## FORMATO 1
|  |  | SOLICITUD DE INCENTIVOS TRIBUTARIOS PARA PROYECTOS DE FNCE EXCLUSIÓN DE IVA, DEDUCCIÓN EN RENTA EXENCIÓN DE ARANCEL Y DEPRECIACIÓN ACELERADA | [11 empty] | Código: F-CT-01
Versión No. 02
FORMATO 1 FORMATO ÚNICO DE SOLICITUD PARA INCENTIVOS A LA INVERSIÓN EN PROYECTOS DE FNCE (CAPÍTULO III DE LA LEY 1715 DE 2014)
1. SOLICITANTES
1.1 Solicitante Principal | [8 empty] | 1.2 Solicitante Secundario
Nombre o razón social | [8 empty] | Nombre o razón social
The Sun Factory | [8 empty] | Solenium S.A.S
Sector productivo |  |  |  |  | 3511 - Generación de energía eléctrica |  |  |  | Sector productivo |  |  |  |  | Instalaciones Eléctricas
Código CIIU |  |  |  |  | 3511 - Generación de energía eléctrica |  |  |  | Código CIIU |  |  |  |  | 4321 - Instalaciones eléctricas
Rol |  |  |  |  | Dueño del proyecto |  |  |  | Rol |  |  |  |  | Instalador
C.C ó NIT |  |  |  |  | 901938257 |  |  |  | C.C ó NIT |  |  |  |  | 901097244-5
Departamento |  |  |  |  | BOGOTÁ. D.C. |  |  |  | Departamento |  |  |  |  | ANTIOQUIA
Municipio |  |  |  |  | BOGOTÁ. D.C. |  |  |  | Municipio |  |  |  |  | MEDELLÍN
Dirección |  |  |  |  | CR 9 NO. 71 38 |  |  |  | Dirección |  |  |  |  | CALLE 46 #70A-79
Teléfono |  |  |  |  | 3153350653 |  |  |  | Teléfono |  |  |  |  | (+57) 316 1935991
Nombre del Representante Legal (R.L.) |  |  |  |  | Ana María Arbeláez Marulanda |  |  |  | Nombre del Representante Legal (R.L.) |  |  |  |  | Jaibet Paola Santiago Ribón
C.C o C.E Representante Legal |  |  |  |  | 1036675940 |  |  |  | C.C o C.E Representante Legal |  |  |  |  | 1152203750
correo electrónico de notificación |  |  |  |  | ana@sunfactory.io |  |  |  | correo electrónico de notificación |  |  |  |  | info@solenium.co
CONTACTO | [8 empty] | CONTACTO
Nombre de la persona de contacto |  |  |  |  | Ana María Arbeláez Marulanda |  |  |  | Nombre de la persona de contacto |  |  |  |  | Sergio Danny Camacho Guzman
Teléfono de la persona de contacto |  |  |  |  | 3153350653 |  |  |  | Teléfono de la persona de contacto |  |  |  |  | (+57) 301 2950511
Correo Electrónico persona de contacto |  |  |  |  | ana@sunfactory.io |  |  |  | Correo Electrónico persona de contacto |  |  |  |  | tramites@solenium.co
2. NOMBRE DEL PROYECTO DE FNCE
MGS 0042
3. ETAPA DEL PROYECTO EN FNCE
Inversión
4. INFORMACIÓN DE REGISTRO DEL PROYECTO
Número de radicado del registro del proyecto expedido por la UPME (Si aplica) | [10 empty] | Fecha del radicado
5. INCENTIVOS A LOS CUALES APLICA (Marque con una X)
Exclusión de IVA |  | X | Exención de Arancel |  |  |  | X | Deducción de Renta |  |  |  | X | Depreciación acelerada |  |  | X
6. LUGAR DE UBICACIÓN DE LA INVERSION
Departamento |  |  |  | Cesar |  |  |  |  | Municipio |  |  | San Martín
7. VALOR DE LA INVERSION OBJETO DEL BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS
Valor total en COP | [5 empty] | 3340590392
8. NÚMERO DE ACREDITACIÓN O REFERENCIA DE PAGO DE LA TARIFA
Número de referencia de pago (CUS) | [5 empty] | 1476444248
9. DECLARACIÓN
Con la presente solicitud declaro que toda la información suministrada con miras a obtener la certificación que permita acceder a los incentivos establecidos en los artículos 11, 12, 13 y 14 de la Ley 1715 de 2014, modificados por la Ley 2099 de 2021, es veraz y me hago responsable por ella. Así mismo, autorizo a la UPME para que de conformidad con el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, notifique todas las actuaciones surtidas en desarrollo del trámite al correo electrónico de notificaciones informado en el presente documento.
| Firma del R.L. del solicitante principal | [8 empty] | Firma del R.L. del solicitante secundario
| C.C / C.E | [8 empty] | C.C / C.E
Haga clic aquí antes de diligenciar el Formato 1.

## FORMATO 2
| SOLICITUD DE INCENTIVOS TRIBUTARIOS PARA PROYECTOS DE FNCE EXCLUSIÓN DE IVA, DEDUCCIÓN EN RENTA EXENCIÓN DE ARANCEL Y DEPRECIACIÓN ACELERADA |  |  |  | Código: F-CT-01
Versión No. 02
FORMATO 2 GENERALIDADES DEL PROYECTO DE FNCE (CAPÍTULO III DE LA LEY 1715 DE 2014)
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO DE FNCE
Nombre del proyecto |  | MGS 0042
Sector donde se realizará el proyecto |  | Generación eléctrica
Tipo de generador |  | Generador
Tipo de FNCE (Ley 1715 de 2014) |  | Solar
Recurso Energético |  | Sol
Relacionar Cual
Tecnología |  | Fotovoltaica
|  | Otra | Relacionar Cual
Ubicación |  | Departamento | Cesar
|  | Municipio | San Martín
|  | Zona | SIN
2. INFORMACIÓN TÉCNICA
Datos técnicos |  | Área del Proyecto (m2) |  | 19000
|  | Capacidad Instalada (kW) |  | 996
|  | Energía Generada (kWh/año) |  | 2189092
|  | Vida útil del proyecto (años) |  | 25
|  | Eficiencia de la planta (%) |  | 79.29
|  | Factor de Planta (%) |  | 25.09
Datos de Conexión |  | ¿Se conectará a la red? |  | Si
|  | Nivel de tensión (kV) (Cuando aplique) |  | Nivel 2: mayor o igual a 1 kV y menor a 30 kV.
|  | Nombre del Operador de Red (Cuando aplique) |  | ESSA
3. PERIODO DE EJECUCIÓN
Periodo de Ejecución |  | Fecha estimada de inicio de construcción |  | 4/08/2025
Fecha estimada de entrada en operación comercial
4. INFORMACIÓN ECONÓMICA
Datos Económicos |  | Costo total del proyecto antes de IVA (COP) |  | 1025801250
|  | IVA del proyecto (COP) |  | 194902237.5
|  | Costo de generación sin el proyecto (COP/kWh) (Cuando aplique) |  | No aplica
5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Haga clic aquí antes de diligenciar el Formato 2.

## FORMATO 3
|  |  |  | SOLICITUD DE INCENTIVOS TRIBUTARIOS PARA PROYECTOS DE FNCE EXCLUSIÓN DE IVA, DEDUCCIÓN EN RENTA EXENCIÓN DE ARANCEL Y DEPRECIACIÓN ACELERADA | [9 empty] | Código: F-CT-01
Versión No. 02
ITEM | Observaciones |  | Nombre del Elemento | Subpartida arancelaria | Cantidad | Unidad de Medida | Marca | Modelo / Referencia | Normas técnicas | Fabricante | Proveedor | Valor total en COP (Sin incluir IVA) | Valor IVA en COP | Función
|  | 1 | Sistemas de tracking | 7308.90.90.00 | 26 | unidades | Zentrack | Tracker 1P Singsun | ISO 9001, ISO 14001 y ISO1461 | Jiangsu Guoqiang Singsun Energy Co.,Ltd | Nexus Trade Consulting Limited | 649547428 | 123414011.32 | Estructura móvil instalada para soportar los módulos fotovoltaicos y para seguir la trayectoria del sol | Datasheet Zentrack 1P - Single Axis - Español.pdf
|  | 2 | Sistema de monitoreo, control y automatización |  | 1 | unidad | Huawei | SmartLogger3000A01EU | Final draft EN 301 489-1 V2.2.2 (2019-09) Draft EN 301489-17 V3.2.0 (2017-03) Draft EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11) EN 55032:2015 EN 55011:2016 + A1:2017 (Group 1) EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 EN 55035:2017 EN 55024:2010+A1:2015 | Huawei Technologies Co., Ltd | Grupo Solaire S.A.S. | 6483112.5 | 1231791.38 | Equipo de monitoreo y control encargado de recopilar, procesar y comunicar la información operativa del sistema fotovoltaico. Permite supervisar variables críticas como potencia generada, estado de los inversores, alarmas y parámetros eléctricos. Además, posibilita la gestión remota y la integración del sistema fotovoltaico a plataformas SCADA o portales web de seguimiento
|  | 3 | Alambres y cables en AC |  | 405 | metros | CENTELSA BY NEXANS | Cable XLPE Al 1/0 AWG 15 kV 100% nivel de aislamiento – CENTELSA BY NEXANS | ESPECIFICACIÓN GSC001 REV. 5/2018, IEC 60502-2/2014, IEC 60840/2011 y la RESOLUCIÓN 90708 DE 2013 DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (NUMERAL 20.2) | CABLES DE ENERGÍA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A.S. | SONEPAR | 58104000 | 11039760 | SONEPAR Conductor eléctrico de media tensión con aislamiento XLPE, utilizado para la conexión entre el transformador elevador del sistema fotovoltaico y el punto de interconexión con la red eléctrica. Su función principal es permitir la evacuación de la energía generada por la planta solar hacia la red, operando a 15 kV con nivel de aislamiento del 100 %. El cable es específico para redes de distribución en media tensión y cumple con los requisitos técnicos exigidos por el RETIE, siendo un componente indispensable e inherente a la infraestructura de generación de energía.en media tensión entre la celda de protección y el punto de interconexión a la red del Operador de Red
|  | 4 | Cables solares DC |  | 12000 | metros | PRYSMIAN GROUP | CABLE FOTOVOLTAICO 6 mm² Cu(FLEX) XLPE 600 V AC / 1.8 kV DC | NTC 6404/2020 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2) | PROCABLES - PRYSMIAN GROUPDE CABLES PROCABLES S.A.S. | PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S. | 4304000 | 817760 | Cable especialmente diseñado para la interconexión de módulos fotovoltaicos en corriente continua, con aislamiento XLPE y chaqueta de PVC resistente a rayos UV, humedad, aceites, abrasión y agentes químicos. Permite la conducción segura y eficiente de la energía generada por los paneles solares hacia los inversores, operando a una tensión de 1.8 kV DC. Se comunica eléctricamente entre los módulos fotovoltaicos y los inversores solares del proyecto, garantizando el transporte confiable de energía generada a partir de fuentes no convencionales (FNCE). Su instalación está prevista para canaletas, bandejas portacables o enterrado directo, conforme al RETIE y la NTC 2050
|  | 5 | Conectores MC4 |  | 180 | unidades | Weidmüller | BUGH WM4 C BT | DIN EN 50521, IEC 62852 | Weidmüller Interface GmbH & Co. KG | Weidmüller Interface GmbH & Co. KG | 5810400 | 1103976 | Conectores que facilitan la conexión de los paneles fotovoltaicos
|  | 6 | Conectores MC4 |  | 180 | unidades | Weidmüller | BUKO WM4 C BT | DIN EN 50521 | Weidmüller Interface GmbH & Co. KG | Weidmüller Interface GmbH & Co. KG | 5810400 | 1103976 | Conectores que facilitan la conexión de los paneles fotovoltaicos
|  | 7 | Conectores MC4 |  | 180 | Unidades | Weidmüller | SFGH WM4 C BT | DIN EN 50521, IEC 62852 | Weidmüller Interface GmbH & Co. KG | Weidmüller Interface GmbH & Co. KG | 5810400 | 1103976 | Conectores que facilitan la conexión de los paneles fotovoltaicos
|  | 8 | Alambres y cables en AC |  | 520 | metros | PRYSMIAN | Cable de Baja Tensión XZ1 (S) – VOLTENAX/PE 240 mm² COMPACT AL 0,6/1 (1,2) kV AC | NTC 1332/2011, UL 83/2017, ENERSIS/ENDESA E-BT-001/Rev. 6 2011, CODENSA ET-116/2019 y la RESOLUCIÓN 90708 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2) | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S/A | PRODUCTORA PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S. | 25824000 | 4906560 | Conexión de tierra desde los inversores de 300 kW hasta el tablero fotovoltaico
|  | 9 | Alambres y cables en AC |  | 260 | metros | CENTELSA BY NEXANS | Cable tipo THHN/THWN-2 1/0 AWG 600 V Cu SR | NTC 1332/2011, UL 83/2017, ENERSIS/ENDESA E-BT-001/Rev. 6 2011, CODENSA ET-116/2019 y la RESOLUCIÓN 90708 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2) | CABLES DE ENERGÍA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A.S.DE CABLES PROCABLES S.A.S. | PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S. | 2152000 | 408880 | Transporta la energía AC proveniente del inversor de 50 kW hasta el tablero fotovoltaico
|  | 10 | Alambres y cables en AC |  | 180 | metros | CENTELSA BY NEXANS | Cable termoplástico AA Serie 8000 6 AWG 600V concéntrico THHW PVC 90°C Seco Use CT | NTC 1332/2011, UL 83/2017, ENERSIS/ENDESA E-BT-001/Rev. 6 2011, CODENSA ET-116/2019 y la RESOLUCIÓN 90708 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2) | CABLES DE ENERGÍA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A.S.DE CABLES PROCABLES S.A.S. | PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S. | 1076000 | 204440 | Conexión de tierra desde los inversores de 50 kW y 40 kW hasta el tablero fotovoltaico
|  | 11 | Elementos o equipos para el sistema de puesta a tierra (varillas, mallas, grapas, conectores) |  | 290 | metros | PROCABLES | Cobre desnudo suave 1/0 AWG cableado concéntrico clase B | NTC 307/2012, ASTM B3/2013, ASTM B8/2011, ET 121/2013 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.2) | PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S. | PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S. | 58104000 | 11039760 | Componente principal del sistema de puesta a tierra, permite la interconexión de las varillas de puesta a tierra, formando un enmallado
|  | 12 | Elementos o equipos para el sistema de puesta a tierra (varillas, mallas, grapas, conectores) |  | 330 | metros | PROCABLES | Cobre desnudo suave 2 AWG cableado concéntrico clase B | NTC 307/2012, ASTM B3/2013, ASTM B8/2011, ET 121/2013 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.2) | PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S. | PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S. | 34432000 | 6542080 | Componente principal del sistema de puesta a tierra, permite la interconexión de las varillas de puesta a tierra, formando un enmallado
|  | 13 | Canalizaciones: canaletas, tubos, prefabricadas con barras o con cables, ductos subterráneos |  | 2 | metros | INTERFLEX | AGT-12N | Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas RETIE . Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013, Resolución 90795 de 25 de julio de 2014 del Ministerio de Minas y Energía Numerales 20.6.1 | INTERFLEX S.L | EDEMCO | 4304000 | 817760 | La tubería se encarga de proteger el cable de conexión de comunicaciones entre el inversor y el Smartlogger
|  | 14 | Canalizaciones: canaletas, tubos, prefabricadas con barras o con cables, ductos subterráneos |  | 7 | metros | INTERFLEX | AGT-48N | Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas RETIE . Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013, Resolución 90795 de 25 de julio de 2014 del Ministerio de Minas y Energía Numerales 20.6.1 | INTERFLEX S.L | EDEMCO | 2152000 | 408880 | La tubería se encarga de proteger el cable de conexión entre la salida en AC de los inversores y el tablero FV
|  | 15 | Canalizaciones: canaletas, tubos, prefabricadas con barras o con cables, ductos subterráneos |  | 1 | metro | INTERFLEX | AGT-95N | Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas RETIE . Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013, Resolución 90795 de 25 de julio de 2014 del Ministerio de Minas y Energía Numerales 20.6.1 | INTERFLEX S.L | EDEMCO S.A.S. | 27976000 | 5315440 | La tubería se encarga de proteger el cable de conexión entre la salida en AC de los inversores y el tablero FV
|  | 16 | Canalizaciones: canaletas, tubos, prefabricadas con barras o con cables, ductos subterráneos |  | 194 | unidades | Durman | DUCTOS ELÉCTRICOS Y TELEFÓNICOS DB 3M 2 pulg Referencia 2016200" | "NTC 1630 Tubos de PVC para alojar y proteger conductores subterráneos eléctricos y telefónicos Resolución 9 0708 RETIE Accesorios de PVC para Tubería Conduit Cajas de PVC para Instalaciones Eléctricas" | Durman by aliaxis | EDEMCO S.A.S. | 43040000 | 8177600 | La tubería se encarga de proteger el cable de conexión entre los inversores y el tablero fotovoltaico
|  | 17 | Canalizaciones: canaletas, tubos, prefabricadas con barras o con cables, ductos subterráneos |  | 210 | unidades | Durman | DUCTOS ELÉCTRICOS Y TELEFÓNICOS DB 6M 4 pulg Referencia 2016203 | NTC 1630 Tubos de PVC para alojar y proteger conductores subterráneos eléctricos y telefónicos Resolución 9 0708 RETIE Accesorios de PVC para Tubería Conduit Cajas de PVC para Instalaciones Eléctricas | Durman by aliaxis | EDEMCO S.A.S. | 4304000 | 817760 | La tubería se encarga de proteger el cable de conexión entre el transformador y el punto de interconexión del sistema con la red de media tensión a 13,8kV del Operador de Red Afinia
|  | 18 | Canalizaciones: canaletas, tubos, prefabricadas con barras o con cables, ductos subterráneos |  | 30 | unidades | Durman | "ADAPTADOR TERMINAL DE CAMPANA PARA DUCTO DB 2 pulg Referencia 9018867" | "NTC 1630 Tubos de PVC para alojar y proteger conductores subterráneos eléctricos y telefónicos Resolución 9 0708 RETIE Accesorios de PVC para Tubería Conduit Cajas de PVC para Instalaciones Eléctricas" | Durman by aliaxis | EDEMCO S.A.S. | 1291200 | 245328 | Adaptador terminal para ingreso de tubería a caja de paso
|  | 19 | Canalizaciones: canaletas, tubos, prefabricadas con barras o con cables, ductos subterráneos |  | 15 | unidades | Durman | ADAPTADOR TERMINAL DE CAMPANA PARA DUCTO DB 4 pulg Referencia 9018869 | NTC 1630 Tubos de PVC para alojar y proteger conductores subterráneos eléctricos y telefónicos Resolución 9 0708 RETIE Accesorios de PVC para Tubería Conduit Cajas de PVC para Instalaciones Eléctricas | Durman by aliaxis | EDEMCO S.A.S. | 1076000 | 204440 | Adaptador terminal para ingreso de tubería a caja de paso
|  | 20 | Bandejas portacables |  | 3 | unidades | GALCO | BELG205 | Certificado Retie y Nema en sistemas de conducción eléctrica Certificado de calidad en galvanizado en caliente norma Astm A -123/Astm A 153 DIN 4102-12 ISO 9001: 2015 | GALCO S.A.S | GALCO S.A.S | 860800 | 163552 | Estructuras metálicas que sirven para transportar conductores eléctricos desde paneles solares a inversores de manera segura
|  | 21 | Bandejas portacables |  | 5 | unidades | GALCO | TSEG20 | Certificado Retie y Nema en sistemas de conducción eléctrica Certificado de calidad en galvanizado en caliente norma Astm A -123/Astm A 153 DIN 4102-12 ISO 9001: 2015 | GALCO S.A.S | GALCO S.A.S | 1721600 | 327104 | Tapas galvanizadas para bandejas portacables. Su función es proveer seguridad a las personas y preservar la vida útil del cableado. | 27-30 GALCO.pdf
|  | 22 | Bandejas portacables |  | 10 | unidades | GALCO | CTEC028 | Certificado Retie y Nema en sistemas de conducción eléctrica Certificado de calidad en galvanizado en caliente norma Astm A -123/Astm A 153 DIN 4102-12 ISO 9001: 2015 | GALCO S.A.S | GALCO S.A.S | 430400 | 81776 | Chapa de puesta a tierra especial para bandeja enmallada | 27-30 GALCO.pdf
|  | 23 | Bandejas portacables |  | 15 | Unidades | GALCO | Soporte Peldaño Perfil Dentado | ASTM A123, ASTM A153, ICONTEC 2076 | GALCO S.A.S | GALCO S.A.S | 1721600 | 327104 | Perfil ranurado utilizado para sujetar la bandeja enmallada a la estructura de los inversores | 32. specificaciones tecnicas perfil dentado Galcofil.pdf
|  | 24 | Alambres y cables en AC |  | 50 | metros | FACELEC | Conductor | NTC 308 (ASTM B 231) | FACELEC S.A.S | FRANCISCO MURILLO | 1076000 | 204440 | Cable para anillo de apantallamiento de la subestación | 31 Conductor_AAC_8_mm.pdf
|  | 25 | Canalizaciones: canaletas, tubos, prefabricadas con barras o con cables, ductos subterráneos |  | 5 | unidades | FUJI | IMC Diámetro 3/4" | RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.6) | CUBIERTAS DEL ECUADOR KUBIEC S.A.S | EDEMCO S.A.S. | 1076000 | 204440 | La tubería se encarga de proteger el cable de tierra que es instalado desde el DPS polimérico instalado en poste hasta la varilla de puesta a tierra | 32-34 IMC.pdf
|  | 26 | Canalizaciones: canaletas, tubos, prefabricadas con barras o con cables, ductos subterráneos |  | 20 | unidades | FUJI | IMC Diámetro 2" | RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.6) | CUBIERTAS DEL ECUADOR KUBIEC S.A.S | EDEMCO S.A.S. | 21520000 | 4088800 | La tubería se encarga de soportar luminaria solar | 32-34 IMC.pdf
|  | 27 | Canalizaciones: canaletas, tubos, prefabricadas con barras o con cables, ductos subterráneos |  | 3 | unidades | FUJI | IMC Diámetro 4" | RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.6) | CUBIERTAS DEL ECUADOR KUBIEC S.A.S | EDEMCO S.A.S. | 2052000 | 389880 | La tubería se encarga de proteger el cableado AC en media tensión que es instalado desde la celda de protección hasta el punto de interconexión a la red del Operador de Red Air-e | 32-34 IMC.pdf
|  | 28 | Elementos o equipos para el sistema de puesta a tierra (varillas, mallas, grapas, conectores) |  | 7 | unidades | PROELECTRA DE COLOMBIA S.A.S | Varilla Cobrizada para Puesta a Tierra, con Longitud de 2400 mm, diámetro de 14.28 mm y recubrimiento de 250 micras | Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE Resolución 90708 de 2013 articulo 20 numerales 15.3.1 (Electrodos de Puesta a Tierra), 20.21 (Electrodos de Puesta a Tierra), 20.21.1 (Requisitos de producto) y NTC 2206:2001, numerales 10, 10.1, 10.2, 10.2.4 y 10.2.5 | PROELECTRA DE COLOMBIA S.A.S | EDEMCO S.A.S. | 1406400 | 267216 | Componente esencial del sistema de puesta a tierra, permite la desviación de fallas de corriente o descargas atmosféricas a tierra | 35 VARILLAS PAT.pdf
|  | 29 | Elementos o equipos para el sistema de puesta a tierra (varillas, mallas, grapas, conectores) |  | 2 | unidades | TECNOWELD | SG1TN 6519 | UL E359848 | TECNOWELD | EDEMCO S.A.S. | 645600 | 122664 | Elemento necesario para unir las derivaciones del sistema de puesta a tierra y para crear el enmallado | 36-38 Moldes a tierra Tecnoweld.pdf
|  | 30 | Elementos o equipos para el sistema de puesta a tierra (varillas, mallas, grapas, conectores) |  | 2 | unidades | TECNOWELD | SG1TN 430 | UL E359848 | TECNOWELD | EDEMCO S.A.S. | 1076000 | 204440 | Elemento necesario para unir las derivaciones del sistema de puesta a tierra y para crear el enmallado | 36-38 Moldes a tierra Tecnoweld.pdf
|  | 31 | Fusibles y porta fusibles |  | 3 | Unidades | LUHFSER | Tipo K de 5 Amperios para 15 kV - Frecuencia 50-60 Hz | Numeral 20.19 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energías. IEEE Std C37.41-2016/Cor 1-2017, IEEE Std C37,42-2016, NTC 2132-2006, NTC 2133 2002. | ELÉCTRICOS INTERNACIONAL SAS. | EDEMCO | 1091200 | 207328 | Corta el paso de corriente cuando se detecta una sobrecarga en el circuito para proteger el transformador y los circuitos ramales | Certificado 2884. - Fusibles de Expulsión.pdf
|  | 32 | Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias (DPS), descargadores de rayos, apantallemiento |  | 3 | Unidades | CELSA | DPS C-15 MODELO 58470 | IEC 60099-4 | CELSA S.A.S. | EDEMCO | 4104000 | 779760 | Protección contra sobretensiones en el punto de interconexión a la línea de media tensión | 41 DESCARGADORES DE SOBRETENSION.pdf
|  | 33 | Alambres y cables en AC |  | 200 | metros | Centelsa | Cable Cobre 12 AWG THHN/THWN-2 monoconductor nylon 90 °C, 600 V | NTC 1332/2019, UL 83/2017 Rev. 2020, NTE INEN 2345/2015 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2) | CABLES DE ENERGÍA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A.S | EDEMCO | 600000 | 114000 | Cable de conexión a tierra de los paneles. | 42-43 Certificado Cable Centelsa AC.pdf
|  | 34 | Alambres y cables en AC |  | 100 | metros | Centelsa | Cable Cobre 10 AWG THHN/THWN-2 monoconductor nylon 90 °C, 600 V | NTC 1332/2019, UL 83/2017 Rev. 2020, NTE INEN 2345/2015 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2) | CABLES DE ENERGÍA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A.S | EDEMCO S.A.S. | 300000 | 57000 | Cable de conexión a tierra de los paneles | 42-43 Certificado Cable Centelsa AC.pdf
|  | 35 | Sistema de monitoreo, control y automatización | Zentrack | 27 | Unidades | 9032.89.90.00 | CONTROLADOR | ISO 9001 UL (E332411) | H.C.C. International Limited | Zentrack SAS | 32659502 | 6205305.38 | Controladores Zentrack, estos equipos se encargan de realizar el control de los motores utilizados para posicionar en posición perpendicular al sol el seguidor solar que soporta los paneles solares. El controlador calcula la trayectoria del sol y con un sensor de inclinación integrado posiciona la estructura para seguir el sol. Hace parte esencial del sistema de seguimiento solar | 03 Controlador tracker - Zentrack.pdf
|  | 36 | Paneles/modulos o celdas fotovoltaicas | 8541.43.00.00 | 2032 | unidades | LONGi | LR7-72HYD-650M | IEC61215, IEC61730, UL61730, IEC62941 | LONGi | LONGi | 1108170451.5 | 0 | Principal componente del sistema de energía solar y su función es transformar la radiación solar directamente en electricidad | 01. Ficha Técnica Panel LONGi 650W.pdf
|  | 37 | Inversores o microinversores (Off Gid, Grid Tie o Híbrido) | 8504.40.90.90 | 3 | Unidades | Huawei | SUN2000-330KTL-H1 | IEC 61727:2004 Photovoltaic (PV) systems – Characteristics of the utility interface IEC 62116:2014 Test procedure of islanding prevention measures for utilityinterconnected photovoltaic inverters | Huawei | Grupo Solaire S.A.S. | 100730645 | 0 | Transformación de energía DC/AC | 02. SUN2000-330H1_330H2_IEC_61727IEC_62116_Cert_in.pdf
|  | 38 | Inversores o microinversores (Off Gid, Grid Tie o Híbrido) | 8504.40.90.90 | 1 | unidades | Huawei | SUN2000-40KTL-M3 | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683 | Huawei | Grupo Solaire S.A.S. | 10190450 | 0 | Transformación de energía DC/AC | 03. Ficha técnica inversor Huawei SUN2000-40KTL-M3.pdf
|  | 39 | Inversores o microinversores (Off Gid, Grid Tie o Híbrido) | 8504.40.90.90 | 1 | Unidades | Huawei | SUN2000-50KTL-M3 | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683, IEC 61727, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, ABNT NBR IEC 62116 | Huawei | Grupo Solaire S.A.S. | 12504680 | 0 | Transformación de energía DC/AC | 04. Ficha técnica inversor Huawei SUN2000-50KTL-M3.pdf
|  | 40 | Subestación o Power Station | 8504.34.10.00 | 1 | Unidades | Zentrack | CN - 1250/012 | EN61000-6:2019; EN61000-6-4:2019; IEC 61558-1:2019; IEC 62271-202:2022; IEC 61330:1995 | EAGLERISE ELECTRIC & ELECTRONIC(CHINA) CO. LTD | NEXUS TRADE CONSULTING LIMITED | 608432496 | 115602174.24 | Subestación compacta para intemperie. Dicha subestación cuenta en su interior con centros de transformación, celda de medida, celda de protección y protecciones de sobrecorriente y sobrevoltaje | Datasheet shelter v3- Espanol 13-8kV.pdf
|  | 41 | Transformadores (de potencia, medida e instrumentación) |  | 3 | Unidades | Rymel | TCEM 50/5 Clase Medición 0.5s Burden Nominal 5 VA | IEC61869-2, NTC5933, NTC2205 | Rymel S.A.S. | Rymel S.A.S. | 8422975 | 1600365.25 | Los transformadores de corriente cumplen la función de reducir y canalizar la señal de corriente hacia los medidores principales y de respaldo, permitiendo una lectura precisa y segura de la energía generada e inyectada a la red. Su correcta instalación en el punto de medida, ubicado en el punto de frontera con el operador de red, es esencial para cumplir con los requisitos regulatorios y asegurar la entrada en operación del proyecto. | 6-7. TCS Y TPS DE MEDIA TENSION RYMEL.pdf
|  | 42 |  | Transformadores (de potencia, medida e instrumentación) | 3 | unidades | Rymel | TPEM1 13.8/√3 - 120/√3 Clase Medición 0.5 Burden Nominal 5 VA | IEC61869-3, NTC5933, NTC2207 | Rymel S.A.S. | Los transformadores de potencia se encargan de proporcionar una señal de tensión proporcional y aislada, necesaria para el correcto funcionamiento de los medidores principales y de respaldo. Estos dispositivos permiten registrar de forma precisa la energía generada e inyectada a la red, y su adecuada instalación en el punto de medida, ubicado en el punto de frontera con el operador de red, es fundamental para garantizar el cumplimiento normativo y asegurar la entrada en operación del proyecto. | 12134463 | Rymel S.A.S. | 2305547.97
|  | 43 |  | Medidores bidireccionales | 2 | Unidades | ISKRA | MT880 Medidor trifásico tetrafilares, 3 x 57.7/100V.- 3 x 290/500 V, In: 1 A, Imax: 10 A, 10000 imp/kWh | NTC 5226/2017 (IEC 62052-11-2003), NTC 2147/2017 (IEC 62053-22/2003) y la NTC 4569/2017 (IEC 62053-23/2003) | ISKRAEMECO | Equipo de medida para registrar la energía generada por el sistema y que se inyecta a la red en media tensión | 8739024 | INELCA S.A.S. | 1660414.56
|  | 44 |  | Alambres y cables en AC | 750 | Metros | PRYSMIAN | "Cable de Baja Tensión XZ1 (S) – VOLTENAX/PE 240 mm² COMPACT AL 0,6/1 (1,2) kV AC" | IEC 60502-1/2021 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.2) | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S/A | Transporta la energía AC proveniente del inversor de 300 kW hasta el tablero fotovoltaico | 32079584 | PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S. | 6095120.96
|  | 45 |  | Tableros de baja tensión AC/DC (Incluye los elementos internos) | 1 | unidad | TODO LÁMINAS C.E. | TMI (2) - 100 A- 10 kA - IP 44 - 60,70,25 - septiembre 2023 | Numeral 20.23-1 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. Resolución 90708 del 30 de agosto de 2013 y 90795 del 25 de julio de 2014 del Ministerio de Minas y Energía | TODO LÁMINAS C.E. | Alberga los dos medidores de energía de la frontera del proyecto | 35024390 | Mavill S.A.S. | 6654634.1
|  | 46 |  | Interruptores, reconectadores, seccionadores y transferencias automáticas | 1 | Unidad | ROCKWILL | RCW15/630 | IEEE C37.60:2012, IEC 62271-200:2021, IEC 61439-3:2012, IEC 61439- 1:2020, UL 969:2023, IEC 60695-11-10:2013 | Wenzhou Rockwill Electric Co., Ltd. | Equipo encargado de proteger el sistema de generación en media tensión | 97585932 | ACOVIS INGENIERÍA S. A. S. | 18541327
|  | 47 |  | Conectores MC4 | 180 | unidades | Weidmüller | SKFO WM4 C BT | DIN EN 50521 | Weidmüller Interface GmbH & Co. KG | Conectores que facilitan la conexión de los paneles fotovoltaicos | 5810400 | Weidmüller Interface GmbH & Co. KG | 1103976
|  | 48 |  | Canalizaciones: canaletas, tubos, prefabricadas con barras o con cables, ductos subterráneos | 160 | unidades | PLASTIMEC Y RALCO | TUBOS DE PVC RÍGIDO Conduit Tipo A De 3/4 | NTC 979/2021 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA RETIE (Numeral 20.6) | INDUSTRIA COLOMBIANA DE PLÁSTICOS S.A.S. - IMEC S.A.S. | La tubería se encarga de proteger el cable de comunicación de los inversores de 300 kW, 50 kW y 40 kW con el smartlogger ubicado en la subestación. | 2582400 | EDEMCO S.A.S. | 490656
|  | 49 |  | Elementos o equipos para el sistema de puesta a tierra (varillas, mallas, grapas, conectores) | 2 | unidades | TECNOWELD | SG1TN 228* | UL E359848 | TECNOWELD | Elemento necesario para unir las derivaciones del sistema de puesta a tierra y para crear el enmallado | 1621600 | EDEMCO S.A.S. | 308104
Haga clic aquí antes de diligenciar el Formato 3.

## FORMATO 4
|  | SOLICITUD DE INCENTIVOS TRIBUTARIOS PARA PROYECTOS DE FNCE EXCLUSIÓN DE IVA, DEDUCCIÓN EN RENTA EXENCIÓN DE ARANCEL Y DEPRECIACIÓN ACELERADA |  |  | Código: F-CT-01
Versión No. 02
FORMATO 4 FORMATO DE ESPECIFICACIONES DE SERVICIOS (CAPÍTULO III DE LA LEY 1715 DE 2014)
Ítem | Servicio | Proveedor | Alcance | Valor total en COP (Sin incluir IVA) | Valor IVA en COP
| Certificación RETIE | CERTEAM SAS | Certificación RETIE de las instalaciones eléctricas de sistema solar fotovoltaico, alimentadores en DC y AC, Centro de Transformación, Red de Media Tensión Subterránea hasta punto de afloramiento con longitud de 120 metros. Red aérea a 13,8kV con longitud de 250 m hasta punto de conexión. Incluye la revisión del sistema de puesta a tierra, apantallamiento, servicios auxiliares a la planta, entre otros equipos. Potencia Nominal: 1320,8 kWP DC, 990KW AC. | 5920000 | 1124800
| Instalación, montaje y puesta en operación del sistema. | QUIMALDI INSTRUMENTS S.A.S | 1.Análisis Termográfico con Dron (Pilotaje + Informe) 2. Análisis Termografico en Piso ( Transformador de potencia, Tableros y gabinetes). Este servicio hace parte del comisionamiento, permite evaluar el correcto funcionamiento de los paneles fotovoltaicos y los tableros eléctricos mediante el análisis de termografías. | 5000000 | 950000
| Asesoría y consultoría técnica | NEGAWATT | VERIFICACION Y CERTIFICACION DE LA FRONTERA DE GENERACIÓN MGS 0025, CON PROPOSITOS DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL CÓDIGO DE MEDIDA PARA ENTRADA COMERCIAL AL SISTEMA Y CUYOS ALCANCES INCLUYE: CUMPLIMIENTO O NO DE LA RESOLUCION CREG 038 DE 2014, MEDIANTE LA CORROBORACION DE LAS CONFORMIDADES EN LOS SISTEMAS DE MEDICION, COMUNICACIONES, TELEMEDICION HACIA LOS CENTROS DE GESTION DE MEDIDAS, SEGURIDAD INFORMATICA Y DE ACCESO. ESTA VERIFICACION SE HARA UTILIZANDO EL PROCEDIMIENTO SEÑALADO EN LA CIRCULAR 098 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. | 4600000 | 874000
| Instalación, montaje y puesta en operación del sistema. | G30 Soluciones S.A.S. | Instalación, cableado y montaje electromecánico de minigranja solar. Incluye armado de estructura de seguidor solar, instalación de paneles solares, inversores, cableado AC y DC, cableado de comunicaciones de inversores y sistema de puesta a tierra del sistema. | 140675000 | 26728250
| Construcción de obras civiles y estructurales para el montaje del sistema. | S&J Codinco Ingenieria SAS | El proyecto comprende la excavación e instalación de tuberías en zanjas para redes DC, AC y MT, con base en arenilla según planos anexos; la construcción y colocación de cajas de registro en concreto impermeabilizado con refuerzo en malla; la adecuación de obras provisionales como caseta y zona de residuos; la cimentación y losa de inversores con sus respectivas cubiertas, micropilotes para el shelter y bloques de cimentación para luminarias; además de actividades de limpieza, rocería, tala y disposición final certificada de material orgánico, retiro de tocones y perfilado superficial del terreno con disposición adecuada del material cortado. | 207359264 | 39398260
| Instalación, montaje y puesta en operación del sistema. | Transefi S.A.S. | Inspección técnica por parte de un ingeniero eléctrico especialista en transformadores, para valorar el estado físico de los transformadores y su instalación para el proyecto MGS 0025. Verificación de las normas de seguridad y aplicación de cinco reglas de oro. Desconexión de los transformadores (por parte del cliente). Pruebas de Relación de transformación (TTR) y de resistencia de aislamiento, en la posición del conmutador en que se encuentran, Informe con reporte de los resultados arrojados en las mediciones y recomendaciones a que haya lugar. | 3200000 | 608000
| Diseño e ingeniería del sistema | Solenium S.A.S | Diagrama unifilar, estudio de resistividad del suelo, estudio de conexión, planos de disposición física de la estructura, inversores, paneles y acometidas, plano de conexión de paneles y demás planos necesarios en la etapa de ingeniería de detalle del proyecto tanto civiles como eléctricos. Además de todas las memorias de cálculo para certificación RETIE. | 280000000 | 53200000
| Construcción de obras civiles y estructurales para el montaje del sistema. | Solenium S.A.S | Hincado de estructura tipo tracker 1P, incluye topografía, maquinaria, operarios certificados e instalación de hincas para estructura tipo tracker | 166000000 | 31540000
| Asesoría y consultoría técnica | Unergy | Consultoría técnica de estudio de suelos, el servicio incluye: - Caracterización física del suelo basada en ensayos de clasificación según normas ICONTEC e INVIAS (Granulometría, Límites de consistencia, Peso unitario, Contenido de humedad y Ensayo SPT in situ). - Caracterización mecánica del suelo atendiendo la teoría de Terzaghi y correlaciones para parámetros de resistencia al corte. - Recomendaciones de fundación. - Acompañamiento antes, durante y después de la construcción, si lo requiere el cliente. | 8749797 | 1662461.43
| Estudios estructurales | Unergy | Consultoría técnica de estudio topográfico, el servicio incluye: Levantamiento altiplanimétrico con GPS RTK multifrecuencia FOIF A90 (800 canales). - Plano general con curvas de nivel, perfiles y secciones. - Plano con vectores de pendientes, áreas boscosas, cercos y vías. - Orto mosaico, modelo digital de terreno y modelo digital de superficie. - Instalación de una pareja de mojones georreferenciados con placa de aluminio marcada. - Informe de georreferenciación y entrega de archivo en formato shapefile. | 8843806 | 1680323.14
| Asesoría y consultoría técnica | Unergy | Consultoría técnica de prefactibilidad eléctrica para verificación de red eléctrica trifásica, punto de conexión físico y capacidad de la red, El servicio incluye: Corroborar distancias de la red. - Verificación de ubicación del proyecto para evaluar restricciones de viento y corrosión. - Revisión de desniveles del terreno para definir tipo de estructura. - Comprobación del área requerida según validaciones eléctricas. - Identificación del tipo de servidumbre eléctrica según operador de red. - Simulación de disposición de paneles dentro del terreno. | 4484577 | 852069.63
| Estudios de conexión | Unergy | Estudio de conexión simplificado y respuesta a comentarios del operador de red. El servicio incluye: - Proyecciones de demanda a futuro según UPME. - Flujos de carga al año de la FPO (Fecha de Puesta en Operación). - Simulaciones de cortocircuito para verificar ajustes de protecciones. - Coordinación de protecciones según lineamientos del CNO. - Simulación de conexión y desconexión del sistema. - Respuesta a observaciones del operador de red. | 23885239 | 4538195.43
| Estudios ambientales | Unergy | Consultoría técnica de revisión de inundabilidad del área del Generador Distribuido, el servicio incluye: Estudio hidrológico e hidráulico preliminar, simulación de tormentas, manchas de inundación y recomendaciones hidráulicas. | 9783895 | 1858940.05
| Diseño e ingeniería del sistema | Unergy | Diseño básico del Generador Distribuido y Simulación, el servicio incluye: Diseño técnico de inversores, transformadores, protecciones, simulaciones de rendimiento y sombras. | 15173742 | 2883010.98
| Asesoría y consultoría técnica | Unergy | Consultoría técnica de prefactibilidad civil para verificación de drenajes, carreteras, cono aeronáutico y vía de acceso. Revisión de accesos, drenajes, condiciones físicas, restricciones aeronáuticas y ambientales del predio. | 4078944 | 774999.36
| Instalación, montaje y puesta en operación del sistema. | Solenium S.A.S | La puesta en marcha incluye verificación documental con el OR, verificación de equipos, pruebas a reconectador, pruebas VLF, curvas IV y verificación final de equipos para energización. | 229992989 | 43698667.9
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Haga clic aquí antes de diligenciar el Formato 4.

## Listas2 (hidden)
Rol Solicitante principal | Rol Solicitante secundario | Recurso Energético - Tipo de FNCE Biomasa |  | Tecnología - Tipo de FNCE Biomasa |  | Departamentos
Dueño del proyecto | Entidad Bancaria | Bagazo |  | Biogás
| Instalador | Biogás |  | Gasificación |  | AMAZONAS
| Importador | Calor Residual |  | Pirolización |  | ANTIOQUIA
| Otro | Repoblaciones Residuales Energéticas |  | Cultivos_energéticos |  | ARAUCA
|  | Residuos Agrícolas (desechos de los cultivos) |  | Generación_cogeneración |  | ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
Tipo de Generador |  | Residuos Pecuarios (excremento de los animales) |  |  |  | ATLANTICO
Autogenerador | Niveles de tensión | Residuos Sólidos Urbanos (orgánicos) |  |  |  | BOGOTA D.C.
Cogenerador | Mayor o igual a 220 kV. | Sistemas de Acopio de Biomasa |  |  |  | BOLÍVAR
Generador | Nivel 4: mayor o igual a 57.5 kV y menor a 220 kV. | Otro |  |  |  | BOYACÁ
| Nivel 3: mayor o igual a 30 kV y menor a 57.5 kV. |  |  |  |  | CALDAS
| Nivel 2: mayor o igual a 1 kV y menor a 30 kV. |  |  |  |  | CAQUETÁ
| Nivel 1: menor a 1 kV. |  |  | Tecnología - Tipo de FNCE Eólica |  | CASANARE
|  |  |  | Eólica |  | CAUCA
Tipo de FNCE (Ley 1715 de 2014) | [5 empty] | CESAR
Biomasa | Tipo de FNCE | Recurso Energético - Tipo de FNCE Eólica |  |  |  | CHOCÓ
Eólica | Biomasa | Viento |  |  |  | CÓRDOBA
Geotérmica | Eólica |  |  | Tecnología - Tipo de FNCE Geotérmica |  | CUNDINAMARCA
PCH | Geotérmica |  |  | Central_de_vapor_seco |  | GUAINÍA
Solar | PCH | Recurso Energético - Tipo de FNCE Geotérmica |  | Central_flash |  | GUAVIARE
| Solar | Vapor |  | Central_de_ciclo_binario |  | HUILA
LA GUAJIRA
TEC_Solar | [5 empty] | MAGDALENA
REC_Solar |  | Recurso Energético - Tipo de FNCE PCH |  |  |  | META
| Sector | Agua |  | Tecnología - Tipo de FNCE PCH |  | NARIÑO
| Residencial |  |  | Hidráulica |  | NORTE DE SANTANDER
| Industrial |  |  | Hidrocinética |  | PUTUMAYO
| Transporte | Recurso Energético - Tipo de FNCE Solar |  |  |  | QUINDIO
| Terciario (comercial, público y de servicios) | Sol |  |  |  | RISARALDA
| Generación eléctrica |  |  |  |  | SANTANDER
|  |  |  | Tecnología - Tipo de FNCE Solar |  | SUCRE
|  | Selección |  | Fotovoltaica |  | TOLIMA
| Unidad de Medida |  |  |  |  | VALLE DEL CAUCA
|  | X |  |  |  | VAUPÉS
| metros |  |  |  |  | VICHADA
| unidad | Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
unidades
Kilogramos
#NAME?

## Listas (hidden)
Codigos CIIU
Cumple
| Preinversión | 0141 - Cria de ganado bovino y bufalino
Cumple | Inversión | 0142- Cría de caballos y otros equinos
No cumple | Operación | 0143- Cría de ovejas y cabras
No aplica |  | 0144 -Cría de ganado porcino
0145 -Cría de aves de corra
Resultado |  | 0149 -Cría de otros animales n.c.p.
| SIN | 0150 -Explotación mixta (agrícola y pecuaria)
Favorable | ZNI | 0161 -Actividades de apoyo a la agricultura
Desfavorable |  | 0162 -Actividades de apoyo a la ganadería
Requiere de información aclaratoria | Si | 0163 -Actividades posteriores a la cosecha
| No | 0164 -Tratamiento de semillas para propagación
Cumple |  | 0170 -Caza ordinaria y mediante trampas y actividades de servicios conexas
0210 -Silvicultura y otras actividades forestales
Si |  | 0220- Extracción de madera
No |  | 0230- Recolección de productos forestales diferentes a la madera
No aplica |  | 0240- Servicios de apoyo a la silvicultura
0311- Pesca marítima
0312- Pesca de agua dulce
0321- Acuicultura marítima
0322- Acuicultura de agua dulce
0510- Extracción de hulla (carbón de piedra)
0520- Extracción de carbón lignito
0610- Extracción de petróleo crudo
0620- Extracción de gas natural
0710- Extracción de minerales de hierro
0721- Extracción de minerales de uranio y de torio
0722- Extracción de oro y otros metales preciosos
0723- Extracción de minerales de níque
0729- Extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos n.c.p.
0811- Extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita
0812- Extracción de arcillas de uso industrial, caliza, caolín y bentonitas
0820- Extracción de esmeraldas, piedras preciosas y semipreciosas
0891- Extracción de minerales para la fabricación de abonos y productos químicos
0892- Extracción de halita (sal)
0899- Extracción de otros minerales no metálicos n.c.p.
0910- Actividades de apoyo para la extracción de petróleo y de gas natura
0990- Actividades de apoyo para otras actividades de explotación de minas y canteras
1011 - Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos
1012 - Procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos
1020 - Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos
1030 - Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal
1040 - Elaboración de productos lácteos
1051 - Elaboración de productos de molinería
1052 - Elaboración de almidones y productos derivados del almidón
1061 - Trilla de café
1062 - Descafeinado, tostión y molienda del café
1063 - Otros derivados del café
1071 - Elaboración y refinación de azúcar
1072 - Elaboración de panela
1081 - Elaboración de productos de panadería
1082 - Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería
1083 - Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares
1084 - Elaboración de comidas y platos preparados
1089 - Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.
1090 - Elaboración de alimentos preparados para animales
1101 - Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas
1102 - Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas
1103 - Producción de malta, elaboración de cervezas y otras bebidas malteadas
1104 - Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y de otras aguas embotelladas
1200 - Elaboración de productos de tabaco
1311 - Preparación e hilatura de fibras textiles
1312 - Tejeduría de productos textiles
1313 - Acabado de productos textiles
1391 - Fabricación de tejidos de punto y ganchillo
1392 - Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir
1393 - Fabricación de tapetes y alfombras para pisos
1394 - Fabricación de cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes
1399 - Fabricación de otros artículos textiles n.c.p.
1410 - Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel
1420 - Fabricación de artículos de piel
1430 - Fabricación de artículos de punto y ganchillo
1511 - Curtido y recurtido de cueros; recurtido y teñido de pieles
1512 - Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares elaborados en cuero, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería
1513 - Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares; artículos de talabartería y guarnicionería elaborados en otros materiales
1521 - Fabricación de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela
1522 - Fabricación de otros tipos de calzado, excepto calzado de cuero y piel
1523 - Fabricación de partes del calzado
1610 - Aserrado, acepillado e impregnación de la madera
1620 - Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros contrachapados, tableros laminados, tableros de partículas y otros tableros y paneles
1630 - Fabricación de partes y piezas de madera, de carpintería y ebanistería para la construcción
1640 - Fabricación de recipientes de madera
1690 - Fabricación de otros productos de madera; fabricación de artículos de corcho, cestería y espartería
1701 - Fabricación de pulpas (pastas) celulósicas; papel y cartón
1702 - Fabricación de papel y cartón ondulado (corrugado); fabricación de envases, empaques y de embalajes de papel y cartón.
1709 - Fabricación de otros artículos de papel y cartón
1811 - Actividades de impresión
1812 - Actividades de servicios relacionados con la impresión
1820 - Producción de copias a partir de grabaciones originales
1910 - Fabricación de productos de hornos de coque
1921 - Fabricación de productos de la refinación del petróleo
1922 - Actividad de mezcla de combustibles
2011 - Fabricación de sustancias y productos químicos básicos
2012 - Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados
2013 - Fabricación de plásticos en formas primarias
2014 - Fabricación de caucho sintético en formas primarias
2021 - Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario
2022 - Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas
2023 - Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador
2029 - Fabricación de otros productos químicos n.c.p.
2030 - Fabricación de fibras sintéticas y artificiales
2211 - Fabricación de llantas y neumáticos de caucho
2212 - Reencauche de llantas usadas
2219 - Fabricación de formas básicas de caucho y otros productos de caucho n.c.p.
2221 - Fabricación de formas básicas de plástico
2229 - Fabricación de artículos de plástico n.c.p.
2310 - Fabricación de vidrio y productos de vidrio
2391 - Fabricación de productos refractarios
2392 - Fabricación de materiales de arcilla para la construcción
2393 - Fabricación de otros productos de cerámica y porcelana
2394 - Fabricación de cemento, cal y yeso
2395 - Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso
2396 - Corte, tallado y acabado de la piedra
2399 - Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.p.
2410 - Industrias básicas de hierro y de acero
2421 - Industrias básicas de metales preciosos
2429 - Industrias básicas de otros metales no ferrosos
2431 - Fundición de hierro y de acero
2432 - Fundición de metales no ferrosos
2511 - Fabricación de productos metálicos para uso estructural
2512 - Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal, excepto los utilizados para el envase o transporte de mercancías
2513 - Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de agua caliente para calefacción central
2520 - Fabricación de armas y municiones
2591 - Forja, prensado, estampado y laminado de metal; pulvimetalurgia
2592 - Tratamiento y revestimiento de metales; mecanizado
2593 - Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería
2599 - Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p.
2610 - Fabricación de componentes y tableros electrónicos
2620 - Fabricación de computadoras y de equipo periférico
2630 - Fabricación de equipos de comunicación
2640 - Fabricación de aparatos electrónicos de consumo
2651 - Fabricación de equipo de medición, prueba, navegación y control
2652 - Fabricación de relojes
2660 - Fabricación de equipo de irradiación y equipo electrónico de uso médico y terapéutico
2670 - Fabricación de instrumentos ópticos y equipo fotográfico
2680 - Fabricación de medios magnéticos y ópticos para almacenamiento de datos
2711 - Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos
2712 - Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica
2720 - Fabricación de pilas, baterías y acumuladores eléctricos
2731 - Fabricación de hilos y cables eléctricos y de fibra óptica
2732 - Fabricación de dispositivos de cableado
2740 - Fabricación de equipos eléctricos de iluminación
2750 - Fabricación de aparatos de uso doméstico
2790 - Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico n.c.p.
2812 - Fabricación de equipos de potencia hidráulica y neumática
2813 - Fabricación de otras bombas, compresores, grifos y válvulas
2814 - Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas de transmisión
2815 - Fabricación de hornos, hogares y quemadores industriales
2816 - Fabricación de equipo de elevación y manipulación
2817 - Fabricación de maquinaria y equipo de oficina (excepto computadoras y equipo periférico)
2818 - Fabricación de herramientas manuales con motor
2819 - Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso general n.c.p.
2821 - Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal
2822 - Fabricación de máquinas formadoras de metal y de máquinas herramienta
2823 - Fabricación de maquinaria para la metalurgia
2824 - Fabricación de maquinaria para explotación de minas y canteras y para obras de construcción
2825 - Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco
2826 - Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de vestir y cueros
2829 - Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso especial n.c.p.
2910 - Fabricación de vehículos automotores y sus motores
2920 - Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques
2930 - Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores
3011 - Construcción de barcos y de estructuras flotantes
3012 - Construcción de embarcaciones de recreo y deporte
3020 - Fabricación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles
3030 - Fabricación de aeronaves, naves espaciales y de maquinaria conexa
3040 - Fabricación de vehículos militares de combate
3091 - Fabricación de motocicletas
3092 - Fabricación de bicicletas y de sillas de ruedas para personas con discapacidad
3099 - Fabricación de otros tipos de equipo de transporte n.c.p.
3110 - Fabricación de muebles
3120 - Fabricación de colchones y somieres
3210 - Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos
3220 - Fabricación de instrumentos musicales
3230 - Fabricación de artículos y equipo para la práctica del deporte
3240 - Fabricación de juegos, juguetes y rompecabezas
3250 - Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos (incluido mobiliario)
3290 - Otras industrias manufactureras n.c.p.
3311 - Mantenimiento y reparación especializado de productos elaborados en metal
3312 - Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo
3313 - Mantenimiento y reparación especializado de equipo electrónico y óptico
3314 - Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico
3315 - Mantenimiento y reparación especializado de equipo de transporte, excepto los vehículos automotores, motocicletas y bicicletas
3319 - Mantenimiento y reparación de otros tipos de equipos y sus componentes n.c.p.
3320 - Instalación especializada de maquinaria y equipo industrial
3511 - Generación de energía eléctrica
3512 - Transmisión de energía eléctrica
3513 - Distribución de energía eléctrica
3514 - Comercialización de energía eléctrica
3520 - Producción de gas; distribución de combustibles gaseosos por tuberías
3530 - Suministro de vapor y aire acondicionado
3600 - Captación, tratamiento y distribución de agua
3700 - Evacuación y tratamiento de aguas residuales
3811 - Recolección de desechos no peligrosos
3812 - Recolección de desechos peligrosos
3821 - Tratamiento y disposición de desechos no peligrosos
3822 - Tratamiento y disposición de desechos peligrosos
3830 - Recuperación de materiales
3900 - Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de desechos
4111 - Construcción de edificios residenciales
4112 - Construcción de edificios no residenciales
4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril
4220 - Construcción de proyectos de servicio público
4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
4311 - Demolición
4312 - Preparación del terreno
4321 - Instalaciones eléctricas
4322 - Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado
4329 - Otras instalaciones especializadas
4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil
4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil
4511 - Comercio de vehículos automotores nuevos
4512 - Comercio de vehículos automotores usados
4520 - Mantenimiento y reparación de vehículos automotores
4530 - Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores
4541 - Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios
4610 - Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata
4620 - Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos
4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios
4632 - Comercio al por mayor de bebidas y tabaco
4641 - Comercio al por mayor de productos textiles, productos confeccionados para uso doméstico
4642 - Comercio al por mayor de prendas de vestir
4643 - Comercio al por mayor de calzado
4644 - Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso doméstico
4645 - Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador
4649 - Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p.
4651 - Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de informática
4652 - Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de telecomunicaciones
4653 - Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios
4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p.
4661 - Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos
4662 - Comercio al por mayor de metales y productos metalíferos
4663 - Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción
4664 - Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario
4665 - Comercio al por mayor de desperdicios, desechos y chatarra
4669 - Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.
4690 - Comercio al por mayor no especializado
4711 - Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco
4719 - Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco
4721 - Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados
4722 - Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en establecimientos especializados
4723 - Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados
4724 - Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco, en establecimientos especializados
4729 - Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p., en establecimientos especializados
4731 - Comercio al por menor de combustible para automotores
4732 - Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores
4741 - Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados
4742 - Comercio al por menor de equipos y aparatos de sonido y de video, en establecimientos especializados
4751 - Comercio al por menor de productos textiles en establecimientos especializados
4752 - Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados
4753 - Comercio al por menor de tapices, alfombras y cubrimientos para paredes y pisos en establecimientos especializados
4754 - Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos de uso doméstico, muebles y equipos de iluminación
4755 - Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso doméstico
4759 - Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados
4761 - Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados
4762 - Comercio al por menor de artículos deportivos, en establecimientos especializados
4769 - Comercio al por menor de otros artículos culturales y de entretenimiento n.c.p. en establecimientos especializados
4771 - Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel) en establecimientos especializados
4772 - Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero y sucedáneos del cuero en establecimientos especializados.
4773 - Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados
4774 - Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados
4775 - Comercio al por menor de artículos de segunda mano
4781 - Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco, en puestos de venta móviles
4782 - Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado, en puestos de venta móviles
4789 - Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta móviles
4791 - Comercio al por menor realizado a través de Internet
4792 - Comercio al por menor realizado a través de casas de venta o por correo
4799 - Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados.
4911 - Transporte férreo de pasajeros
4912 - Transporte férreo de carga
4921 - Transporte de pasajeros
4922 - Transporte mixto
4923 - Transporte de carga por carretera
4930 - Transporte por tuberías
5011 - Transporte de pasajeros marítimo y de cabotaje
5012 - Transporte de carga marítimo y de cabotaje
5021 - Transporte fluvial de pasajeros
5022 - Transporte fluvial de carga
5111 - Transporte aéreo nacional de pasajeros
5112 - Transporte aéreo internacional de pasajeros
5121 - Transporte aéreo nacional de carga
5122 - Transporte aéreo internacional de carga
5210 - Almacenamiento y depósito
5221 - Actividades de estaciones, vías y servicios complementarios para el transporte terrestre
5222 - Actividades de puertos y servicios complementarios para el transporte acuático
5223 - Actividades de aeropuertos, servicios de navegación aérea y demás actividades conexas al transporte aéreo
5224 - Manipulación de carga
5229 - Otras actividades complementarias al transporte
5310 - Actividades postales nacionales
5320 - Actividades de mensajería
5511 - Alojamiento en hoteles
5512 - Alojamiento en apartahoteles
5513 - Alojamiento en centros vacacionales
5514 - Alojamiento rural
5519 - Otros tipos de alojamientos para visitantes
5520 - Actividades de zonas de camping y parques para vehículos recreacionales
5530 - Servicio por horas
5590 - Otros tipos de alojamiento n.c.p.
5611 - Expendio a la mesa de comidas preparadas
5612 - Expendio por autoservicio de comidas preparadas
5613 - Expendio de comidas preparadas en cafeterías
5619 - Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p.
5621 - Catering para eventos
5629 - Actividades de otros servicios de comidas
5630 - Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento
5811 - Edición de libros
5812 - Edición de directorios y listas de correo
5813 - Edición de periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas
5819 - Otros trabajos de edición
5820 - Edición de programas de informática (software)
5911 - Actividades de producción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión
5912 - Actividades de posproducción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión
5913 - Actividades de distribución de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión
5914 - Actividades de exhibición de películas cinematográficas y videos
5920 - Actividades de grabación de sonido y edición de musica
6010 - Actividades de programación y transmisión en el servicio de radiodifusión sonora
6020 - Actividades de programación y transmisión de televisión
6110 - Actividades de telecomunicaciones alámbricas
6120 - Actividades de telecomunicaciones inalámbricas
6130 - Actividades de telecomunicación satelital
6190 - Otras actividades de telecomunicaciones
6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas)
6202 - Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas
6209 - Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos
6311 - Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas
6312 - Portales web
6391 - Actividades de agencias de noticias
6399 - Otras actividades de servicio de información n.c.p.
6411 - Banco Central
6412 - Bancos comerciales
6421 - Actividades de las corporaciones financieras
6422 - Actividades de las compañías de financiamiento
6423 - Banca de segundo piso
6424 - Actividades de las cooperativas financieras
6431 - Fideicomisos, fondos y entidades financieras similares
6432 - Fondos de cesantías
6491 - Leasing financiero (arrendamiento financiero)
6492 - Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario
6493 - Actividades de compra de cartera o factoring
6494 - Otras actividades de distribución de fondos
6495 - Instituciones especiales oficiales
6499 - Otras actividades de servicio financiero, excepto las de seguros y pensiones n.c.p.
6511 - Seguros generales
6512 - Seguros de vida
6513 - Reaseguros
6514 - Capitalización
6521 - Servicios de seguros sociales de salud
6522 - Servicios de seguros sociales de riesgos profesionales
6531 - Régimen de prima media con prestación definida (RPM)
6532 - Régimen de ahorro individual (RAI)
6611 - Administración de mercados financieros
6612 - Corretaje de valores y de contratos de productos básicos
6613 - Otras actividades relacionadas con el mercado de valores
6614 - Actividades de las casas de cambio
6615 - Actividades de los profesionales de compra y venta de divisas
6619 - Otras actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros n.c.p.
6621 - Actividades de agentes y corredores de seguros
6629 - Evaluación de riesgos y daños, y otras actividades de servicios auxiliares
6630 - Actividades de administración de fondos
6810 - Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
6820 - Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata
6910 - Actividades jurídicas
6920 - Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria
7010 - Actividades de administración empresarial
7020 - Actividades de consultaría de gestión
7111 - Actividades de arquitectura
7112- Actividad de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica
7120 - Ensayos y análisis técnicos
7210 - Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias naturales y la ingeniería
7220 - Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las humanidades
7310 - Publicidad
7320 - Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública
7410 - Actividades especializadas de diseño
7420 - Actividades de fotografía
7490 - Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.
7500 - Actividades veterinarias
7710 - Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores
7721 - Alquiler y arrendamiento de equipo recreativo y deportivo
7722 - Alquiler de videos y discos
7729 - Alquiler y arrendamiento de otros efectos personales y enseres domésticos n.c.p.
7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
7740 - Arrendamiento de propiedad intelectual y productos similares, excepto obras protegidas por derechos de autor
7810 - Actividades de agencias de empleo
7820 - Actividades de agencias de empleo temporal
7830 - Otras actividades de suministro de recurso humano
7911 - Actividades de las agencias de viaje
7912 - Actividades de operadores turísticos
7990 - Otros servicios de reserva y actividades relacionadas
8010 - Actividades de seguridad privada
8020 - Actividades de servicios de sistemas de seguridad
8030 - Actividades de detectives e investigadores privados
8110 - Actividades combinadas de apoyo a instalaciones
8121 - Limpieza general interior de edificios
8129 - Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales
8130 - Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos
8211 - Actividades combinadas de servicios administrativos de oficina
8219 - Fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de apoyo a oficina
8220 - Actividades de centros de llamadas (Call center)
8230 - Organización de convenciones y eventos comerciales
8291 - Actividades de agencias de cobranza y oficinas de calificación crediticia
8292 - Actividades de envase y empaque
8299 - Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p.
8411 - Actividades legislativas de la administración pública
8412 - Actividades ejecutivas de la administración pública
8413 - Regulación de las actividades de organismos que prestan servicios de salud, educativos, culturales y otros servicios sociales, excepto servicios de seguridad social
8414 - Actividades reguladoras y facilitadoras de la actividad económica
8415 - Actividades de los otros órganos de control
8421 - Relaciones exteriores
8422 - Actividades de defensa
8423 - Orden público y actividades de seguridad
8424 - Administración de justicia
8430 - Actividades de planes de seguridad social de afiliación obligatoria
8511 - Educación de la primera infancia
8512 - Educación preescolar
8513 - Educación básica primaria
8521 - Educación básica secundaria
8522 - Educación media académica
8523 - Educación media técnica y de formación laboral
8530 - Establecimientos que combinan diferentes niveles de educación
8541 - Educación técnica profesional
8542 - Educación tecnológica
8543 - Educación de instituciones universitarias o de escuelas tecnológicas
8544 - Educación de universidades
8551 - Formación académica no formal
8552 - Enseñanza deportiva y recreativa
8553 - Enseñanza cultural
8559 - Otros tipos de educación n.c.p.
8560 - Actividades de apoyo a la educación
8610 - Actividades de hospitales y clínicas, con internación
8621 - Actividades de la práctica médica, sin internación
8622 - Actividades de la práctica odontológica
8691 - Actividades de apoyo diagnóstico
8692 - Actividades de apoyo terapéutico
8699 - Otras actividades de atención de la salud humana
8710 - Actividades de atención residencial medicalizada de tipo general
8720 - Actividades de atención residencial, para el cuidado de pacientes con retardo mental, enfermedad mental y consumo de sustancias psicoactivas
8730 - Actividades de atención en instituciones para el cuidado de personas mayores y/o discapacitadas
8790 - Otras actividades de atención en instituciones con alojamiento
8810 - Actividades de asistencia social sin alojamiento para personas mayores y discapacitadas
8890 - Otras actividades de asistencia social sin alojamiento
9001 - Creación literaria
9002 - Creación musical
9003 - Creación teatral
9004 - Creación audiovisual
9005 - Artes plásticas y visuales
9006 - Actividades teatrales
9007 - Actividades de espectáculos musicales en vivo
9008 - Otras actividades de espectáculos en vivo
9101 - Actividades de bibliotecas y archivos
9102 - Actividades y funcionamiento de museos, conservación de edificios y sitios históricos
9103 - Actividades de jardines botánicos, zoológicos y reservas naturales
9200 - Actividades de juegos de azar y apuestas
9311 - Gestión de instalaciones deportivas
9312 - Actividades de clubes deportivos
9319 - Otras actividades deportivas
9321 - Actividades de parques de atracciones y parques temáticos
9329 - Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p.
9411 - Actividades de asociaciones empresariales y de empleadores
9412 - Actividades de asociaciones profesionales
9420 - Actividades de sindicatos de empleados
9491 - Actividades de asociaciones religiosas
9492 - Actividades de asociaciones políticas
9499 - Actividades de otras asociaciones n.c.p.
9511 - Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo periférico
9512 - Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación
9521 - Mantenimiento y reparación de aparatos electrónicos de consumo
9522 - Mantenimiento y reparación de aparatos y equipos domésticos y de jardinería
9523 - Reparación de calzado y artículos de cuero
9524 - Reparación de muebles y accesorios para el hogar
9529 - Mantenimiento y reparación de otros efectos personales y enseres domésticos
9601 - Lavado y limpieza, incluso la limpieza en seco, de productos textiles y de piel
9602 - Peluquería y otros tratamientos de belleza
9603 - Pompas fúnebres y actividades relacionadas
9609 - Otras actividades de servicios personales n.c.p.

## Bienes (hidden)
Bienes_Solar_Fotovoltaica
Bienes_Biomasa_Biogás | Bienes_Biomasa_Gasificación | Bienes_Biomasa_Pirolización | Bienes_Biomasa_Cultivos_energéticos | Bienes_Biomasa_Generación_cogeneración | Bienes_Eólica_Eólica | Bienes_Geotérmica_Central_de_vapor_seco | Bienes_Geotérmica_Central_flash | Bienes_Geotérmica_Central_de_ciclo_binario | Bienes_PCH_Hidráulica | Bienes_PCH_Hidrocinética | Bienes_Solar_Fotovoltaica
Biodigestores | Gasificadores | Bunkers (almacenamiento de residuos) | Equipos y componentes para la producción de cultivos energéticos (torre de madereo, skidder, harvester, brazo cargador, carreto cosechador, winche o cabrestante, astillador de madera, tractores, grúas y grapas). | Motores de CI diseñados para operar con biogás o biocombustibles | Equipos LIDAR | Bombas centrífugas, electrosumergibles, de calor geotérmicas | Bombas centrífugas, electrosumergibles, de calor geotérmicas | Bombas centrífugas, electrosumergibles, de calor geotérmicas | Tuberías | Tuberías | Equipos de medición del recurso solar
Digestores y post-digestores | Sistemas de purificación del gas | Trituradoras | Equipos para el sistema de riego y drenaje empleados en el establecimiento de cultivos con propósitos energéticos (tuberías de PVC, CPVC, válvulas, tanques, bombas) | Calderas para operar con biomasa, biogás o sus derivados, asi como equipos para adaptación de calderas para uso con biomasa, biogás o sus derivados | Equipos SODAR | Válvulas | Válvulas | Válvulas | Chimeneas de equilibrio, aliviaderos | Chimeneas de equilibrio, aliviaderos | Seguidores solares
Tanques de almacenamiento. | Turbinas de gas y de vapor | Hornos rotatorios para pirólisis | Equipos para mecanización del terreno y extracción de madera (Subsoladores, rastra, caballoneador, taipa, cortamalezas, sembradora) | Turbinas de condensación para operar con biogás | Torres de medición | Silenciadores | Silenciadores | Silenciadores | Válvulas y compuertas | Válvulas y compuertas | Datalogger
Equipos de medición de producción de biogás y concentración de metano | Generadores de vapor | Cámaras de combustión | Máquinas peletizadoras | Turbinas de contra-presión para operar con biogás | Anemómetros | Desarenadoras | Desarenadoras | Desarenadoras | Turbinas | Turbinas | Estaciones meteorológicas
Equipos para desulfuración de biogás (y remoción de impurezas) | Unidad funcional | Separador magnético | Equipos para la preparación y transformación de biomasa (equipos de torrefacción, secadores de biomasa, maquinas briqueteadoras) | Incineradores de residuos y sus componentes para la recuperación de calor para la tecnología “waste to energy” | Veletas | Tuberías de vapor, salmuera | Tuberías de vapor, salmuera | Tuberías de vapor, salmuera | Turbogeneradores | Turbogeneradores | Unidad funcional
Equipos para remoción de CO2 de biogás (equipos para producción de biometano) | Máquinas peletizadoras | Turbogeneradores | Equipos para el transporte de biomasa (transportadores de tornillo sinfín, elevadores de cangilones, transportadores de cadena Redler, sinfines, transportadores de banda) | Bio-refinerías para transformación de residuos sólidos urbanos en biocombustibles líquidos | Data Logger | Separadores de vapor o de humedad | Separadores de vapor o de humedad | Separadores de vapor o de humedad | Dispositivos de regulación y tubos difusores | Dispositivos de regulación y tubos difusores | Paneles/modulos o celdas fotovoltaicas
Ventiladores / sopladores para flujo de biogás | Equipos para la preparación y transformación de biomasa (equipos de torrefacción, secadores de biomasa, maquinas briqueteadoras) | Calderas | Medidores bidireccionales | Generadores | Estaciones meteorológicas | Tanques de almacenamiento | Tanques de almacenamiento | Tanques de almacenamiento | Bombas y motores | Bombas y motores | Inversores o microinversores (Off Gid, Grid Tie o Híbrido)
Válvulas | Equipos para el transporte de biomasa (transportadores de tornillo sinfín, elevadores de cangilones, transportadores de cadena Redler, sinfines, transportadores de banda) | Filtros de manga | Medidores Inteligentes | Recuperadores de calor | Equipos de alimentación DC/AC | Intercambiadores de calor, evaporadores o condensadores | Intercambiadores de calor, evaporadores o condensadores | Intercambiadores de calor, evaporadores o condensadores | Elementos hidromecámicos | Elementos hidromecámicos | Reguladores o controladores de carga
Trampas: de ácido sulfhídrico, de llama, de agua | Medidores bidireccionales | Catalizadores | Transformadores (de potencia, medida e instrumentación) | Sistemas de pretratamiento de agua | Unidad funcional | Turbinas | Turbinas | Turbinas | Generadores | Generadores | Baterías solares (de ciclo de descarga profunda): Puede ser de plomo-acido, ions de litio, niquel cadmio, u otro.
Calderas | Medidores Inteligentes | Ventiladores | Bóvedas, puertas cortafuego, compuertas de ventilación y sellos cortafuego | Sistemas de tratamiento de gases de chimenea de las calderas | Aerogeneradores (como un todo) | Generadores | Generadores | Generadores | Transformadores de excitación y retificadores | Transformadores de excitación y retificadores | Optimizadores
Hornos | Transformadores (de potencia, medida e instrumentación) | Unidad funcional | Celdas AC/DC | Sistemas recuperadores de condensados | Torres de aerogeneradores | Instrumentos de medida de presión (manómetro), temperatura y flujo másico de fluidos y vapor | Instrumentos de medida de presión (manómetro), temperatura y flujo másico de fluidos y vapor | Instrumentos de medida de presión (manómetro), temperatura y flujo másico de fluidos y vapor | Equipos de regulación de tensión, equipo de regulación de velocidad, control, protección y medida | Equipos de regulación de tensión, equipo de regulación de velocidad, control, protección y medida | Bases / marcos / estructuras diseñadas para montar, anclar e instalar paneles
Teas de emergencia | Bóvedas, puertas cortafuego, compuertas de ventilación y sellos cortafuego | Máquinas peletizadoras | Contadores | Sistemas cerrados de refrigeración de auxiliares y turbina | Luces de obstrucción y desviadores | Eyectores de vapor (NCG & H2S) | Eyectores de vapor (NCG & H2S) | Eyectores de vapor (NCG & H2S) | Equipos de medición | Equipos de medición | Cajas combinadoras
Bombas para flujo de sustratos en plantas de biogás | Celdas AC/DC | Equipos para la preparación y transformación de biomasa (equipos de torrefacción, secadores de biomasa, maquinas briqueteadoras) | Tableros de baja tensión AC/DC (Incluye los elementos internos) | Torres de enfriamiento con agua o aerocondensadores | Unidad funcional | Compresores | Compresores | Compresores | Unidad funcional | Unidad funcional | Sistemas de tracking
Tuberías en plantas de biogás, incluyendo tuberías de polietileno de alta densidad | Contadores | Equipos para el transporte de biomasa (transportadores de tornillo sinfín, elevadores de cangilones, transportadores de cadena Redler, sinfines, transportadores de banda) | Alambres y cables en AC | Sistemas de calentamiento de agua / recuperación de calor residual | Medidores bidireccionales | Sistemas de condensado: condensadores, torres de enfriamiento (tipo humedo, tipo seco) | Sistemas de condensado: condensadores, torres de enfriamiento (tipo humedo, tipo seco) | Sistemas de condensado: condensadores, torres de enfriamiento (tipo humedo, tipo seco) | Medidores bidireccionales | Medidores bidireccionales | Conectores MC4
Dispositivos de control y automatización de procesos anaerobios | Tableros de baja tensión AC/DC (Incluye los elementos internos) | Medidores bidireccionales | Canalizaciones: canaletas, tubos, prefabricadas con barras o con cables, ductos subterráneos | Válvulas, reguladores y sistemas de control | Medidores Inteligentes | Depuradores | Depuradores | Depuradores | Medidores Inteligentes | Medidores Inteligentes | Cables solares DC
Unidad funcional | Alambres y cables en AC | Medidores Inteligentes | Bandejas portacables | Sistema de retorno de condensado, precalentamiento y desgasificador | Transformadores (de potencia, medida e instrumentación) | Elementos estructurales de pozos (de producción y de re-inyección) | Elementos estructurales de pozos (de producción y de re-inyección) | Elementos estructurales de pozos (de producción y de re-inyección) | Transformadores (de potencia, medida e instrumentación) | Transformadores (de potencia, medida e instrumentación) | Equipos de compensación de potencia reactiva
Máquinas peletizadoras | Canalizaciones: canaletas, tubos, prefabricadas con barras o con cables, ductos subterráneos | Transformadores (de potencia, medida e instrumentación) | Barrajes | Plantas de tratamiento de agua | Bóvedas, puertas cortafuego, compuertas de ventilación y sellos cortafuego | Removedores y filtros | Removedores y filtros | Removedores y filtros | Bóvedas, puertas cortafuego, compuertas de ventilación y sellos cortafuego | Bóvedas, puertas cortafuego, compuertas de ventilación y sellos cortafuego | Equipos para la reducción de armónicos
Equipos para la preparación y transformación de biomasa (equipos de torrefacción, secadores de biomasa, maquinas briqueteadoras) | Bandejas portacables | Bóvedas, puertas cortafuego, compuertas de ventilación y sellos cortafuego | Cajas y conduletas | Compresores | Celdas AC/DC | Sistemas anti explosión duante perforación | Sistemas anti explosión duante perforación | Sistemas anti explosión duante perforación | Celdas AC/DC | Celdas AC/DC | Unidad funcional
Equipos para el transporte de biomasa (transportadores de tornillo sinfín, elevadores de cangilones, transportadores de cadena Redler, sinfines, transportadores de banda) | Barrajes | Celdas AC/DC | Fusibles y portafusibles | Equipos para laboratorio | Contadores | Cámara de flash | Cámara de flash | Cámara de flash | Contadores | Contadores | Medidores bidireccionales
Medidores bidireccionales | Cajas y conduletas | Contadores | Interruptores, reconectadores, seccionadores y transferencias automáticas | Racks de refrigeración y tuberías | Tableros de baja tensión AC/DC (Incluye los elementos internos) | Sistemas de recolección y transporte de vapor a la planta | Sistemas de recolección y transporte de vapor a la planta | Sistemas de recolección y transporte de vapor a la planta | Tableros de baja tensión AC/DC (Incluye los elementos internos) | Tableros de baja tensión AC/DC (Incluye los elementos internos) | Medidores Inteligentes
Medidores Inteligentes | Fusibles y portafusibles | Tableros de baja tensión AC/DC (Incluye los elementos internos) | Interruptores de baja tensión | Sistemas de drenajes y canalizaciones subterráneas | Alambres y cables en AC | Sistemas de recolección y transporte de fluidos (salmuera y condensado) a los pozos de reinyección | Sistemas de recolección y transporte de fluidos (salmuera y condensado) a los pozos de reinyección | Sistemas de recolección y transporte de fluidos (salmuera y condensado) a los pozos de reinyección | Alambres y cables en AC | Alambres y cables en AC | Transformadores (de potencia, medida e instrumentación)
Transformadores (de potencia, medida e instrumentación) | Interruptores, reconectadores, seccionadores y transferencias automáticas | Alambres y cables en AC | Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias (DPS), descargadores de rayos, apantallamiento | Estructuras | Canalizaciones: canaletas, tubos, prefabricadas con barras o con cables, ductos subterráneos | Unidad funcional | Unidad funcional | Unidad funcional | Canalizaciones: canaletas, tubos, prefabricadas con barras o con cables, ductos subterráneos | Canalizaciones: canaletas, tubos, prefabricadas con barras o con cables, ductos subterráneos | Bóvedas, puertas cortafuego, compuertas de ventilación y sellos cortafuego
Bóvedas, puertas cortafuego, compuertas de ventilación y sellos cortafuego | Interruptores de baja tensión | Canalizaciones: canaletas, tubos, prefabricadas con barras o con cables, ductos subterráneos | Unidades de potencia ininterrumpida (UPS) | Unidad funcional | Bandejas portacables | Equipos para prospección geofísica y geoquímica | Equipos para prospección geofísica y geoquímica | Equipos para prospección geofísica y geoquímica | Bandejas portacables | Bandejas portacables | Celdas AC/DC
Celdas AC/DC | Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias (DPS), descargadores de rayos, apantallamiento | Bandejas portacables | Elementos o equipos para el sistema de puesta a tierra (varillas, mallas, grapas, conectores) | Máquinas peletizadoras | Barrajes | Equipos de perforación | Equipos de perforación | Equipos de perforación | Barrajes | Barrajes | Contadores
Contadores | Unidades de potencia ininterrumpida (UPS) | Barrajes | Equipos de monitoreo, control y automatización (no incluye equipos para conexión a internet) | Equipos para la preparación y transformación de biomasa (equipos de torrefacción, secadores de biomasa, maquinas briqueteadoras) | Cajas y conduletas | Equipos para monitoreo de temperatura | Equipos para monitoreo de temperatura | Equipos para monitoreo de temperatura | Cajas y conduletas | Cajas y conduletas | Tableros de baja tensión AC/DC (Incluye los elementos internos)
Tableros de baja tensión AC/DC (Incluye los elementos internos) | Elementos o equipos para el sistema de puesta a tierra (varillas, mallas, grapas, conectores) | Cajas y conduletas | Subestación o Power Station (transformadores, interruptores, seccionadores, trampas de onda, reconectadores, cuchillas, descargadores de sobretensión) | Equipos para el transporte de biomasa (transportadores de tornillo sinfín, elevadores de cangilones, transportadores de cadena Redler, sinfines, transportadores de banda) | Fusibles y porta fusibles | Equipos de laboratorio para análisis geoquímicos y geológicos | Equipos de laboratorio para análisis geoquímicos y geológicos | Equipos de laboratorio para análisis geoquímicos y geológicos | Fusibles y porta fusibles | Fusibles y porta fusibles | Alambres y cables en AC
Alambres y cables en AC | Equipos de monitoreo, control y automatización (no incluye equipos para conexión a internet) | Fusibles y portafusibles | BESS (Sistema de almacenamiento con base en baterías) | Medidores bidireccionales | Interruptores, reconectadores, seccionadores y transferencias automáticas | Instalaciones superficiales para prueba de pozos | Instalaciones superficiales para prueba de pozos | Instalaciones superficiales para prueba de pozos | Interruptores, reconectadores, seccionadores y transferencias automáticas | Interruptores, reconectadores, seccionadores y transferencias automáticas | Canalizaciones: canaletas, tubos, prefabricadas con barras o con cables, ductos subterráneos
Canalizaciones: canaletas, tubos, prefabricadas con barras o con cables, ductos subterráneos | Subestación o Power Station (transformadores, interruptores, seccionadores, trampas de onda, reconectadores, cuchillas, descargadores de sobretensión) | Interruptores, reconectadores, seccionadores y transferencias automáticas |  | Medidores Inteligentes | Interruptores de baja tensión | Medidores bidireccionales | Medidores bidireccionales | Medidores bidireccionales | Interruptores de baja tensión | Interruptores de baja tensión | Bandejas portacables
Bandejas portacables | BESS (Sistema de almacenamiento con base en baterías) | Interruptores de baja tensión |  | Transformadores (de potencia, medida e instrumentación) | Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias (DPS), descargadores de rayos, apantallemiento | Medidores Inteligentes | Medidores Inteligentes | Medidores Inteligentes | Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias (DPS), descargadores de rayos, apantallemiento | Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias (DPS), descargadores de rayos, apantallemiento | Barrajes
Barrajes |  | Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias (DPS), descargadores de rayos, apantallamiento |  | Bóvedas, puertas cortafuego, compuertas de ventilación y sellos cortafuego | Unidades de potencia ininterrumpida (UPS) | Transformadores (de potencia, medida e instrumentación) | Transformadores (de potencia, medida e instrumentación) | Transformadores (de potencia, medida e instrumentación) | Unidades de potencia ininterrumpida (UPS) | Unidades de potencia ininterrumpida (UPS) | Cajas y conduletas
Cajas y conduletas |  | Unidades de potencia ininterrumpida (UPS) |  | Celdas AC/DC | Elementos o equipos para el sistema de puesta a tierra (varillas, mallas, grapas, conectores) | Bóvedas, puertas cortafuego, compuertas de ventilación y sellos cortafuego | Bóvedas, puertas cortafuego, compuertas de ventilación y sellos cortafuego | Bóvedas, puertas cortafuego, compuertas de ventilación y sellos cortafuego | Elementos o equipos para el sistema de puesta a tierra (varillas, mallas, grapas, conectores) | Elementos o equipos para el sistema de puesta a tierra (varillas, mallas, grapas, conectores) | Fusibles y porta fusibles
Fusibles y portafusibles |  | Elementos o equipos para el sistema de puesta a tierra (varillas, mallas, grapas, conectores) |  | Contadores | Sistema de monitoreo, control y automatización | Celdas AC/DC | Celdas AC/DC | Celdas AC/DC | Sistema de monitoreo, control y automatización | Sistema de monitoreo, control y automatización | Interruptores, reconectadores, seccionadores y transferencias automáticas
Interruptores, reconectadores, seccionadores y transferencias automáticas |  | Equipos de monitoreo, control y automatización (no incluye equipos para conexión a internet) |  | Tableros de baja tensión AC/DC (Incluye los elementos internos) | Subestación o Power Station | Contadores | Contadores | Contadores | Subestación o Power Station | Subestación o Power Station | Interruptores de baja tensión
Interruptores de baja tensión |  | Subestación o Power Station (transformadores, interruptores, seccionadores, trampas de onda, reconectadores, cuchillas, descargadores de sobretensión) |  | Alambres y cables en AC | BESS (Sistema de almacenamiento con base en baterías) | Tableros de baja tensión AC/DC (Incluye los elementos internos) | Tableros de baja tensión AC/DC (Incluye los elementos internos) | Tableros de baja tensión AC/DC (Incluye los elementos internos) | BESS (Sistema de almacenamiento con base en baterías) | BESS (Sistema de almacenamiento con base en baterías) | Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias (DPS), descargadores de rayos, apantallemiento
Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias (DPS), descargadores de rayos, apantallamiento |  | BESS (Sistema de almacenamiento con base en baterías) |  | Canalizaciones: canaletas, tubos, prefabricadas con barras o con cables, ductos subterráneos |  | Alambres y cables en AC | Alambres y cables en AC | Alambres y cables en AC |  |  | Unidades de potencia ininterrumpida (UPS)
Unidades de potencia ininterrumpida (UPS) |  | Sistemas de acopio de biomasa |  | Bandejas portacables |  | Canalizaciones: canaletas, tubos, prefabricadas con barras o con cables, ductos subterráneos | Canalizaciones: canaletas, tubos, prefabricadas con barras o con cables, ductos subterráneos | Canalizaciones: canaletas, tubos, prefabricadas con barras o con cables, ductos subterráneos |  |  | Elementos o equipos para el sistema de puesta a tierra (varillas, mallas, grapas, conectores)
Elementos o equipos para el sistema de puesta a tierra (varillas, mallas, grapas, conectores) |  |  |  | Barrajes |  | Bandejas portacables | Bandejas portacables | Bandejas portacables |  |  | Sistema de monitoreo, control y automatización
Equipos de monitoreo, control y automatización (no incluye equipos para conexión a internet) |  |  |  | Cajas y conduletas |  | Barrajes | Barrajes | Barrajes |  |  | Subestación o Power Station
Subestación o Power Station (transformadores, interruptores, seccionadores, trampas de onda, reconectadores, cuchillas, descargadores de sobretensión) |  |  |  | Fusibles y portafusibles |  | Cajas y conduletas | Cajas y conduletas | Cajas y conduletas |  |  | BESS (Sistema de almacenamiento con base en baterías)
BESS (Sistema de almacenamiento con base en baterías) |  |  |  | Interruptores, reconectadores, seccionadores y transferencias automáticas |  | Fusibles y porta fusibles | Fusibles y porta fusibles | Fusibles y porta fusibles
|  |  |  | Interruptores de baja tensión |  | Interruptores, reconectadores, seccionadores y transferencias automáticas | Interruptores, reconectadores, seccionadores y transferencias automáticas | Interruptores, reconectadores, seccionadores y transferencias automáticas
|  |  |  | Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias (DPS), descargadores de rayos, apantallamiento |  | Interruptores de baja tensión | Interruptores de baja tensión | Interruptores de baja tensión
|  |  |  | Unidades de potencia ininterrumpida (UPS) |  | Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias (DPS), descargadores de rayos, apantallemiento | Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias (DPS), descargadores de rayos, apantallemiento | Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias (DPS), descargadores de rayos, apantallemiento
|  |  |  | Elementos o equipos para el sistema de puesta a tierra (varillas, mallas, grapas, conectores) |  | Unidades de potencia ininterrumpida (UPS) | Unidades de potencia ininterrumpida (UPS) | Unidades de potencia ininterrumpida (UPS)
|  |  |  | Equipos de monitoreo, control y automatización (no incluye equipos para conexión a internet) |  | Elementos o equipos para el sistema de puesta a tierra (varillas, mallas, grapas, conectores) | Elementos o equipos para el sistema de puesta a tierra (varillas, mallas, grapas, conectores) | Elementos o equipos para el sistema de puesta a tierra (varillas, mallas, grapas, conectores)
|  |  |  | Subestación o Power Station (transformadores, interruptores, seccionadores, trampas de onda, reconectadores, cuchillas, descargadores de sobretensión) |  | Sistema de monitoreo, control y automatización | Sistema de monitoreo, control y automatización | Sistema de monitoreo, control y automatización
|  |  |  | BESS (Sistema de almacenamiento con base en baterías) |  | Subestación o Power Station | Subestación o Power Station | Subestación o Power Station
[6 empty] | BESS (Sistema de almacenamiento con base en baterías) | BESS (Sistema de almacenamiento con base en baterías) | BESS (Sistema de almacenamiento con base en baterías)

## Servicios (hidden)
Servicios_Solar
Servicios_Biomasa | Servicios_Eólica | Servicios_Geotérmica | Servicios_PCH | Servicios_Solar
Estudios de valoración de potencial para uso energético de la biomasa | Estudios de valoración de potencial del recurso eólico. | Alquiler equipos y plataformas de perforación para exploración geotérmica y pruebas de producción de pozos geotérmicos | Estudios de valoración de potencial hidráulico | Estudios de valoración de potencial del recurso solar
Estudios ambientales | Estudios ambientales | Toma de fotografías aéreas; imágenes de satélite; etc para elaboración de cartografía | Estudios ambientales | Estudios ambientales
Estudios de conexión. | Estudios de conexión | Estudios de valoración de potencial del recurso geotérmico | Estudios de conexión | Estudios de conexión
Asesoría y consultoría técnica | Asesoría y consultoría técnica | Estudios ambientales | Asesoría y consultoría técnica | Estudios estructurales
Diseño e Ingeniería del sistema | Diseño e Ingeniería del sistema | Estudios de gradiente térmico | Diseño e Ingeniería del sistema | Asesoría y consultoría técnica
Transporte asociado al traslado de componentes al sitio de instalación | Transporte asociado al traslado de componentes al sitio de instalación | Estudios de conexión. | Transporte asociado al traslado de componentes al sitio de instalación | Diseño e ingeniería del sistema
Instalación, montaje y puesta en operación del sistema. | Instalación, montaje y puesta en operación del sistema. | Geología / exploración. Recolección de muestras de roca y ensayos de laboratorio | Instalación, montaje y puesta en operación del sistema. | Transporte asociado al traslado de componentes al sitio de instalación
Construcción de obras civiles y estructurales para el montaje del sistema. | Construcción de obras civiles y estructurales para el montaje del sistema. | Geoquímica / exploración. Recolección de muestras de líquidos y gases y ensayos de laboratorio para análisis de composición química; análisis de isótopos. | Construcción de obras civiles y estructurales para el montaje del sistema. | Instalación, montaje y puesta en operación del sistema.
Preparación / adaptación del terreno para instalación del sistema | Obras civiles y estructurales para efectos de medición del recurso eólico | Geofísica / exploración. Muestreo; procesamiento y análisis de gravimetría; magnetometría; magnetotelúrica y microsismos) | Preparación / adaptación del terreno para instalación del sistema | Construcción de obras civiles y estructurales para el montaje del sistema.
Construcción de digestores; post-digestores y tanques de almacenamiento para proyectos de uso energético de la biomasa | Preparación / adaptación del terreno para instalación del sistema | Asesoría y consultoría técnica |  | Preparación / adaptación del terreno para instalación del sistema
Construcción de lagunas para proyectos de uso energético de la biomasa |  | Diseño e Ingeniería del sistema (Incluyendo software especializado) |  | Certificación RETIE
Construcción de instalaciones de recibo y acopio de biomasa para ser usada con fines energéticos |  | Instalación, montaje y puesta en operación del sistema.
Construcción de obras civiles y estructurales para el montaje del sistema.
Preparación / adaptación del terreno para instalación del sistema
Transporte asociado al traslado de componentes al sitio de instalación