## Info
Nombre del proyecto | Mompox Norte
Operador de red | AFINIA
Nivel de tensión | 13.8 | NOTA: AIRE ES 13.2 kV | NOTA: AFINIA y ESSA son 13.8 kV
Direccion | Calle 22 #3-33 barrio Jaén |  |  | 9.251565037330515 -74.44267742883508
Ubicacion | Mompós, Bolívar, Colombia
Ingeniero de proyectos a cargo | Danny Camacho
Celular | 3012950511
Persona que recepciona la mercancia | Alberto Beleño Lobo
Celular | 3245959916

## Cableado DC
| Destino | Distancia (m) |  | Destino | Distancia (m) |  | Destino | Distancia (m) |  | Cable + | Cable - | Bajada/Subida Hinca
TRACKER 1A | INV 3 1.1.1.1 |  | Mesa Fija 1 | INV 2 | 69.7 | Mesa Fija 1 | INV 1 | 74.3 | Tracker | 6 mm | 6 mm | Hinca larga | 1
| INV 3 1.1.1.28 | 201.9 |  | INV 2 | 70 |  | INV 1 | 74.3 | Inversor 1 |  |  | Hinca Pequeña | 0.5
| INV 3 | 201 |  | INV 2 | 72 |  | INV 1 | 71.9 |  |  |  | Enterrado | 0.5
| INV 3 | 201 |  | INV 2 | 72 |  | INV 1 | 71.9
| INV 3 | 203.5 |  | INV 2 | 74.5 |  | INV 1 | 69.5 |  |  |  | Bajada/Subida Inversores
| INV 3 | 203.5 |  | INV 2 | 74.5 |  | INV 1 | 69.5 |  |  |  | 300 kW | 0.78
Mesa Fija 1 | INV 3 | 173.4 | Mesa Fija 1 | INV 2 | 44 | Mesa Fija 1 | INV 1 | 40 |  |  |  | 50 kW | 0.73
| INV 3 | 173.4 |  | INV 2 | 44 |  | INV 1 | 40 |  |  |  | 40 kW | 0.75
| INV 3 | 171 |  | INV 2 | 41.6 |  | INV 1 | 42.4
| INV 3 | 171 |  | INV 2 | 41.6 |  | INV 1 | 42.4 |  |  |  | Distancia Hinca - Zanja
| INV 3 | 171.8 |  | INV 2 | 39.2 |  | INV 1 | 44.8 |  |  |  | Distancia media | 0
| INV 3 | 171.8 |  | INV 2 | 39.2 |  | INV 1 | 44.8
Mesa Fija 1 | INV 3 | 141.7 | Mesa Fija 1 | INV 2 | 58 | Mesa Fija 1 | INV 1 | 69.7 |  |  |  |  | 1.75
| INV 3 | 141.7 |  | INV 2 | 58 |  | INV 1 | 69.7
| INV 3 | 140.9 |  | INV 2 | 44.6 |  | INV 1 | 67.4 |  |  |  | Cantidad de strings
| INV 3 | 140.9 |  | INV 2 | 44.6 |  | INV 1 | 67.4 |  |  |  | Inversor 1 | 18
| INV 3 | 143.3 |  | INV 2 | 52.4 |  | INV 1 | 65 |  |  |  | Inversor 2 | 18
| INV 3 | 143.3 |  | INV 2 | 52.4 |  | INV 1 | 65 |  |  |  | Inversor 3 | 18
Mesa Fija 1 | INV 3 | 38 | Mesa Fija 1 | INV 2 | 65.3 | Mesa Fija 1 | INV 1 | 34.7 |  |  |  | Inversor 4 | 18
| INV 3 | 38 |  | INV 2 | 65.3 |  | INV 1 | 34.7 | Inversor 2 |  |  | Inversor 5 | 0
| INV 3 | 23.6 |  | INV 2 | 62.9 |  | INV 1 | 37
| INV 3 | 23.6 |  | INV 2 | 62.9 |  | INV 1 | 37
| INV 3 | 57.7 |  | INV 2 | 61 |  | INV 1 | 39.5 |  |  |  | Distancia trackers vertical | 0.8
| INV 3 | 57.7 |  | INV 2 | 61 |  | INV 1 | 39.5 |  |  |  | Distancia trackers horizontal | 5.7
Mesa Fija 1 | INV 3 | 40 | Mesa Fija 1 | INV 2 | 69 | Mesa Fija 1 | INV 1 | 9.2
| INV 3 | 40 |  | INV 2 | 69 |  | INV 1 | 9.2
| INV 3 | 38.3 |  | INV 2 | 66.7 |  | INV 1 | 6.8
| INV 3 | 38.3 |  | INV 2 | 66.7 |  | INV 1 | 6.8
| INV 3 | 40.7 |  | INV 2 | 64.5 |  | INV 1 | 4.5
| INV 3 | 40.7 |  | INV 2 | 64.5 |  | INV 1 | 4.5 | [6 empty] | TOTAL
Mesa Fija 1 | INV 3 | 11 | Mesa Fija 1 | INV 2 | 34.2 | Mesa Fija 1 | INV 1 | 73.5 | [6 empty] | +20% |  |  | 7571
| INV 3 | 11 |  | INV 2 | 34.2 |  | INV 1 | 73.5
| INV 3 | 8.6 |  | INV 2 | 36.2 |  | INV 1 | 71
| INV 3 | 8.6 |  | INV 2 | 36.2 |  | INV 1 | 71
| INV 3 | 6.3 |  | INV 2 | 38.7 |  | INV 1 | 68.7 |  |  |  | Se usaran los dados por Huawei |  | Resumen Cable DC
| INV 3 | 6.3 |  | INV 2 | 38.7 |  | INV 1 | 68.7
Mesa Fija 1 | INV 3 | 41.6 | Mesa Fija 1 | INV 2 | 8.6 | Mesa Fija 1 | INV 1 | 38.4 | [5 empty] | Cable |  |  | Metros | REDONDEO
| INV 3 | 41.6 |  | INV 2 | 8.6 |  | INV 1 | 38.4 | Inversor 3 |  |  |  |  | Cable fotovoltaico de 6mm2 - Rojo |  |  |  | 4600
| INV 3 | 44 |  | INV 2 | 6.3 |  | INV 1 | 40.8 | [5 empty] | Cable fotovoltaico de 6mm2 - Negro |  |  |  | 4700
| INV 3 | 44 |  | INV 2 | 6.3 |  | INV 1 | 40.8
| INV 3 | 46.4 |  | INV 2 | 4 |  | INV 1 | 43.2 | [6 empty] | Conectores MC4: |  | Cantidad
| INV 3 | 46.4 |  | INV 2 | 4 |  | INV 1 | 43.2 | [6 empty] | Macho
Mesa Fija 1 | INV 3 | 16 | Mesa Fija 1 | INV 2 | 2.3 | Mesa Fija 1 | INV 1 | 12.9 | [6 empty] | Hembra
| INV 3 | 16 |  | INV 2 | 2.3 |  | INV 1 | 12.9 | [7 empty] | Total
| INV 3 | 13.7 |  | INV 2 | 3.2 |  | INV 1 | 10.4
| INV 3 | 13.7 |  | INV 2 | 3.2 |  | INV 1 | 10.4
| INV 3 | 11.7 |  | INV 2 | 4.2 |  | INV 1 | 8
| INV 3 | 11.7 |  | INV 2 | 4.2 |  | INV 1 | 8
Mesa Fija 1 | INV 4 | 25 | Mesa Fija 1 | INV 5 | 35.8
| INV 4 | 25 |  | INV 5 | 35.8
| INV 4 | 13 |  | INV 5 | 17.4
| INV 4 | 13 |  | INV 5 | 17.4
| INV 4 | 11.7 |  | INV 5 | 17.4
| INV 4 | 11.7 |  | INV 5 | 17.4
| INV 4 | 8.2 |  | INV 5 | 35.8 |  |  |  | Inversor 4
| INV 4 | 8.2 |  | INV 5 | 35.8
| INV 4 | 13
| INV 4 | 13
| INV 4 | 11.7
| INV 4 | 11.7
Note on U18: ====== ID#AAABD23-nkk EQUIPO (2024-01-11 12:39:13) Distancia entre 1.5 m y 2 m (Jerson)

## Cableado Inversores y SPT
CALIBRE SPT SELECCIONADO | 1/0 | AWG
|  | Fases Al Procable | [6 empty] | Ya no van de tablero de inversores a tablero principal | [5 empty] | Datos malla SPT
TABLERO | # INVERSOR | Distancia [m] | Número de conductores (3F) | Total | Calibre | Regulación |  | # INVERSOR | Distancia [m] | Número de conductores (T) | Total | Calibre |  | Cerramiento 2 AWG | Hincas 1/0 AWG | Subestación 1/0 AWG | Paso hincas e inversores 1/0 AWG
800 Vac | INVERSOR 1 |  | 3 |  | 500 |  |  | INVERSOR 1 | 0 | 1 |  | 2 |  |  |  | 17
800 Vac | INVERSOR 2 |  | 3 |  | 500 |  |  | INVERSOR 2 | 0 | 1 |  | 2
800 Vac | INVERSOR 3 |  | 3 |  | 500 |  |  | INVERSOR 3 | 0 | 1 |  | 2
800 Vac | INVERSOR 4 | 27 | 3 |  | 500 |  |  | INVERSOR 4 | 0 | 1 |  | 6
480 Vac | INVERSOR 5 | 0 | 3 |  | 0 |  |  | INVERSOR 5 | 0 | 1 |  | 6
Lo trae el shelter
TABLERO | Ubicación | Distancia [m] | Número de conductores (F) | Número de conductores (N) | Total | Calibre | Regulación | Ubicación | Distancia [m] | Número de conductores (T) | Total | Calibre
800 Vac | Barra - Trafo 1.1 MVA | 0 | 12 | 4 |  | 350 |  | Barra - Trafo 1.1 MVA | 0 | 1 |  | 4/0
800 Vac | Barra - SA | 0 | 1 | 1 |  | 10 |  | Barra - SA | 0 | 1 |  | 12
480 Vac | Trafo 110 - Barra 480 | 0 | 3 | 0 |  | 4/0 |  | Trafo 110 - Barra 480 | 0 | 1 |  | 4
800 Vac | Trafo 110 - Barra 800 | 0 | 3 | 0 |  | 1/0 |  | Trafo 110 - Barra 800 | 0 | 1 |  | 6
[8 empty] | Resumen | Malla SPT
Puesta a Tierra
| Resumen Cable AC Y SPT | [6 empty] | Ubicación | Distancia [m] | Número de conductores (T) | Total | Calibre
[8 empty] | Conexión Cerramiento |  | 1 |  | 2
[8 empty] | Conexión inversores y trackers |  | 1 |  | 1/0
Uso | Cable |  | Metros | Definitivo- Redondeo |  | Total | +20% | Conexión Hincas |  | 1 |  | 1/0
Inversores 300 kW - Fases | 500 KCMIL Soutwhire |  |  | 1300 |  |  |  | Subestación |  | 1 |  | 1/0
Inversores 300 kW - Tierra | 2 AWG,THHN serie 8000 Al |  |  | 0
Inversor 50 kW - Fases | 1/0 AWG,THHN serie 8000 Al |  | 0 | 0 |  | 0
Inversor 40 kW - Fases | 2 AWG,THHN serie 8000 Al |  |  | 0
Inversores 4 y 5 - Tierra | 6 AWG,THHN serie 8000 Al |  |  | 0
SPT Subestación | 1/0 AWG, Cu Desnudo |  |  | 100
SPT Resto del proyecto | 1/0 AWG, Cu Desnudo |  |  | 260
SPT Resto del proyecto - 2 AWG | 2 AWG, Cu Desnudo |  |  | 240
| 350 KCMIL Soutwhire |  |  | 0
Trafo 110 - Barra 480 F | 4/0 AWG,THHN serie 8000 Al |  |  | 0
Barra - Trafo 1.1 MVA T | 4/0 AWG,THHN serie 8000 Al |  |  | 0
| 1/0 AWG Soutwhire |  |  | 0
| 4 AWG,THHN serie 8000 Al |  |  | 0
Trafo 110 kV - Tablero 800 Vac T | 6 AWG,THHN serie 8000 Al |  |  | 0
| 10 AWG, Cu Centelsa THHN |  |  | 0 | [8 empty] | TOTAL
| 12 AWG, Cu Centelsa THHN |  |  | 0

## Cableado MT
Distancia [m] | Número de conductores (F) | Total | Calibre |  | Solo lo subterraneo
9 | 3 |  | 1/0
Cable |  | Metros | Definitivo
1/0 Al XLPE, 15kV,100% Aislamiento |  |  | 40 | https://www.centelsa.com/productos_centelsa/productos_colombia/CABLES_PARA_MEDIA_Y_ALTA_TENSION/CABLES_PARA_MEDIA_Y_ALTA_TENSION.pdf

## Tramos
TRAMO DC: PANELES - INVERSORES
IMAGEN | MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | Comentarios
| Cable fotovoltaico 6mm2 Cu (FLEX) XLPE 600 V (AC) /1,8KV (DC) 90°C PVC SR DB FR color rojo | m |  |  | OPCIÓN A
| Cable fotovoltaico 6mm2 Cu (FLEX) XLPE 600 V (AC) /1,8KV (DC) 90°C PVC SR DB FR color negro | m | 4600
| Conector MC4 Hembra ref. BUGH WM4 C BT | Und | 50 | 18 strings por inversor de 249 kW, se multiplica por 2, se suma esto | OPCIÓN B
| Pin MC4 Hembra ref. BUKO WM4 C BT | Und
| Conector MC4 Macho ref. SFGH WM4 C BT | Und
| Pin MC4 Macho ref. SKFO WM4 C BT | Und
| TUBO CURVABLE DOBLE PARED NORMAL 2" (Rollo de 50 metros) Ref: DRN63 | Und |  | En mompox 1 se usan aproximadamentre 310m y se dejan 40m de gabela
| SEPARADOR TUBO DOBLE PARED 2" Horizontal-Vertical Ref: S63-4 | Und | 50 | Se deben usar cada 3m y donde hay más de 1 tubería
| MANGUITOS AISCAN DP 2" Ref: MDP63 | Und | 60 | Se usa para salida de trackers y llegada a inversores, para que el cable no se dañe.
| TUBO CURVABLE DOBLE PARED LIGERA UV 2" (Rollo de 100 metros) Ref: UV63 | Und |  | Son 72m, el resto quedará de sobrante
| Tubo anillado de poliamida INTERFLEX NYLOFIX AGT-48N (paquetes 30m) | Und | 0 | 48N son 2"
| Separador PVC DN80 8 Ductos Liso 2" Horizontal-Vertical | Und | 0
| Tubo PVC DB 2" X 3 m | Und | 0
| CURVA PVC 2" | Und | 0 | se usa en cada subida y bajada de bloque (2 por bloque) y cada que aflora
| Adaptador Terminal PVC 2" | Und | 0
| Caja de paso 40 x 40cm IP65 | Und | 0
| Caja de paso 30 x 24 cm IP55 | Und | 0 | Ya no se usan cajas de paso en DC
| Cinta de peligro - Baja tensión en Rollo 80 m | Und | 5
| Bandeja portacables tipo malla de 30X5.4 cm de 3 metros Galvanzada tipo exterior | Und | 2 | Valores estandar pero igual revisar
| Tapa superior bandeja tipo malla galvanizada 30 cm X 1.2 m | Und | 3
| Soporte peldaño dentado para bandeja 30 cm | Und | 10
| Chapeta puesta a tierra cobrizada | Und | 10
| Amarre plastico 30 cm NEGRO paquete de 100 | Und | 20
| Amarre plastico 10 cm NEGRO paquete de 100 | Und | 5
| Zuncho plástico 1/2 x 0,5mm Negro Rollo x 10kg | Und | 4
| Grapa para zuncho plástico paquete x 1kg | Und | 20
| Curva vertical exterior Bandeja tipo escalera - Ancho 10 cm, Alto 8 cm Ref: CVEG108 | Und | 0 | Proveedor Galco
| Sujetador Bandeja Tipo Perfil - Arandela, Tuerca Mordaza y tornillo Ref: SBEG001 | Und | 0
| Perfil Grande Ranurado Ref: PERG580 | Und | 0 | Puede ser el grande o mediano: Ref Grande: PERG580 - ID: 16528 Ref Mediano: PRMG078 - ID: 16527
| Bandeja tipo escalera de 2.4 metros de largo - Ancho 10 cm, Alto 8 cm Ref: BPSG108 | Und | 0 | Proveedor Galco
TRAMO AC: INVERSORES - SHELTER
1. Inversores de 249 kW - Tablero Principal
IMAGEN | MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD
| Tubo anillado de poliamida INTERFLEX NYLOFIX AGT-95N (paquetes 30m) | Und | 0
| Separador PVC DN80 8 Ductos Liso 4" Horizontal-Vertical | Und | 0
| Tubo PVC DB 4" X 3 m | Und | 8 | Se usa para cruce en la vía del cable AC BT
| CURVA PVC 4" | Und | 0
| Terminal tipo campana PVC 4" | Und | 8 | Se usa para cruce en la vía del cable AC BT
| TUBO CURVABLE DOBLE PARED NORMAL 4" (Rollo de 50 metros) Ref: DRN110 | Und | 0
| SEPARADOR TUBO DOBLE PARED 4" Horizontal-Vertical Ref: S110-4 | Und | 0 | Nota: En rutas dc-ac-mt se ven todas las tuberias sin cajas, si se van a usar los separadores de madera, poner esto en 0
| MANGUITOS AISCAN DP 4" Ref: MDP110 | Und | 0
| TUBO CURVABLE DOBLE PARED LIGERA UV 4" (Rollo de 50 metros) Ref: UV110 | Und | 1
| Cinta de peligro - Baja tensión en Rollo | Und | 2
| Cable de aluminio AD8 500 mm²- aislamiento XLPE - 0,6/1 kV AC – 1,5 kV DC, cubierta PE-ST7 | m
| Cable de aluminio 2 AWG - THHW serie 8000 de 600 V | m
| Terminal pala bimetalico 500 KCMIL | Und | 28 | Las protecciones ya cuentan con un barraje para no tener problema ni por las dimensiones de la pala y el orificio para los tornillos NOTA: 4 terminales de mas de gavela
| Terminal ojo bimetalico 2 AWG | Und | 0
1. Inversores de 50 y 40 kW - Celda trafo 110 kVA
IMAGEN | MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD
| Tubo anillado de poliamida INTERFLEX NYLOFIX AGT-48N (paquetes 30m) | Und | 0
| Separador PVC DN80 8 Ductos Liso 2" Horizontal-Vertical | Und | 0
| Tubo PVC DB 2" X 3 m | Und | 0
| CURVA PVC 2" | Und | 0
| Terminal tipo campana PVC 2" | Und | 0
| TUBO CURVABLE DOBLE PARED NORMAL 2" (Rollo de 50 metros) Ref: DRN63 | Und | 0
| SEPARADOR TUBO DOBLE PARED 2" Horizontal-Vertical Ref: S63-4 | Und | 0
| MANGUITOS AISCAN DP 2" Ref: MDP63 | Und | 0
| TUBO CURVABLE DOBLE PARED LIGERA UV 2" (Rollo de 100 metros) Ref: UV63 | Und | 0 | Se utilizan las sobrante de DC
| Cinta de peligro - Baja tensión en Rollo | Und | 0
| Terminal pala bimetalico 1/0 AWG | Und | 0
| Terminal pala bimetalico 2 AWG | Und | 0
| Terminal ojo bimetalico 6 AWG | Und | 0
| Cable de aluminio 1/0 AWG - THHW serie 8000 de 600 V | m | 0
| Cable de aluminio 2 AWG - THHW serie 8000 de 600 V | m | 0
| Cable de aluminio 6 AWG - THHW serie 8000 de 600 V | m | 0
Entre SHELTER Y PUNTO DE CONEXIÓN
1. SHELTER a Reconectador
IMAGEN | MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD
m
| Terminal de ojo bimetalico 1/0 AWG | Und | 7
| Tubo PVC DB 4" X 3 m | Und |  | Si el OR es la ESSA todo esto es 6 pulgadas y se debe agregar a la hoja de totales, como el cableado de Shelter a Reco debe tener respaldo entonces se multiplica todo por 2
| CURVA PVC 4" | Und | 5
| Terminal tipo campana PVC 4" | Und | 10
| Cinta de peligro - Baja tensión en Rollo 80 mtrs | Und | 1
| Cinta Aislante super 33 | Und | 2
| Cinta Autofundente 23 | Und | 2
| Terminal premoldeado tipo interior 1/0 15kV TFT con Kit de Tierra Juego por 3 unidades | Und | 0
| Terminal premoldeado tipo exterior 1/0 15kV TFT con Kit de Tierra Juego por 3 unidades | Und | 2 | El shelter de aceite sería tipo exterior, si este trae aislamiento en las bornas para el cable no se necesitaría 1
| Conector Tipo Codo de 200 A - 1/0 AWG 24 kV | Und | 0 | Terminal a usar para el shelter chino en la celda de remonte
PUNTO DE CONEXIÓN
IMAGEN | MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD
| IMC Diámetro 4" x 3m | Und | 2
| Varilla de cobre 5/8 x 2,4m | Und | 0
| Kit de Puesta a Tierra Stavol SPT 12 metros | Und | 0
| Cinta bandit 3/4" rollo | Und | 0 | SUMINISTRA CONTRATISTA
| Hebilla Grapa bandit 3/4" | Und | 0
| Conector recto Coraza Americana 1" | Und | 0
| Coraza Americana 1" | m | 0
| Cable de control 7x12 AWG | m | 0
| Cable de control 4x12 AWG | m | 0
| Cruceta angular metalica 2400 mm | Und | 0
|  | Und | 0
|  | Und | 0
| Terminal de ojo 2 AWG Cobre | Und | 0
| Conector cuña presion 1/0 - 1/0 AWG | Und | 0
|  | Und | 3
|  | Und | 3
|  | Und | 2
| GABINETE METÁLICO USO EXTERIOR , FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA, ACABADO EN PINTURA Ral 5735 CON CERTIFICADO DE PRODUCTOo PARA 1 MEDIDOR Y BORNERAS y MODEM | Und | 1
| Bornera de pruebas tipo cuchilla - THL | Und | 2
|  | Und | 2
| Módem de telemedida TELTONIKA NETWORKS RUT142 ROUTER | Und | 1 | Para el reconectador
RECONECTADOR
IMAGEN | MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD
|  | Und | 5
| Fusible de expulsion tipo k 1 A | Und | 4
| Fusible de expulsion tipo T 40 A - Marca Positrol | Und | 6
|  | Und | 0 | SUMINISTRA CONTRATISTA
|  | Und | 0
| Cruceta angular metalica 2400 mm | Und | 0
| Conector cuña presion 1/0 - 1/0 AWG | Und | 0
| Reconectador marca ABB, serie OVR15 | Und | 1 | VIENE CON EL RECO
| BIRD GUARD PROTEC.ANTIFAUNA BGD-02 | Und | 1
|  | Und | 1
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
1. Debajo de la Subestación (S/E)
IMAGEN | MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD
|  | m | 85
| Varilla de cobre 5/8 x 2,4m | Und | 4
|  | Und | 3 | Se pide una bolsa de soldadura extra por tipo
|  | Und | 5
|  | Und | 7
| Soldadura Exotérmica 90g (Pozo Capacitivo) - Si aplica | Und | 0
|  | Und | 1
|  | Und | 1
|  | Und | 1
| Caja de paso 40 x 40cm IP65 | Und | 0
| Cinta de peligro - Baja tensión en Rollo 80 mtrs | Und | 6
|  | Und | 4
2. Entre S/E y Estructuras
IMAGEN | MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD
| Soldadura Exotérmica 45g (T) | Und | 0 | Para calibre 2 AWG
|  | Und | 6 | Para calibre elegido para la malla
|  | Und | 0
| Soldadura Exotérmica 90g (Pozo Capacitivo) - Si aplica | Und | 0
| Molde horizontal 2 AWG "T" Ref: SG1TN 223 | Und | 0
|  | Und | 0
|  | Und | 0
|  | m | 270
| CABLE CU DESNUDO 99.9% PUREZA 2 AWG | m | 240
| Cable de Cu THHN/THWN-2 8 AWG | m | 400
| Terminal tipo horquilla 8 AWG Cu | Und | 800
| Terminal de ojo 2 AWG Cobre | Und | 60 | agregué terminales para Tierra de CCTV (12)
|  | Und | 45
APANTALLAMIENTO
IMAGEN | MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD
| IMC Diámetro 3/4" x 3m | Und | 4 | Valores estandar pero igual revisar | 18 o 4
| Alambron Aluminio AAC 35 mm 1H | m | 0
| Conector a compresión tipo H bimetálico 1/0 AWG | Und | 15
| Punta Franklin Pararayos un asta 0.19 m en Acero Inox 3/4" | Und | 2
| Base Pararayo Sencillo Rosca 3/4" | Und | 0
| Cinta Bandi metálica | Und | 1
| Caja de paso 30 x 24 cm IP55 | Und | 0
| Varilla de cobre 5/8 x 2,4m | Und | 8
| Conector varilla de cobre 5/8 cooperweld | Und | 0 | No se usa, mejor estamos usando soldadura
|  | Und | 0
|  | Und | 0
|  | m | 0 | Se consideron en la SPT de la subestación (10 mtrs)
Estación metereologica Weather Supervisor
IMAGEN | MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD
| Tubo PVC Conduit 3/4" x 3m | Und | 0
| CURVA PVC 3/4" | Und | 0
| Terminal tipo campana PVC 3/4" | Und | 0
| TUBO AISCAN-TPI 3/4" (Rollo de 75 metros) Ref: TPI25 | Und | 1
| MANGUITO ENCHUFABLE AISCAN LIBRE DE HALOGENOS 3/4" Ref: MEHF25 | Und | 10
| TUBO AISCAN-UV 3/4" (Rollo de 75 metros) Ref: FUV25 | Und | 1
| Cinta de peligro - Baja tensión en Rollo 80 mtrs | Und | 1
| Tubo IMC 2" x 3m | Und | 0 | No se necesita
| Cable UTP CAT 6 Category 6 F/FTP Indoor/Outdoor LS0H Cable | m |  | Dejar almenos dos metros de gabela por subida y bajada y agregar 20%
| Cable encauchetado cobre 3x12 AWG para uso exterior negro,blanco y verde | m
| Cable cobre 12 AWG THWN/THHN PVC 90°C con filtro UV Rojo | m | 35
| Cable cobre 12 AWG THWN/THHN PVC 90°C con filtro UV Azul | m | 35
| Cable cobre 12 AWG THWN/THHN PVC 90°C Verde | m | 0
| Estación metereologica Weather Supervisor | und | 1
| TOMA DOBLE POLO TIERRA 15AMP 125V BLANCO SOBREPONER | Und | 0
| Caja de paso 30 x 24 cm IP55 | Und | 0
| Caja de paso 40 x 40cm IP65 - Ref: MANHOLE | Und | 0
SMARTLOGGER - INVERSOR
IMAGEN | MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD
| Tubo anillado de poliamida INTERFLEX NYLOFIX AGT-12N (paquetes 50m) | Und | 0
| Tubo PVC Conduit 3/4" x 3m | Und | 0
| CURVA PVC 3/4" | Und | 0
| Terminal tipo campana PVC 3/4" | Und | 0
| TUBO AISCAN-TPI 3/4" (Rollo de 75 metros) Ref: TPI25 | Und | 0
| MANGUITO ENCHUFABLE AISCAN LIBRE DE HALOGENOS 3/4" Ref: MEHF25 | Und | 0
| TUBO AISCAN-UV 3/4" (Rollo de 75 metros) Ref: FUV25 | Und | 0 | Se usa el sobrante del pedido para la estación metereologica
| Caja de paso 30 x 30cm IP65 - Ref: MANHOLE | Und | 0
| Caja de paso 30 x 24 cm IP55 | Und | 0
| Cable UTP CAT 6A Category 6A F/FTP Indoor/Outdoor LS0H Cable | m | 0 | No se usará UTP para la comunicación entre inversores y smartlogger
ILUMINACIÓN EXTERIOR
IMAGEN | MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD
| TUBO GALVANIZADO PESADO 2" X 6 METROS ESPESOR 0.116" | Und | 18
| TUBO GALVANIZADO PESADO 3" X 6 METROS ESPESOR 0.116" | Und | 0
| TUBO GALVANIZADO PESADO 4" X 6 METROS ESPESOR 0.116" | Und | 0
| Reflector solar de 40 W Ref: VIASOL40C | Und | 18
| Perno tipo U - 3" | Und | 0 | Solo cuando se piden tuberías de 3", si son de 2" las luminarias traen este soporte, las luminarias ya la traen
| Terminal de ojo 2 AWG Cobre | Und | 0 | Ya se contó
| CABLE CU DENSUDO 99.9% PUREZA 2 AWG | m | 0
CCTV
IMAGEN | MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD
| TUBO AISCAN-TPI 3/4" (Rollo de 75 metros) Ref: TPI25 | Und | 10
| MANGUITO ENCHUFABLE AISCAN LIBRE DE HALOGENOS 3/4" Ref: MEHF25 | Und | 100
| TUBO AISCAN-UV 3/4" (Rollo de 75 metros) Ref: FUV25 | Und | 0
| TUBO AISCAN-TPI 1" (Rollo de 50 metros) Ref: TPI32 | Und | 0 | Utilizar de pedidos anteriores, ya que solo se necesitan 6 mts
| MANGUITO ENCHUFABLE AISCAN LIBRE DE HALOGENOS 1" Ref: MEHF32 | Und | 6
| TUBO AISCAN-UV 3/4" (Rollo de 50 metros) Ref: FUV32 | Und | 0
| Coraza Americana 3/4'' | Und | 0
| Conector recto para coraza plástica 3/4" | Und | 0
| Tubo PVC Conduit 3/4" x 3m | Und | 0
| CURVA PVC 3/4" | Und | 0
| Terminal tipo campana PVC 3/4" | Und | 0
| Cinta de peligro - Baja tensión en Rollo (80 metros) | Und | 12
| CABLE CU DENSUDO 99.9% PUREZA 1/0 AWG | m | 125
| Cable Fibra Óptica 2 Hilos Monomodo LPOC33130027ZF05 - Carrete de 500 metros | m | 1
| Cable UTP CAT 6 Category 6 calibre #24 - Carrete de 305 metros | und | 2
| Cables multiconductores de cobre suave flexibles 3x12 AWG Encauchetado para 600 V - Carrete de 100 metros | und | 5
| Terminal de pin-hueco 10 AWG - Paquete de 100 o 50 | Und | 0
| Terminal de pin-hueco Ojo 12 AWG - Paquete de 100 | Und | 1
| Conector resorte Calibre 12 AWG | Und | 1
| Conector Tubular 12 AWG - Paquete de 100 | Und | 1
| NVR DHI-NVR5232-EI | Und | 1
| Cámara Domo PTZ DH-SD6C3432GB-HNR-A-PV1 | Und | 3
| Cámara Bala Térmica IP DHI-TPC-BF5441-B25F12-BM-S2 | Und | 4
| Cámara Bala Térmica IP DHI-TPC-BF1241-B10F12-DW-S8 | Und | 3
| Cámara Eyeball Térmica DHI-TPC-DF1241-TB3F4-DW-S8 | Und | 1
| IP Speaker DH-VCS-SH30 | Und | 1
| Router RG-EG310G-E | Und | 1
| Disco duro HDD ST8000VX009 | Und | 2
| Switch Smart PoE RG-ES226GC-P | Und | 1
| Switch Smart PoE No adm. RG-ES209GC-P | Und | 1
| Access Point RG-RAP6262(G) | Und | 1
| Conversor de medios TL-FC311A-20 y TL-FC311B-20 (Pareja) | Und | 3
| Rack GT2186 | Und | 1
| Bandeja lisa BL1001 | Und | 2
| FACEPLATE LANPRO LP3317H2WH | Und | 2
| Patch Cord Ultradelgado 2Mts LP4CADFCBL2L | Und | 2
| Patch Cord Ultradelgado 0.5Mts LP4CADFCBL05L | Und | 2
| Patch Cord Fibra Óptica SM LC Pulitura UPC LPF13L10L1027L3M | Und | 7
| Patch Cord Fibra Óptica SM LC a SC Simplex LPF13L10S1027L3M | Und | 0
| Adaptador Fibra Óptica LPF1515S11 | Und | 0
| Caja LIU LPF205GOY00 | Und | 0
| Conector LC Fusionless para Fibra Monomodo LPFLLCS13112 | Und | 0
| Herraje LPIP24US | Und | 1
| Tuerca Canastilla M6 Para Rack paquete de 50 tornillos | Und | 1
| Organizador de Cables LPRU07HPO01 | Und | 0 | No es necesario
| JACK CAT 6A RJ-45 LPXCAPUSBL | Und | 35
| TOMA DOBLE POLO TIERRA 15AMP 125V BLANCO | Und | 4
| Caja de paso 40 x 40 cm - Ref: MANHOLE | Und | 0 | FIBRA OPTICA
| Caja de paso 30 x 30 x 30 cm SPT | Und | 0
| Caja de paso 30 x 24 cm IP55 | Und | 0 | UTP Y ENERGÍA
| Gabinete Plástico IP 66 doble fondo - 40x30x20 | Und | 3
| Cinta bandit 3/4" rollo | Und | 4
| Riel DIN 2 mts | Und | 3
| Bloque de Distribución Tipo Onka 3 Líneas/Barraje, 7 huecos por barraje, 80A, 400V | Und | 3
| Hebilla Grapa bandit 3/4" - Paquete de 100 | Und | 1
| Tornillos autoperforantes 1/2" - Paquete de 100 | Und | 1
| Breaker de Riel Monopolar 1 X 2 AMP 10 KA 2CDS251001R0024S201C2 | Und | 3
| Breaker de Riel Monopolar 1 X 4 AMP 10 KA 2CDS251001R0044S201C4 | Und | 0
| Punta Franklin Pararayos un asta 0.19 m en Acero Inox 3/4" | Und | 8 | cada que hayan cámaras
| IMC Diámetro 3/4" x 3m | Und | 14
EQUIPOS PRINCIPALES
IMAGEN | MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD
| Inversor HUAWEI SUN2000-330KTL-H1 | Und | 0
| Inversor HUAWEI SUN2000-249KTL-H1 | Und | 4
| Inversor HUAWEI SUN2000-50KTL-M3 | Und | 0
| Inversor HUAWEI SUN2000-40KTL-M3 | Und | 0
| Smartlogger | Und | 2
| Panel Longi 650 Wp | Und | 2032
| Tracker 1P Marca:Zentrack | Und | 24
| Subestación contenerizada tipo Shelther 1100 kVA | Und | 1
MATERIAL GENERAL
IMAGEN | MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD
| CINTA AISLANTE AMARILLA | Und | 6
| CINTA AISLANTE NARANJA | Und | 6
| CINTA AISLANTE CAFÉ | Und | 6
| CINTA AISLANTE VIOLETA | Und | 2
| CINTA AISLANTE ROJA | Und | 10
| CINTA AISLANTE BLANCA | Und | 10 | Si el OR es la ESSA todo esto es 6 pulgadas y se debe agregar a la hoja de totales | Ref: | TUBO CURVABLE DOBLE PARED NORMAL 6" (Rollo de 6 metros) Ref: DBN160
| CINTA AISLANTE NEGRA | Und | 6 |  | Ref: | SEPARADOR TUBO DOBLE PARED 6" Horizontal-Vertical Ref: S160-4
| CINTA AISLANTE AZUL | Und | 5 |  | Ref: | MANGUITOS AISCAN DP 6" Ref: MDP160
| Amarre plastico 30 cm NEGRO paquete de 100 | Und | 10
| Tornillo golozo 8x1" con chazo plastico | Und | 0
| Espuma Poliuretano Sikabomm | Und | 10
| Spray Galvanizado en Frío | Und | 10
| Aerosol Naranja Para Exterior | Und | 10
Note on A109: ====== ID#AAABbeYt-Kg Diana Carolina Bastos (2025-01-10 19:28:21) Todos los items los suministra el contratista menos el reconectador con sus accesorios

## BOM
ITEM | ID | PROCESO | IMAGEN | MATERIAL | MONEDA | Ref | UNIDAD | CANTIDAD | V20 | FUNCION O USO | BT UPME | FECHA EN SITIO | TIEMPOS DE ENTREGA PROVEEDOR (Tiempo mas Crítico) | ORDEN DE COMPRA | PROVEEDOR | ¿LLEGÓ? | OBSERVACIONES
6.7.22 | P00163 | Bandejas |  | Bandeja portacables tipo malla de 30X5.4 cm de 3 metros Galvanzada tipo exterior | COP |  | Und | 2 |  | Cableado DC Inversores | SI | 2026-04-20 | GALCO | P06857 | GALCO |  | PENDIENTE PAGO CARTERA
6.7.23 | P00952 |  |  | Tapa superior bandeja tipo malla galvanizada 30 cm X 1.2 m | COP |  | Und | 3 |  |  | SI | 2026-04-20 | GALCO | P06857 | GALCO |  | PENDIENTE PAGO CARTERA
6.7.25 | P00924 |  |  | Soporte peldaño dentado para bandeja 30 cm | COP |  | Und | 10 |  |  | SI | 2026-04-20 | GALCO | P06857 | GALCO |  | PENDIENTE PAGO CARTERA
6.7.27 | P00414 |  |  | Chapeta puesta a tierra cobrizada | COP |  | Und | 10 |  |  | SI | 2026-04-20 | GALCO | P06857 | GALCO |  | PENDIENTE PAGO CARTERA
6.7.20 | P00117 |  |  | Curva vertical exterior Bandeja tipo escalera - Ancho 10 cm, Alto 8 cm Ref: CVEG108 | COP |  | Und | 0 |  | Transporte de cableado DC superficial | SI | 2026-08-13 | INPEL
6.7.26 | P00933 |  |  | Sujetador Bandeja Tipo Perfil - Arandela, Tuerca Mordaza y tornillo Ref: SBEG001 | COP |  | Und | 0 |  |  | SI | 2026-08-13
6.7.24 | P00803 |  |  | Perfil Grande Ranurado Ref: PERG580 | COP |  | Und | 0 |  |  | SI | 2026-08-13
6.7.20 | P00149 |  |  | Bandeja tipo escalera de 2.4 metros de largo - Ancho 10 cm, Alto 8 cm Ref: BPSG108 | COP |  | Und | 0 |  |  | SI | 2026-08-13 | GALCO
6.7.9 | P01045 | Tuberia |  | Tubo anillado de poliamida INTERFLEX NYLOFIX AGT-12N (paquetes 30m) | COP |  | Und | 0 |  | Conexionado comunicación inversores | SI | 2026-08-13
6.7.10 | P01048 |  |  | Tubo anillado de poliamida INTERFLEX NYLOFIX AGT-48N (paquetes 30m) | COP |  | Und | 0 |  | Conexionado paneles entre trackers | SI | 2026-08-13
6.7.9 | P01047 |  |  | Tubo anillado de poliamida INTERFLEX NYLOFIX AGT-95N (paquetes 30m) | COP |  | Und | 0 |  | Conexionado AC inversores | SI | 2026-08-13
| P01091 |  |  | TUBO AISCAN-TPI 3/4" (Rollo de 75 metros) Ref: TPI25 | COP |  | Und | 11 |  | Conexionado comunicación inversores, estación meteorológica y CCTV | SI | 2026-04-27 | METALYCA | P06915 | METALYCA
|  |  |  | TUBO AISCAN-UV 3/4" (Rollo de 75 metros) Ref: FUV25 | COP |  | Und | 1 |  | Conexionado comunicación inversores, estación meteorológica y CCTV | SI | 2026-07-04 | METALYCA | P06915 | METALYCA
| P01049 |  |  | TUBO CURVABLE DOBLE PARED LIGERA UV 2" (Rollo de 100 metros) Ref: UV63 | COP |  | Und | 1 |  | Conexionado paneles entre trackers, DC y AC-BT para inversores pequeños | SI | 2026-05-04 | METALYCA | P06915 | METALYCA
| P01051 |  |  | TUBO CURVABLE DOBLE PARED LIGERA UV 4" (Rollo de 50 metros) Ref: UV110 | COP |  | Und | 1 |  | Conexionado AC inversores | SI | 2026-05-04 | METALYCA | P06915 | METALYCA
6.7.5 | P01086 |  |  | Tubo PVC DB 4" X 3 m | COP |  | Und | 20 |  | Acometida AC BT Inversores en cruce de vía hasta subestación y posteriormente para AC MT desde subestación hasta punto de conexión | SI | 2026-04-13 | IE INTERELECTRICAS | P07182 | IE INTERELECTRICAS
6.7.5 | P01084 |  |  | Tubo PVC DB 2" X 3 m | COP |  | Und | 0 |  | Acometida DC Paneles | SI | 2026-08-13 | IE INTER ELECTRICAS
6.7.7 | P01080 |  |  | Tubo PVC Conduit 3/4" x 3m | COP |  | Und | 0 |  | Comunicación Inversores | SI | 2026-08-13 | IE INTER ELECTRICAS
6.7.18 | P00530 |  |  | CURVA PVC 4" | COP |  | Und | 5 |  | Acometida AC MT entre Shelther y Punto de conexión | NO | 2026-04-13 | IE INTERELECTRICAS | P07182 | IE INTERELECTRICAS
6.7.17 | P00529 |  |  | CURVA PVC 2" | COP |  | Und | 0 |  | Acometida DC Paneles | NO | 2026-08-13 | IE INTER ELECTRICAS
6.7.18 | P00525 |  |  | CURVA PVC 3/4" | COP |  | Und | 0 |  | Comunicación Inversores | NO | 2026-08-13 | IE INTER ELECTRICAS
6.2.3 | P00036 |  |  | Terminal tipo campana PVC 4" | COP |  | Und | 18 |  | Acometida AC BT Inversores en cruce de vía hasta subestación y posteriormente para AC MT desde subestación hasta punto de conexión | SI | 2026-04-13 | IE INTERELECTRICAS | P07182 | IE INTERELECTRICAS
6.2.2 | P00035 |  |  | Terminal tipo campana PVC 2" | COP |  | Und | 0 |  | Acometida AC Inversores | SI | 2026-08-13 | IE INTER ELECTRICAS
6.7.14 | P00053 |  |  | Adaptador Terminal PVC 2" | COP |  | Und | 0 |  | Acometida DC Paneles | NO | 2026-08-13 | IE INTER ELECTRICAS
6.2.3 | P00051 |  |  | Terminal tipo campana PVC 3/4" | COP |  | Und | 0 |  | Comunicación Inversores | SI | 2026-08-13 | IE INTER ELECTRICAS
| P01050 |  |  | TUBO CURVABLE DOBLE PARED NORMAL 2" (Rollo de 50 metros) Ref: DRN63 | COP |  | Und | 7 |  | Tramo DC | SI | 2026-04-06 | METALYCA | P06915 | METALYCA
| P01052 |  |  | TUBO CURVABLE DOBLE PARED NORMAL 4" (Rollo de 50 metros) Ref: DRN110 | COP |  | Und | 0 |  |  | SI | 2026-08-13 | METALYCA
| P00454 |  |  | MANGUITO ENCHUFABLE AISCAN LIBRE DE HALOGENOS 3/4" Ref: MEHF25 | COP |  | Und | 110 |  | Comunicaciones de inversores, estación meteorológica y CCTV | NO | 2026-04-27 | METALYCA | P06915 | METALYCA
| P00873 |  |  | SEPARADOR TUBO DOBLE PARED 2" Horizontal-Vertical Ref: S63-4 | COP |  | Und | 50 |  | Tramo DC | NO | 2026-04-06 | METALYCA | P06915 | METALYCA
| P00452 |  |  | MANGUITOS AISCAN DP 2" Ref: MDP63 | COP |  | Und | 60 |  | Tramo DC: Se usa para las llegadas a las cajas, para que el cable no se dañe | NO | 2026-04-06 | METALYCA | P06915 | METALYCA
| P00453 |  |  | MANGUITOS AISCAN DP 4" Ref: MDP110 | COP |  | Und | 0 |  |  | NO | 2026-08-13 | METALYCA
6.7.4 | P00049 |  |  | IMC Diámetro 4" x 3m | COP |  | Und | 2 |  | Frontera Comercial | SI | 2026-04-20 | IE INTERELECTRICAS |  | IE INTERELECTRICAS
6.7.2 | P00048 |  |  | IMC Diámetro 2" x 3m | COP |  | Und | 0 |  | Estación Metereológica | SI | 2026-08-13 | IE INTER ELECTRICAS
6.7.1 | P00046 |  |  | IMC Diámetro 3/4" x 3m | COP |  | Und | 18 |  | Apantallamiento Subestación y cámaras | Si | 2026-05-04 | IE INTERELECTRICAS |  | IE INTERELECTRICAS
| P01068 |  |  | TUBO GALVANIZADO PESADO 2" X 6 METROS ESPESOR 0.116" | COP |  | Und | 18 |  | Luminarias | Si | 2026-04-06 | SUMINISTROS Y SERVICIOS LG | P07008 | SUMINISTROS Y SERVICIOS LG
| P01069 |  |  | TUBO GALVANIZADO PESADO 3" X 6 METROS ESPESOR 0.116" | COP |  | Und | 0 |  |  | Si | 2026-08-13 | SUINISTROS Y SERVICIOS LG
| P01070 |  |  | TUBO GALVANIZADO PESADO 4" X 6 METROS ESPESOR 0.116" | COP |  | Und | 0 | 9 |  | Si | 2026-08-13 | SUINISTROS Y SERVICIOS LG
6.2.12 | P00495 |  |  | Coraza Americana 1" | COP |  | m | 0 |  | Frontera Comercial | NO | 2026-08-13 | EDEMCO
6.2.12 | P00465 |  |  | Conector recto Coraza Americana 1" | COP |  | Und | 0 |  |  | NO | 2026-08-13 | EDEMCO
6.3.10 | P00430 | Marcaciones Cableado |  | Cinta de peligro - Baja tensión en Rollo (80 metros) | COP |  | Und | 21 |  | Zanjas y Canalizaciones | NO | 2026-04-06 | FRANCISCO MURILLO | P07195 | FRANCISCO MURILLO
6.3.10 | P00430 |  |  | Cinta de peligro - Baja tensión en Rollo (80 metros) | COP |  | Und | 6 |  | SPT | NO | 2026-04-06 | FRANCISCO MURILLO | P07195 | FRANCISCO MURILLO
6.3.9 | P00418 |  |  | CINTA AISLANTE BLANCA | COP |  | Und | 10 |  | Cableado Eléctrico AC y DC | NO | 2026-05-01 | FRANCISCO MURILLO | P07195 | FRANCISCO MURILLO
6.3.4 | P00420 |  |  | CINTA AISLANTE ROJA | COP |  | Und | 10 |  |  | NO | 2026-05-01 | FRANCISCO MURILLO | P07195 | FRANCISCO MURILLO
6.3.1 | P00423 |  |  | CINTA AISLANTE AMARILLA | COP |  | Und | 6 |  |  | NO | 2026-05-01 | FRANCISCO MURILLO | P07195 | FRANCISCO MURILLO
6.3.7 | P00421 |  |  | CINTA AISLANTE NARANJA | COP |  | Und | 6 |  |  | NO | 2026-05-01 | FRANCISCO MURILLO | P07195 | FRANCISCO MURILLO
6.3.5 | P00424 |  |  | CINTA AISLANTE CAFÉ | COP |  | Und | 6 |  |  | NO | 2026-05-01 | FRANCISCO MURILLO | P07195 | FRANCISCO MURILLO
6.3.6 | P00426 |  |  | CINTA AISLANTE VIOLETA | COP |  | Und | 2 |  |  | NO | 2026-05-01 | FRANCISCO MURILLO | P07195 | FRANCISCO MURILLO
6.3.13 | P00419 |  |  | CINTA AISLANTE NEGRA | COP |  | Und | 6 |  |  | NO | 2026-05-01 | FRANCISCO MURILLO | P07195 | FRANCISCO MURILLO
6.3.3 | P00422 |  |  | CINTA AISLANTE AZUL | COP |  | Und | 5 |  |  | NO | 2026-05-01 | FRANCISCO MURILLO | P07195 | FRANCISCO MURILLO
6.3.2 | P00427 |  |  | Cinta Aislante super 33 | COP |  | Und | 2 |  |  | NO | 2026-04-20 | FRANCISCO MURILLO | P07195 | FRANCISCO MURILLO
6.3.11 | P00428 |  |  | Cinta Autofundente 23 | COP |  | Und | 2 |  |  | NO | 2026-04-20 | FRANCISCO MURILLO | P07195 | FRANCISCO MURILLO
6.5.5 | P00077 |  |  | Amarre plastico 10 cm NEGRO paquete de 100 | COP |  | Und | 5 |  | Tramo DC | NO | 2026-05-04 | MEM |  | MEM
6.5.5 | P00079 |  |  | Amarre plastico 30 cm NEGRO paquete de 100 | COP |  | Und | 30 |  | Cableado DC Torquetubos | NO | 2026-05-04 | MEM |  | MEM
6.5.5 | P00619 |  |  | Grapa para zuncho plástico paquete x 1kg | COP |  | Und | 20 |  | Tramo DC | NO | 2026-05-04 | GAICA |  | GAICA
6.5.5 | P01128 |  |  | Zuncho plástico 1/2 x 0,5mm Negro Rollo x 10kg | COP |  | Und | 4 |  | Tramo DC | NO | 2026-05-04 | JERICO |  | JERICO
| P01004 | Bornas y Terminales |  | Terminal pala bimetalico 500 KCMIL | COP |  | Und | 28 |  | Tramo AC: Fases Inversores | NO | 2026-05-04 | FRANCISCO MURILLO | P07195 | FRANCISCO MURILLO
6.2.11 | P00998 |  |  | Terminal pala bimetalico 1/0 AWG | COP |  | Und | 0 |  |  | NO | 2026-08-13 | FRANCISCO MURILLO
6.2.1 | P00994 |  |  | Terminal pala bimetalico 2 AWG | COP |  | Und | 0 |  |  | NO | 2026-08-13 | FRANCISCO MURILLO | P07195 | FRANCISCO MURILLO
7.1.17 | P00993 |  |  | Terminal de ojo bimetalico 1/0 AWG | COP |  | Und | 7 |  | Fases MT | NO | 2026-04-20 | FRANCISCO MURILLO | P07195 | FRANCISCO MURILLO
7.1.17 | P00991 |  |  | Terminal ojo bimetalico 6 AWG | COP |  | Und | 0 |  | Tierra Inversores | NO | 2026-08-13 | FRANCISCO MURILLO
7.1.17 | P00989 |  |  | Terminal ojo bimetalico 2 AWG | COP |  | Und | 0 |  |  | NO | 2026-08-13 | FRANCISCO MURILLO
6.5.3 | P00458 |  |  | Conector MC4 Hembra ref. BUGH WM4 C BT | USD |  | Und | 50 |  | Conexión de paneles y inversores | SI | 2026-05-04 | JERICO |  | JERICO
6.5.3 | P00806 |  |  | Pin MC4 Hembra ref. BUKO WM4 C BT | USD |  | Und | 50 |  |  | SI | 2026-05-04 | JERICO |  | JERICO
6.5.3 | P00461 |  |  | Conector MC4 Macho ref. SFGH WM4 C BT | USD |  | Und | 50 |  |  | SI | 2026-05-04 | JERICO |  | JERICO
6.5.3 | P00807 |  |  | Pin MC4 Macho ref. SKFO WM4 C BT | USD |  | Und | 50 |  |  | SI | 2026-05-04 | JERICO |  | JERICO
7.1.18 | P00477 |  |  | Cinta Bandi metálica | COP |  | Und | 1 |  |  | NO | 2026-04-20 | JERICO |  | JERICO
7.1.13 | P00988 |  |  | Terminal premoldeado tipo interior 1/0 15kV TFT con Kit de Tierra Juego por 3 unidades | COP |  | Und | 0 |  |  | NO | 2026-04-20 | IE INTER ELECTRICAS
7.1.14 | P00987 |  |  | Terminal premoldeado tipo exterior 1/0 15kV TFT con Kit de Tierra Juego por 3 unidades | COP |  | Und | 2 |  | Conexionado en MT | NO | 2026-04-20 | IE INTERELECTRICAS | P07182 | IE INTERELECTRICAS
6.2.10 | P00445 |  |  | Conector Tipo Codo de 200 A - 1/0 AWG 24 kV | COP |  | Und | 0 |  |  | NO | 2026-08-13 | IE INTER ELECTRICAS
6.2.1 | P01005 |  |  | Terminal de ojo 2 AWG Cobre | COP |  | Und | 60 |  | Entre S/E y Estructuras | NO | 2026-04-08 | FRANCISCO MURILLO | P07195 | FRANCISCO MURILLO
6.2.1 | P01007 |  |  | Terminal de ojo 1/0 AWG Cobre | COP |  | Und | 49 |  | Entre S/E y Estructuras y SPT | NO | 2026-04-08 | FRANCISCO MURILLO | P07195 | FRANCISCO MURILLO |  | Ir pidiendo
7.1.5 | P00909 | Soldadura |  | Soldadura Exotérmica 45g | COP |  | Und | 0 |  |  | NO | 2026-04-08 | SONEPAR
7.1.5 | P01216 |  |  | Soldadura Exotérmica 65g | COP |  | Und | 0 |  |  | NO | 2026-04-08 | SONEPAR
7.1.6 | P00905 |  |  | Soldadura Exotérmica 90g | COP |  | Und | 13 |  |  | NO | 2026-04-08 | SONEPAR |  |  |  | Pedir con urgencia 7 bolsas
7.1.5 | P00907 |  |  | Soldadura Exotérmica 115g | COP |  | Und | 0 |  |  | NO | 2026-04-08 | SONEPAR
7.1.6 | P00906 |  |  | Soldadura Exotérmica 150g | COP |  | Und | 8 |  |  | NO | 2026-04-08 | SONEPAR |  |  |  | Pedir con urgencia 8 bolsas
7.1.7 | P01217 |  |  | Soldadura Exotérmica 200g | COP |  | Und | 0 |  |  | NO | 2026-04-08 | SONEPAR
| P00723 |  |  | Molde cable-varilla 1/0 AWG (T) Ref: SG1TN 6519 | COP |  | Und | 1 |  | Sistema de puesta a tierra | SI | 2026-04-08 | EDEMCO
| P01244 |  |  | Molde horizontal 1/0 AWG (X) Ref: SG1TN 2694 | COP |  | Und | 1 |  | Sistema de puesta a tierra | SI | 2026-04-08 | EDEMCO
| P00728 |  |  | Molde horizontal 1/0 AWG (T) Ref: SG1TN 228* | COP |  | Und | 1 |  | Sistema de puesta a tierra | SI | 2026-04-08 | EDEMCO
| P00730 |  |  | Molde horizontal 2 AWG "T" Ref: SG1TN 223 | COP |  | Und | 0 |  | Entre S/E y Estructuras | SI | 2026-04-08 | EDEMCO
| P00726 |  |  | Molde horizontal 1/0 - 2 AWG (T) Ref: SG1TN 230 | COP |  | Und | 0 |  |  | SI | 2026-04-08 | EDEMCO
6.5.1 | P00338 | Cableado |  | Cable fotovoltaico 6mm2 Cu (FLEX) XLPE 600 V (AC) /1,8KV (DC) 90°C PVC SR DB FR color rojo | COP |  | m | 4600 |  | Cableado de terminal positiva de los strings | SI | 2026-05-05 | SONEPAR
6.5.1 | P00335 |  |  | Cable fotovoltaico 6mm2 Cu (FLEX) XLPE 600 V (AC) /1,8KV (DC) 90°C PVC SR DB FR color negro | COP |  | m | 4600 | 3000 | Cableado de terminal negativa de los strings | SI | 2026-05-05 | SONEPAR
| P00264 |  |  | Cable de aluminio 2 AWG - THHW serie 8000 de 600 V | COP |  | m | 0 |  | Tierra Inversores | SI | 2026-08-13 | SONEPAR
| P00266 |  |  | Cable de aluminio 6 AWG - THHW serie 8000 de 600 V | COP |  | m | 0 |  |  | SI | 2026-08-13 | SONEPAR
| P00264 |  |  | Cable de aluminio 2 AWG - THHW serie 8000 de 600 V | COP |  | m | 0 |  | Fase Inversores | SI | 2026-08-13 | SONEPAR
| P00267 |  |  | Cable de aluminio 1/0 AWG - THHW serie 8000 de 600 V | COP |  | m | 0 |  |  | SI | 2026-08-13 | SONEPAR
| P00261 |  |  | Cable de aluminio AD8 500 mm²- aislamiento XLPE - 0,6/1 kV AC – 1,5 kV DC, cubierta PE-ST7 | COP |  | m | 1300 |  |  | SI | 2026-05-01 | SONEPAR
3.2.2 | P00358 |  |  | Cable XLPE 1/0 AWG 15 kV pantalla en hilos, 100%, 90°C | COP |  | m | 40 |  | Acometida MT | SI | 2026-04-23 | SONEPAR
| P00288 |  |  | Cables multiconductores de cobre suave flexibles 3x12 AWG Encauchetado para 600 V - Carrete de 100 metros | COP |  | und | 6 |  | Estación meteorológica y CCTV | SI | 2026-05-06 | SONEPAR
| P00304 |  |  | Cable cobre 12 AWG THWN/THHN PVC 90°C Verde | COP |  | m | 0 |  | SSAA y CCTV | SI | 2026-08-13 | SONEPAR
| P00295 |  |  | Cable cobre 12 AWG THWN/THHN PVC 90°C con filtro UV Azul | COP |  | m | 35 |  |  | SI | 2026-08-13 | SONEPAR
| P00309 |  |  | Cable cobre 12 AWG THWN/THHN PVC 90°C con filtro UV Rojo | COP |  | m | 35 |  |  | SI | 2026-08-13 | SONEPAR
7.1.1 | P00285 |  |  | CABLE CU DENSUDO 99.9% PUREZA 1/0 AWG | COP |  | m | 480 |  | SPT y apantallamiento CCTV | SI | 2026-04-08 | SONEPAR |  |  |  | Pedir 90 metros iniciales con urgencia
7.1.3 | P00283 |  |  | CABLE CU DENSUDO 99.9% PUREZA 2 AWG | COP |  | m | 240 |  | SPT | SI | 2026-04-16 | SONEPAR
| P00065 |  |  | Alambron Aluminio AAC 8 mm 1H | COP |  | m | 0 |  | Apantallamiento | NO | 2026-08-13
| P00345 |  |  | Cable UTP CAT 6 Category 6 calibre #24 - Carrete de 305 metros | COP |  | Und | 2 |  | Comunicación Inversores, estación meteorlógica y cámaras | NO | 2026-05-14 | SONEPAR
6.6.3 | N/A |  |  | Cable de control 7x12 AWG | COP |  | m | 0 |  | Control Frontera Comercial | NO | 2026-08-13 | FRANCISCO MURILLO
6.6.4 | N/A |  |  | Cable de control 4x12 AWG | COP |  | m | 0 |  |  | NO | 2026-08-13 | FRANCISCO MURILLO
|  |  |  | Cable de Cu THHN/THWN-2 8 AWG | COP |  | m | 400 |  |  | SI | 2026-05-04 | SONEPAR
|  |  |  | Terminal tipo horquilla 8 AWG Cu | COP |  | Und | 800 |  |  | NO | 2026-05-04 | FRANCISCO MURILLO
7.1.4 | P01118 | Punto de Conexión |  | Varilla de cobre 5/8 x 2,4m | COP |  | Und | 12 |  | SPT y Apantallamiento | SI | 2026-04-08 | EDEMCO |  | EDEMCO |  | Pedir 4 con urgencia
| P00674 |  |  | Kit de Puesta a Tierra Stavol SPT 12 metros | COP |  | Und | 0 |  | Interconexión MT | NO | 2026-08-13 | GALCO
6.3.12 | P00429 |  |  | Cinta bandit 3/4" rollo | COP |  | Und | 4 |  |  | NO | 2026-05-06 | IE INTER ELECTRICAS
6.5.5 | P00629 |  |  | Hebilla Grapa bandit 3/4" - Paquete de 100 | COP |  | Und | 1 |  |  | NO | 2026-05-06 | SONEPAR
3.3.1 | P00509 |  |  | Cruceta angular metalica 2400 mm | COP |  | Und | 0 |  |  | NO | 2026-08-13
| P00588 |  |  | Fusible de expulsion tipo k 1 A | COP |  | Und | 4 |  |  | SI | 2026-04-20 | IE INTERELECTRICAS | P07182 | IE INTERELECTRICAS
| P00588 |  |  | Fusible de expulsion tipo T 40 A - Marca Positrol | COP |  | Und | 6 |  |  | SI | 2026-04-20 | IE INTER ELECTRICAS
| P00503 |  |  | CORTACIRCUITO 27kV, 100A, 125 kBil, 10 KA | COP |  | Und | 5 |  |  | NO | 2026-04-20
| P00556 |  |  | DPS Polimerico 15kV 10kA | COP |  | Und | 0 |  |  | NO | 2026-08-13
| P00063 |  |  | Aislador tipo poste line post con pin para 13.2 KV ANSI 57-1. | COP |  | Und | 0 |  |  | NO | 2026-08-13
3.1.1 | P01040 |  |  | TC tipo exterior 50/5 A - 5 VA | COP |  | Und | 3 |  | Elementos de Medición de la Enegía | SI | 2026-04-20 | INPEL |  | INPEL
3.1.2 | P01038 |  |  | TP tipo exterior 13800v3/120v3 de 1 polo - 10 VA | COP |  | Und | 3 |  |  | SI | 2026-04-20 | INPEL |  | INPEL
| P00707 |  |  | Medidores Iskra MT 880 I | COP |  | Und | 2 |  |  | SI | 2026-04-20 | INPEL |  | INPEL
| P00609 |  |  | GABINETE METÁLICO USO EXTERIOR , FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA, ACABADO EN PINTURA Ral 5735 CON CERTIFICADO DE PRODUCTOo PARA 1 MEDIDOR Y BORNERAS y MODEM | COP |  | Und | 1 |  |  | Si | 2026-04-20 | MAVILL
3.3.15 | P00195 |  |  | Bornera de pruebas tipo cuchilla - THL | COP |  | Und | 2 |  |  | No | 2026-04-20
| P00720 |  |  | Módem de telemedida TELTONIKA NETWORKS RUT956 ROUTER | COP |  | Und | 2 |  |  | NO | 2026-04-20 | INGRAM | P07139 | INGRAM
|  |  |  | Módem de telemedida TELTONIKA NETWORKS RUT142 ROUTER | COP |  | Und | 1 |  |  | NO | 2026-04-20 | INGRAM | p06715 | INGRAM
3.3.15 | P00864 |  |  | Seccionador tipo cuchilla 600-630A 15 kV | COP |  | Und | 0 |  | Reconectador | NO | 2026-08-13 | IE INTER ELECTRICAS
3.3.15 | P00837 |  |  | Reconectador marca ABB, serie OVR15 | USD |  | Und | 1 |  |  | SI | 2026-04-20 | ABB
2.5.3 |  |  |  | BIRD GUARD PROTEC.ANTIFAUNA BGD-02 | USD |  | Und | 1 |  |  | NO | 2026-04-20
| P01038 |  |  | Transformador exterior 500 VA, 13800/220 V, Aislamiento: 15 kV | USD |  | Und | 1 |  |  | NO | 2026-04-20 | INPEL
11.2.3.4 | P00369 | Apantallamiento |  | Caja de paso plastica 20x20 cm IP65 | COP |  | Und | 0 |  | Apantallamiento Subestación | NO | 2026-08-13 | SONEPAR
| P00911 |  |  | Conector a compresión tipo H bimetálico 1/0 AWG | COP |  | Und | 15 |  |  | NO | 2026-05-05 | IE INTER ELECTRICAS
| P00831 |  |  | Punta Franklin Pararayos un asta 0.19 m en Acero Inox 3/4" | COP |  | Und | 10 |  |  | NO | 2026-05-05
7.1.10 | P00181 |  |  | Base Pararayo Sencillo Rosca 3/4" | COP |  | Und | 0 |  |  | NO | 2026-08-13 | IE INTER ELECTRICAS
| P01026 | SSAA |  | TOMA DOBLE POLO TIERRA 15AMP 125V BLANCO | COP |  | Und | 4 |  | SSAA | NO | 2026-05-06 | FRANCISCO MURILLO
11.2.3.4 | P00377 |  |  | Caja de paso 30 x 24 cm IP55 | COP |  | Und | 0 |  |  | NO | 2026-08-13 | GALCO
| P00373 |  |  | Caja de paso 40 x 40cm IP65 | COP |  | Und | 0 |  | SPT, estación meteorológica y CCTV | NO | 2026-08-13
| P01228 |  |  | Caja de paso 30 x 30cm IP65 | COP |  | Und | 0 |  | SSAA y COMUNICACIÓN INVERSORES | NO | 2026-08-13
1.3.1 | P00655 | Equipos Principales |  | Inversor HUAWEI SUN2000-330KTL-H1 | USD |  | Und | 0 |  | Equipos Principales Captaación de la Energía | SI | 2026-08-13 | HUAWEI
1.3.1 | P01243 |  |  | Inversor HUAWEI SUN2000-249KTL-H1 | USD |  | Und | 4 |  |  | SI | 2026-05-17 | HUAWEI
1.3.2 | P00657 |  |  | Inversor HUAWEI SUN2000-50KTL-M3 | USD |  | Und | 0 |  |  | SI | 2026-08-13 | HUAWEI
1.3.3 | P00656 |  |  | Inversor HUAWEI SUN2000-40KTL-M3 | USD |  | Und | 0 |  |  | SI | 2026-08-13 | HUAWEI
1.3.4 | P00903 |  |  | Smartlogger | COP |  | Und | 2 |  |  | SI | 2026-05-17 | HUAWEI
1.1.1 | P00773 |  |  | Panel Longi 650 Wp | USD |  | Und | 2032 |  |  | SI | 2026-05-12 | LONGI
1.2.1 | P00574 |  |  | Tracker 1P Marca:Zentrack | USD |  | Und | 24 |  | Seguidor Solar | SI | 2026-05-03 | ZENTRACK
4.1.2 |  |  |  | Estación metereologica Weather Supervisor |  |  | und | 1 |  | Estación Metereológica | SI | 2026-05-14 | ZENTRACK
|  |  |  | Subestación contenerizada tipo Shelther 1100 kVA |  |  | Und | 1 |  |  | SI | 2026-08-13 | ZENTRACK
| P00851 | Luminarias |  | Reflector solar de 40 W Ref: VIASOL40C | COP |  | Und | 18 |  |  | NO | 2026-04-08 | ROBLAN | P07042 | ROBLAN
| P01259 |  |  | Perno tipo U - 3" | COP |  | Und | 0 |  |  | NO | 2026-08-13 | IE INTER ELECTRICAS
| P00748 | Equipos CCTV |  | NVR DHI-NVR5232-EI | COP |  | Und | 1 |  |  | NO | 2026-08-13
| P00532 |  |  | Cámara Domo PTZ DH-SD6C3432GB-HNR-A-PV1 | COP |  | Und | 3 |  |  | NO | 2026-08-13
| P00536 |  |  | Cámara Bala Térmica IP DHI-TPC-BF5441-B19F12-BM-S2 | COP |  | Und | 4 |  |  | NO | 2026-08-13
| P00537 |  |  | Cámara Bala Térmica IP DHI-TPC-BF1241-B10F12-DW-S8 | COP |  | Und | 3 |  |  | NO | 2026-08-13
| P00539 |  |  | Cámara Eyeball Térmica DHI-TPC-DF1241-TB3F4-DW-S8 | COP |  | Und | 1 |  |  | NO | 2026-08-13
| P01125 |  |  | IP Speaker DH-VCS-SH30 | COP |  | Und | 1 |  |  | NO | 2026-08-13
| P00862 | Equipos Networking |  | Router RG-EG310G-E | COP |  | Und | 1 |  |  | NO | 2026-05-06 | INGRAM
| P00549 |  |  | Disco duro HDD ST8000VX009 | COP |  | Und | 2 |  |  | NO | 2026-08-13
| P00938 |  |  | Switch Smart PoE Adm Huawei Ref: S310-24P4X | COP |  | Und | 1 |  |  | NO | 2026-05-06
| P00937 |  |  | Switch Smart PoE No adm. RG-ES209GC-P | COP |  | Und | 1 |  |  | NO | 2026-05-06
| P00029 |  |  | Access Point RG-RAP6262(G) | COP |  | Und | 1 |  |  | NO | 2026-05-06
7.1.8 | P00489 |  |  | Conversor de medios TL-FC311A-20 y TL-FC311B-20 (Pareja) | COP |  | Und | 3 |  |  | NO | 2026-05-06
4.2.1 | P00833 |  |  | Rack GT2186 | COP |  | Und | 1 |  |  | NO | 2026-05-06 | ZENTRACK
| P01221 |  |  | Bandeja lisa BL1001 | COP |  | Und | 2 |  |  | NO | 2026-05-06 | GALCO
| P00581 |  |  | FACEPLATE LANPRO LP3317H2WH | COP |  | Und | 2 |  |  | NO | 2026-05-06
| P00609 |  |  | Gabinete Plástico IP 66 doble fondo - 40x30x20 | COP |  | Und | 3 |  |  | NO | 2026-05-06 | MAVILL
| P00795 | Cableado y accesorios CCTV |  | Patch Cord Ultradelgado 2Mts LP4CADFCBL2L | COP |  | Und | 2 |  |  | NO | 2026-05-06
| P00796 |  |  | Patch Cord Ultradelgado 0.5Mts LP4CADFCBL05L | COP |  | Und | 2 |  |  | NO | 2026-05-06
| P01252 |  |  | Patch Cord Fibra Óptica SM LC Pulitura UPC LPF13L10L1027L3M | COP |  | Und | 7 |  |  | NO | 2026-05-06
| P01253 |  |  | Patch Cord Fibra Óptica SM LC a SC Simplex LPF13L10S1027L3M | COP |  | Und | 0 |  |  | NO | 2026-08-13
| P00044 |  |  | Adaptador Fibra Óptica LPF1515S11 | COP |  | Und | 0 |  |  | NO | 2026-08-13 | IE INTER ELECTRICAS
| P01225 |  |  | Caja LIU LPF205GOY00 | COP |  | Und | 0 |  |  | NO | 2026-08-13
| No encuentro |  |  | Conector LC Fusionless para Fibra Monomodo LPFLLCS13112 | COP |  | Und | 0 |  |  | NO | 2026-08-13 | ZENTRACK
| P01242 |  |  | Herraje LPIP24US | COP |  | Und | 1 |  |  | NO | 2026-05-06
| P00326 |  |  | Cable Fibra Óptica 2 Hilos Monomodo LPOC33130027ZF05 - Carrete de 500 metros | COP |  | und | 1 |  |  | NO | 2026-05-06 | SONEPAR
|  |  |  | Tuerca Canastilla M6 Para Rack paquete de 50 tornillos | COP |  | und | 1 |  |  | NO | 2026-05-06 | SONEPAR
| P01251 |  |  | Breaker de Riel Monopolar 1 X 2 AMP 10 KA 2CDS251001R0024S201C2 | COP |  | und | 3 |  |  | NO | 2026-05-06
| P00750 |  |  | Organizador de Cables LPRU07HPO01 | COP |  | Und | 0 |  |  | NO | 2026-08-13
| P00661 |  |  | JACK CAT 6A RJ-45 LPXCAPUSBL | COP |  | Und | 35 |  |  | NO | 2026-05-06
| P01017 |  |  | Terminal de pin-hueco 10 AWG - Paquete de 100 o 50 | COP |  | Und | 0 |  |  | NO | 2026-08-13 | SONEPAR
6.2.1 | P01018 |  |  | Terminal de pin-hueco Ojo 12 AWG - Paquete de 100 | COP |  | Und | 1 |  |  | NO | 2026-05-06 | SONEPAR
6.2.12 | P00494 |  |  | Coraza Americana 3/4'' | COP |  | Und | 0 |  |  | NO | 2026-08-13 | EDEMCO
|  |  |  | Conector resorte Calibre 12 AWG | COP |  | Und | 1 |  |  | NO | 2026-05-06 | EDEMCO
| P00860 |  |  | Riel DIN 2 mts | COP |  | Und | 3 |  |  | NO | 2026-05-06
| P01222 |  |  | Bloque de Distribución Tipo Onka 3 Líneas/Barraje, 7 huecos por barraje, 80A, 400V | COP |  | Und | 3 |  |  | NO | 2026-05-06
| P00450 |  |  | Conector Tubular 12 AWG - Paquete de 100 | COP |  | Und | 1 |  |  | NO | 2026-05-06 | SONEPAR
| No encuentro |  |  | Tornillos autoperforantes 1/2" - Paquete de 100 | COP |  | Und | 1 |  |  | NO | 2026-05-06 | ZENTRACK
6.8.2 | P00570 | Varios |  | Espuma Poliuretano Sikabomm | COP |  | Und | 10 |  | Varios | NO | 2026-05-01 | TIENDA SA | P06649 | TIENDA SA |  | PENDIENTE PAGO DE CARTERA
6.8.5 | P00927 |  |  | Spray Galvanizado en Frío | COP |  | Und | 10 |  |  | NO | 2026-05-01 | TIENDA SA | P06649 | TIENDA SA |  | PENDIENTE PAGO DE CARTERA
| P00060 |  |  | Aerosol Naranja Para Exterior | COP |  | Und | 10 |  |  | NO | 2026-05-01 | TIENDA SA | P06649 | TIENDA SA |  | PENDIENTE PAGO DE CARTERA