## FORMATO 3
|  | FORMATO SOLICITUD DE INCENTIVOS TRIBUTARIOS PARA PROYECTOS DE FNCE EXCLUSIÓN DE IVA, DEDUCCIÓN EN RENTA EXENCIÓN DE ARANCEL Y DEPRECIACIÓN ACELERADA | [9 empty] | Código: F-CT-01
Fecha: 10/10/2024
Versión: 03
FORMATO 3 FORMATO DE ESPECIFICACIONES DE ELEMENTOS, EQUIPOS Y/O MAQUINARIA (CAPÍTULO III DE LA LEY 1715 DE 2014)
Ítem | Nombre del Elemento/Equipo/Maquinaria | Subpartida arancelaria | Cantidad | Unidad de Medida | Marca | Modelo / Referencia | Normas técnicas | Fabricante | Proveedor | Valor total en COP (Sin incluir IVA) | Valor IVA en COP | Función | Soporte | Certificado de Conformidad de Producto | Odoo ID
3 | Subestación o Power Station | 85.04.22.90.00 | 0 | unidades | ZENTRACK | CN-1100/022 | EN61000-6:2019; EN61000-6-4:2019; IEC 61558-1:2019; IEC 62271-202:2022; IEC 61330:1995 | EAGLERISE ELECTRIC & ELECTRONIC (CHINA) CO. LTD | ZENTRACK | 692832786.732 | 131638229.4791 | La subestación compacta para intemperie transforma la energía generada en baja tensión por el proyecto fotovoltaico a media tensión, permitiendo su integración a la red de distribución local. Cuenta con centros de transformación, celdas de medida y protección, y dispositivos contra sobrecorriente y sobrevoltaje. Su función es esencial para suministrar energía a los habitantes cercanos. | https://drive.google.com/drive/folders/1cc5cpb9x2xwyAoBBs67LEUqpqbe4cNCu |  | P01931
5 | Seguidores solares | 7308.90.90.00 | 0 | unidades | ZENTRACK | Tracker 1P Singsun | ISO 9001, ISO 14001, ISO 1461 | JIANGSU GUOQIANG SINGSUN ENERGY CO., LTD | ZENTRACK | 494759672.772 | 94004337.8267 | Estructura móvil instalada para soportar los módulos fotovoltaicos y para seguir la trayectoria del sol. | https://drive.google.com/drive/folders/13HHTDddZaBxA5miHhexjxiByePe9BqxS |  | P00575
6 | Seguidores solares | 7308.90.90.00 | 0 | unidades | ZENTRACK | Tracker 2P Singsun | ISO 9001, ISO 14001, ISO 1461 | JIANGSU GUOQIANG SINGSUN ENERGY CO., LTD | ZENTRACK | 83304545.4456 | 15827863.6347 | Estructura móvil instalada para soportar los módulos fotovoltaicos y para seguir la trayectoria del sol. | https://drive.google.com/drive/folders/1LGlr0snTHTDmlIvybUh5fmdkNjI15f5y |  | P00576
7 | Unidad funcional | 8479.89.90.00 | 0 | unidades | TrinaTracker | Vanguard -2P | UL 3703, UL 2703, IEC 62817, ISO 9001, ISO14001 | Trina Solar Co.,Ltd | Trina Solar Co.,Ltd | 83304545.4456 | 15827863.6347 | Soporte estructural para los paneles solares con un sistema de "tracking" que le permite girar sobre su eje transversal para seguir el sol, el equipo fue clasificado arancelariamente como una unidad funcional por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales | https://drive.google.com/drive/folders/13R5ydcDZsTgU9S9CVxafW9PKXeEsitjV?usp=drive_link |  | P00576
8 | Unidad funcional | 8479.89.90.00 | 0 | unidades | Zentrack | Tracker 1P Singsun | ISO 9001, ISO 14001, ISO 1461 | JIANGSU GUOQIANG SINGSUN ENERGY CO., LTD | ZENTRACK | 494759672.772 | 94004337.8267 | Soporte estructural para los paneles solares con un sistema de "tracking" que le permite girar sobre su eje transversal para seguir el sol, el equipo fue clasificado arancelariamente como una unidad funcional por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales | https://drive.google.com/drive/folders/1rzFaWfqPq962WWIfcZTMSwxV9pyxXJao |  | P00575
14 | Paneles/modulos o celdas fotovoltaicas | 8541.43.00.00 | 2032 | unidades | LONGi | LR8-66HVD-655M | IEC61215, IEC61730, UL61730, IEC62941 | LONGi | LONGI | 758139199.836 | 0 | Principal componente del sistema de energía solar y su función es transformar la radiación solar directamente en electricidad | https://drive.google.com/drive/folders/19efuYBKjM8Oh-ZfVDbMFTiX1XJq4P8ez |  | P01667
16 | Paneles/modulos o celdas fotovoltaicas | 8541.43.00.00 | 2032 | unidades | LONGi | LR8-66HYD-655M | IEC61215, IEC61730, UL61730, IEC62941 | LONGi | LONGI | 758139199.836 | 0 | Principal componente del sistema de energía solar y su función es transformar la radiación solar directamente en electricidad | https://drive.google.com/drive/folders/1rsZFZeulPRCYwiMXlaM-GcvB3vIGGO3x |  | P01667
18 | Inversores o microinversores (Off Gid, Grid Tie o Híbrido) | 8504409090 | 4 | unidades | Huawei | SUN2000-247.5KTL-H1 | IEC 61727:2004; IEC 62116:2014 | Huawei Technologies Co., Ltd. | HUAWEI | 151913863.6457 | 0 | Transformacion de energia DC/AC | https://drive.google.com/drive/folders/1uzr6NJKRStMhnDDofeFaPjLjh0KdD8f5 | https://drive.google.com/drive/folders/1RRBxfJPuzZMLRVIzMTb4NSErLaOxCt5w | P01243
19 | Inversores o microinversores (Off Gid, Grid Tie o Híbrido) | 8504409090 | 4 | unidades | Huawei | SUN2000-249KTL-H1 | IEC 61727:2004; IEC 62116:2014 | Huawei Technologies Co., Ltd. | HUAWEI | 151913863.6457 | 0 | Transformacion de energia DC/AC | https://drive.google.com/drive/folders/1IYQfLVwNswfcGO-dKZOEcPAWXMJShUL_ | https://drive.google.com/drive/folders/1RRBxfJPuzZMLRVIzMTb4NSErLaOxCt5w | P01243
25 | Conectores MC4 |  | 50 | unidades | Weidmüller | BUGH WM4 C BT | DIN EN 50521, IEC 62852 | Weidmüller Interface GmbH & Co. KG | JERICO | 1178313.2529 | 223879.5181 | Conectores que facilitan la conexión de los paneles fotovoltaicos | https://drive.google.com/drive/folders/1-2SDtnilKVkzbzm9670h4Q6m2h67DLEr |  | P00458
26 | Conectores MC4 |  | 50 | unidades | Weidmüller | BUKO WM4 C BT | DIN EN 50521 | Weidmüller Interface GmbH & Co. KG | JERICO | 1178313.2529 | 223879.5181 | Conectores que facilitan la conexión de los paneles fotovoltaicos | https://drive.google.com/drive/folders/1amUHJ6EEV4uoBb1yKnPdglVV4cfaXurS |  | P00806
27 | Conectores MC4 |  | 50 | unidades | Weidmüller | SFGH WM4 C BT | DIN EN 50521, IEC 62852 | Weidmüller Interface GmbH & Co. KG | JERICO | 1178313.2529 | 223879.5181 | Conectores que facilitan la conexión de los paneles fotovoltaicos | https://drive.google.com/drive/folders/1OJ3kxVxw9yhyVvPcj4lAtZVRvI6UtXs_ |  | P00461
28 | Conectores MC4 |  | 50 | unidades | Weidmüller | SFkO WM4 C BT | DIN EN 50521 | Weidmüller Interface GmbH & Co. KG | JERICO | 1178313.2529 | 223879.5181 | Conectores que facilitan la conexión de los paneles fotovoltaicos | https://drive.google.com/drive/folders/1Fp0aiedr33njv9LVd2JC0tg1MAvEB5L_ |  | P00807
32 | Interruptores, reconectadores, seccionadores y transferencias automáticas |  | 1 | Unidad | ABB | OVR-15 | IEC 62271-111 / IEEE C37.60:2012; IEC C37.100.1-2007 | ABB India Limited | ABB | 81067373.4756 | 15402800.9604 | Equipo de protección, maniobra y reconexión automática en redes eléctricas de media tensión. Permite interrumpir corrientes de falla, realizar secuencias de apertura y recierre, proteger la red de distribución y mejorar la continuidad y confiabilidad del sistema eléctrico asociado al proyecto. | https://drive.google.com/drive/folders/130FN_7LTt8PzogdEZa6eTOhOl920Wfrj |  | P01774
38 | Medidores bidireccionales |  | 2 | unidades | ISKRA | MT880, Medidor trifásico multitarifa | IEC 62052-11-2003,IEC 62053-22/2003, IEC 62053-23/2003 | ISKRAEMECO D.D. | INPEL | 3834000 | 728460 | Equipo de medida para registrar la energía generada por el sistema y que se inyecta a la red en media tensión | https://drive.google.com/drive/folders/142PceXJfvcSHBq42bMrcYZ0T8zoGQkbR |  | P00707
41 | Transformadores (de potencia, medida e instrumentación) |  | 3 | unidades | Rymel | TCEM 50/5 Clase Medición 0.5s Burden Nominal 5 VA" | IEC61869-2, NTC5933, NTC2205 | Rymel S.A.S. | INPEL | 8244433.7352 | 1566442.4097 | Su principal función es transformar la corriente y aislar los instrumentos de protección y medición conectados a los circuitos de media tensión | https://drive.google.com/drive/folders/1rg2fKpw96CeTPlhwxBy9lKUmkBluhuSD |  | P01040
44 | Transformadores (de potencia, medida e instrumentación) |  | 3 | unidades | Rymel | TPEM1 13.8/√3 - 120/√3 Clase Medición 0.5 Burden Nominal 5 VA | IEC61869-3, NTC5933, NTC2207 | Rymel S.A.S. | INPEL | 9012578.3136 | 1712389.8796 | Su principal función es transformar la tensión y aislar los instrumentos de protección y medición conectados a los circuitos de media tensión | https://drive.google.com/drive/folders/1rg2fKpw96CeTPlhwxBy9lKUmkBluhuSD |  | P01851
46 | Cables Solares DC |  | 9200 | metros | PRYSMIAN GROUP | Cable Fotovoltaico, 6mm2, 1800 V DC, Cobre Suave, Flexible, XLPE | NTC 6404/2020 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2) | PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S. | SONEPAR | 130120481.928 | 24722891.5663 | Transporta la energía DC proveniente de los paneles fotovoltaicos hacia los inversores | https://drive.google.com/drive/folders/1EWcp25cWf4rxmKDGWWA4b7J2Mrcppp9t |  | P00335 / P00338
48 | Alambres y cables en AC |  | 0 | metros | PROCABLES | Cable de cobre suave 12 AWG 600V THHN/THWN-2 PVC 90°C Seco | NTC 1332/2011, UL 83/2017, ENERSIS/ENDESA E-BT-001/Rev. 6 2011, CODENSA ET-116/2019 y la RESOLUCIÓN 90708 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2) | PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S. | SONEPAR | 1214457.8316 | 230746.988 | Conexión de tierra desde los inversores hasta el tablero fotovoltaico | https://drive.google.com/drive/folders/1eQubYT9_KBWjAItKXkUTaLGeGpY3h7BO |  | P00304
51 | Alambres y cables en AC |  | 480 | metros | PROCABLES | Cobre desnudo suave 1/0 AWG cableado concéntrico clase B | NTC 307/2012, ASTM B3/2013, ASTM B8/2011, ET 121/2013 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.2) | PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S. | SONEPAR | 22926884.1 | 4356107.979 | Componente principal del sistema de puesta a tierra, permite la interconexión de las varillas de puesta a tierra, formando un enmallado | https://drive.google.com/drive/folders/1EgEUg71TCUVyqx5EBRpi-b4OsHDeFAan |  | P00285
52 | Alambres y cables en AC |  | 0 | metros | CENTELSA | Cable THHN/THWN-2 600V 8 AWG | RESOLUCIÓN 40117 DE 02 DE ABRIL DE 2024 DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DE COLOMBIA – RETIE, ARTÍCULO 2.3.10 CONDUCTORES Y CABLES ARTÍCULO 2.3.10.3 CABLES AISLADOS DE BAJA TENSIÓN | CABLES DE ENERGÍA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A.S | SONEPAR COLOMBIA SAS | 2709759.036 | 514854.2168 | Transporta la energía AC proveniente dede el tablero fotovoltaico hasta los servicios auxiliares | https://drive.google.com/drive/folders/1WuTNtriv1hapgWOEIuTbeC9o5UEvD5IR |  | P04028
53 | Alambres y cables en AC |  | 6 | metros | CENTELSA | Cables multiconductores de cobre MULTIFLEX 12 AWG 600V PVC/Nylon 90°C | UL 1277/2018 Rev. 2022 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA –RETIE (Numeral 20.2) | CABLES DE ENERGÍA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A.S | SONEPAR | 56218.4874 | 10681.5126 | Transporta la energía AC proveniente dede el tablero fotovoltaico hasta la estación meteorológica y servicios auxiliares | https://drive.google.com/drive/folders/1zFGe3a4-DbsL2umfuFwyjWh9P2n29sFb |  | P00288
54 | Alambres y cables en AC |  | 240 | metros | PROCABLES | Cobre desnudo suave 2 AWG cableado concéntrico clase B | NTC 1332/2011, UL 83/2017, ENERSIS/ENDESA E-BT-001/Rev. 6 2011, CODENSA ET-116/2019 y la RESOLUCIÓN 90708 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2) | PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S. | SONEPAR | 13333734.936 | 2533409.6378 | Componente principal del sistema de puesta a tierra, permite la interconexión de las varillas de puesta a tierra, formando un enmallado | https://drive.google.com/drive/folders/1EgEUg71TCUVyqx5EBRpi-b4OsHDeFAan |  | P00283
57 | Alambres y cables en AC |  | 1300 | metros | CENTELSA | Cable Aluminio 1350 0,6 / 1 kV AC XLPE 90°C PVC | IEC 60502-1 / 2021 (NTC 6074-1 / 2023 para calibres AWG/kcmil) Resolución 40117 De 02 De Abril De 2024 Del Ministerio De Minas Y Energía De Colombia – RETIE, Artículo 2.3.10 Conductores Y Cables, Artículo 2.3.10.3 Cables Aislados De Baja Tensión | CABLES DE ENERGÍA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A.S. | SONEPAR | 0 | 0 | Transporta la energía AC proveniente de los inversores hasta el tablero fotovoltaico |  | https://drive.google.com/file/d/1bSJh-OYHclKAlLDpCJWZbB3-hFrInfkN/view?usp=drive_link | P00261
57 | Alambres y cables en AC |  | 1300 | metros | PRYSMIAN | Cable de Baja Tensión XZ1 (S) – VOLTENAX/PE 240 mm² Aluminio Compactado 0,6/1 (1,2) kV AC | IEC 60502-1/2021 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.2) | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S/A | SONEPAR | 0 | 0 | Transporta la energía AC proveniente de los inversores hasta el tablero fotovoltaico |  | https://drive.google.com/file/d/1pD1XSkGVYvwam9dqzMHD7JR-SgYduRpk/view?usp=drive_link | P00261
65 | Canalizaciones: canaletas, tubos, prefabricadas con barras o con cables, ductos subterráneos |  | 20 | unidades | Durman | DUCTOS ELÉCTRICOS Y TELEFÓNICOS DB 6M 4 pulg Referencia 2016203 | NTC 1630 Tubos de PVC para alojar y proteger conductores subterráneos eléctricos y telefónicos Resolución 9 0708 RETIE Accesorios de PVC para Tubería Conduit Cajas de PVC para Instalaciones Eléctricas | Durman by aliaxis | IE INTERELECTRICAS | 636685.5904 | 120970.2622 | La tubería se encarga de proteger el cable de conexión entre los inversores y el tablero fotovoltaico | https://drive.google.com/drive/folders/1mapuxMqv4bBnC7lfc-hqPE-GkTStiuHX |  | P01086
70 | Canalizaciones: canaletas, tubos, prefabricadas con barras o con cables, ductos subterráneos |  | 11 | unidades | AISCAN | TPI25 - Tubo corrugado ø 25 | IEC 61386-1 de 2008,Numeral 20.6.1 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energías | AISCAN, S.L. | METALYCA | 1808950 | 343700.5 | La tubería se encarga de proteger el cable de conexión entre los inversores y el tablero fotovoltaico |  | https://drive.google.com/file/d/1YJxqQaepEEQ649OUca3H82F8Ekp1SYmq/view?usp=drive_link | P01091
71 | Canalizaciones: canaletas, tubos, prefabricadas con barras o con cables, ductos subterráneos |  | 1 | unidades | AISCAN | UV63 - Tubo anti UV en rollos ø 63 | IEC 61386-1 de 2008,Numeral 20.6.1 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energías | AISCAN, S.L. | METALYCA | 1070400 | 203376 | La tubería se encarga de proteger el cable de conexión entre los inversores y el tablero fotovoltaico |  | https://drive.google.com/file/d/1cvsBxzgGhwkIH3rbQxqN0UMrB0oS8FVD/view?usp=drive_link | P01049
72 | Canalizaciones: canaletas, tubos, prefabricadas con barras o con cables, ductos subterráneos |  | 1 | unidades | AISCAN | UV110 - Tubo anti UV en rollos ø 110 | IEC 61386-1 de 2008,Numeral 20.6.1 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energías | AISCAN, S.L. | METALYCA | 2342150 | 445008.5 | La tubería se encarga de proteger el cable de conexión entre los inversores y el tablero fotovoltaico |  | https://drive.google.com/file/d/1cvsBxzgGhwkIH3rbQxqN0UMrB0oS8FVD/view?usp=drive_link | P01051
73 | Canalizaciones: canaletas, tubos, prefabricadas con barras o con cables, ductos subterráneos |  | 11 | unidades | AISCAN | FUV-25 - Tubo curvable FUV ø 25 | IEC 61386-1 de 2008,Numeral 20.6.1 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energías | AISCAN, S.L. | METALYCA | 1808950 | 343700.5 | La tubería se encarga de proteger el cable de conexión entre los inversores y el tablero fotovoltaico |  | https://drive.google.com/file/d/1YJxqQaepEEQ649OUca3H82F8Ekp1SYmq/view?usp=drive_link | P01091
74 | Canalizaciones: canaletas, tubos, prefabricadas con barras o con cables, ductos subterráneos |  | 7 | unidades | AISCAN | DRN63 - Tubo enterrado normal en rollos ø 63 | IEC 61386-1 de 2008,Numeral 20.6.1 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energías | AISCAN, S.L. | METALYCA | 3055500 | 580545 | La tubería se encarga de proteger el cable de conexión entre los inversores y el tablero fotovoltaico |  | https://drive.google.com/file/d/1cvsBxzgGhwkIH3rbQxqN0UMrB0oS8FVD/view?usp=drive_link | P01050
78 | Bandejas Portacables |  | 3 | unidades | GALCO | TSEG30 | Certificado Retie y Nema en sistemas de conducción eléctrica Certificado de calidad en galvanizado en caliente norma Astm A -123/Astm A 153 DIN 4102-12 ISO 9001: 2015 | GALCO S.A.S | GALCO | 588433.735 | 111802.4096 | Tapas galvanizadas para bandejas portacables. Su función es proveer seguridad a las personas y preservar la vida útil del cableado. | https://drive.google.com/drive/folders/16DfZviR3HK2rweX-OL9dVN7BhLUkxsmx |  | P00952
79 | Bandejas Portacables |  | 0 | unidades | GALCO | CTEC028 | Certificado Retie y Nema en sistemas de conducción eléctrica Certificado de calidad en galvanizado en caliente norma Astm A -123/Astm A 153 DIN 4102-12 ISO 9001: 2015 | GALCO S.A.S | INPEL | 159036.1446 | 30216.8675 | Chapa de puesta a tierra especial para bandeja enmallada | https://drive.google.com/drive/folders/16DfZviR3HK2rweX-OL9dVN7BhLUkxsmx |  | P00117
80 | Bandejas Portacables |  | 10 | unidades | GALCO | Soporte Peldaño Perfil Dentado | ASTM A123, ASTM A153, ICONTEC 2076 | GALCO S.A.S | GALCO | 154240 | 29305.6 | Perfil ranurado utilizado para sujetar la bandeja enmallada a la estructura de los inversores | https://drive.google.com/drive/folders/1k72A9tHRxR4FYo5g4XGyAuGmLdv4Ehbz |  | P00924
85 | Elementos o equipos para el sistema de puesta a tierra (varillas, mallas, grapas, conectores) |  | 12 | Unidades | COBRES DE COLOMBIA S.A.S. | Varilla maciza de cobre para puesta a tierra, diámetro 14.28 mm, longitud 2.40 m, conforme a referencia CC-E (12.7 a 25.4 mm x 2.40 m a 3.05 m) | NTC 2206/2001 y Resolución 90708 de 2013 (RETIE, numeral 15.3) | COBRES DE COLOMBIA S.A.S. | EDEMCO | 544529.0892 | 103460.5269 | Componente principal del sistema de puesta a tierra, permite la interconexión de las varillas de puesta a tierra, formando un enmallado | https://drive.google.com/drive/folders/17k0D3Iq77oQe-UuiCTdFj3qmrrBOhjpT |  | P01118
87 | Elementos o equipos para el sistema de puesta a tierra (varillas, mallas, grapas, conectores) |  | 1 | unidades | TECNOWELD | SG1TN 6519 | UL E359848 | TECNOWELD | EDEMCO | 76211.0007 | 14480.0901 | Elemento necesario para unir las derivaciones del sistema de puesta a tierra y para crear el enmallado | https://drive.google.com/drive/folders/1952XiGV0w36dsIiIExLhkqevtMrpHBRI |  | P00723
88 | Elementos o equipos para el sistema de puesta a tierra (varillas, mallas, grapas, conectores) |  | 1 | unidades | TECNOWELD | SG1TN 2694 | UL E359848 | TECNOWELD | EDEMCO | 76211.0007 | 14480.0901 | Elemento necesario para unir las derivaciones del sistema de puesta a tierra y para crear el enmallado | https://drive.google.com/drive/folders/1952XiGV0w36dsIiIExLhkqevtMrpHBRI |  | P01244
89 | Elementos o equipos para el sistema de puesta a tierra (varillas, mallas, grapas, conectores) |  | 1 | unidades | TECNOWELD | SG1TN 228* | UL E359848 | TECNOWELD | EDEMCO | 76211.0007 | 14480.0901 | Elemento necesario para unir las derivaciones del sistema de puesta a tierra y para crear el enmallado | https://drive.google.com/drive/folders/1952XiGV0w36dsIiIExLhkqevtMrpHBRI |  | P00728
94 | Fusibles y porta fusibles |  | 5 | unidades | CELSA | CORTACIRCUITOS 27 KV 100A 12 kA IX2712512 | ANSI C37.41 (NTC2132) y ANSI C37.42 (NTC 2133.) | CELSA S.A.S. | EDEMCO S.A.S. | 1860000 | 353400 | Corta el paso de corriente cuando se detecta una sobrecarga en el circuito | https://drive.google.com/drive/folders/1OPYaLQLL6VZHhXpN15KvOt-I2PiB0Fu0 |  | P00503
97 | Fusibles y porta fusibles |  | 6 | unidades | LUHFSER | Tipo K de 1 Amperio para 15 kV - Frecuencia 50-60 Hz | Numeral 20.19 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energías. IEEE Std C37.41-2016/Cor 1-2017, IEEE Std C37,42-2016, NTC 2132-2006, NTC 2133 2002. | ELÉCTRICOS INTERNACIONAL SAS. | IE INTER ELECTRICAS | 120000 | 22800 | Corta el paso de corriente cuando se detecta una sobrecarga en el circuito para proteger el transformador y los circuitos ramales | https://drive.google.com/drive/folders/1Avw32_rbo6CYnhy6rrgWk4I6QwIKCB1N |  | P00588
98 | Tableros de baja tensión AC/DC (Incluye los elementos internos) |  | 3 | unidad | TODO LÁMINAS C.E. | TMI (2) - 100 A- 10 kA - IP 44 - 600,700,250 - enero 2026 | Numeral 20.23-1 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. Resolución 90708 del 30 de agosto de 2013 y 90795 del 25 de julio de 2014 del Ministerio de Minas y Energía | TODO LÁMINAS C.E. | MAVILL | 3060000 | 581400 | Alberga los dos medidores de energía de la frontera del proyecto | https://drive.google.com/file/d/1gLijv4GyNTq7jeEBLdmXbZnNpyotSbFJ/view?usp=drive_link |  | P00609
99 | Canalizaciones: canaletas, tubos, prefabricadas con barras o con cables, ductos subterráneos |  | 2 | unidades | ColmenaConduit | IMC Diámetro 4" | RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.6) | CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL S.A.S – COLMENA S.A.S. | IE INTERELECTRICAS | 366872.0822 | 69705.6956 | La tubería se encarga de proteger el cableado AC en media tensión que es instalado desde la celda de protección hasta el punto de interconexión a la red del Operador de Red | https://drive.google.com/drive/folders/1MhO1h59Q9qXK_vTaK-CIkpbl3K6HpvYJ |  | P00049
101 | Canalizaciones: canaletas, tubos, prefabricadas con barras o con cables, ductos subterráneos |  | 18 | unidades | ColmenaConduit | IMC Diámetro 3/4" | RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.6) | CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL S.A.S – COLMENA S.A.S. | IE INTERELECTRICAS | 797142.8571 | 151457.1429 | La tubería se encarga de proteger el cableado AC en media tensión que es instalado desde la celda de protección hasta el punto de interconexión a la red del Operador de Red | https://drive.google.com/drive/folders/1MhO1h59Q9qXK_vTaK-CIkpbl3K6HpvYJ |  | P00046

## Items BT faltantes - Omitidos
ITEMS MARCADOS COMO "BT" EN PEPC QUE FALTAN EN EL FORMATO 3 DEL "PAPÁ DE LOS FORMATOS"
Ítem | Nombre del Elemento/Equipo/Maquinaria | Subpartida arancelaria | Cantidad | Unidad de Medida | Marca | Modelo / Referencia | Normas técnicas | Fabricante | Proveedor | Valor total en COP (Sin incluir IVA) | Valor IVA en COP | Función | Soporte | Certificado de Conformidad de Producto | Odoo ID
20 | Inversores o microinversores (Off Gid, Grid Tie o Híbrido) | 8504409090 | 0 | Unidades | Huawei | SUN2000-330KTL-H1 | IEC 61727:2004 Photovoltaic (PV) systems – Characteristics of the utility interface IEC 62116:2014 Test procedure of islanding prevention measures for utilityinterconnected photovoltaic inverters | Huawei Technologies Co., Ltd. | HUAWEI | 124872954.5544 | 0 | Transformación de energía DC/AC | https://drive.google.com/drive/folders/1XVHXVNZhsQLqJm55cowRAr7WgAyCuGG9 |  | P00655
21 | Inversores o microinversores (Off Gid, Grid Tie o Híbrido) | 8504409090 | 0 | unidades | Huawei | SUN2000-40KTL-M3 | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683 | Huawei Technologies Co., Ltd. | HUAWEI | 12831818.1799 | 0 | Transformación de energía DC/AC | https://drive.google.com/drive/folders/1aYvYiIGK0bLmaslxX5eWDsY5gIgAxGE5 |  | P00656
22 | Inversores o microinversores (Off Gid, Grid Tie o Híbrido) | 8504409090 | 0 | Unidades | Huawei | SUN2000-50KTL-M3 | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683, IEC 61727, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, ABNT NBR IEC 62116 | Huawei Technologies Co., Ltd. | HUAWEI | 14209090.9114 | 0 | Transformación de energía DC/AC | https://drive.google.com/drive/folders/1u2EMBQNnKkj1JWL4zsJCQgYfEQb8s4QG |  | P00657
47 | Cables Solares DC |  | 4600 | metros | PRYSMIAN GROUP | Cable Fotovoltaico, 6mm2, 1800 V DC, Cobre Suave, Flexible, XLPE | NTC 6404/2020 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2) | PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S. | SONEPAR | 0 | 0 | Transporta la energía DC proveniente de los paneles fotovoltaicos hacia los inversores | https://drive.google.com/drive/folders/1EWcp25cWf4rxmKDGWWA4b7J2Mrcppp9t |  | P00338
59 | Canalizaciones: canaletas, tubos, prefabricadas con barras o con cables, ductos subterráneos |  | 0 | Unidades | INTERFLEX | AGT-48N | Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas RETIE . Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013, Resolución 90795 de 25 de julio de 2014 del Ministerio de Minas y Energía Numerales 20.6.1 | INTERFLEX S.L | EDEMCO S.A.S. | 808062.6506 | 153531.9036 | La tubería se encarga de proteger el cable de conexión entre la salida en AC de los inversores y el tablero FV | https://drive.google.com/drive/folders/19UyhofeeZK-Q-4qGkg9urPR2kjNeYMOC |  | P01048
60 | Canalizaciones: canaletas, tubos, prefabricadas con barras o con cables, ductos subterráneos |  | 0 | metros | INTERFLEX | AGT-95N | Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas RETIE . Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013, Resolución 90795 de 25 de julio de 2014 del Ministerio de Minas y Energía Numerales 20.6.1 | INTERFLEX S.L | EDEMCO S.A.S. | 0 | 0 | La tubería se encarga de proteger el cable de conexión entre la salida en AC de los inversores y el tablero FV | https://drive.google.com/drive/folders/19UyhofeeZK-Q-4qGkg9urPR2kjNeYMOC |  | P01047
61 | Canalizaciones: canaletas, tubos, prefabricadas con barras o con cables, ductos subterráneos |  | 0 | unidad | PLASTIMEC Y RALCO | TUBOS DE PVC RÍGIDO Conduit Tipo A De 3/4" | NTC 979/2021 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA RETIE (Numeral 20.6) | INDUSTRIA COLOMBIANA DE PLÁSTICOS S.A.S. - IMEC S.A.S. | IE INTER ELECTRICAS | 851132.5301 | 161715.1807 | La tubería se encarga de proteger el cable de comunicación de los inversores con el smartlogger ubicado en la subestación. | https://drive.google.com/drive/folders/1zNd1D2h-z-VYbFcd_0_QKnoePDwbyND- |  | P01080
62 | Canalizaciones: canaletas, tubos, prefabricadas con barras o con cables, ductos subterráneos |  | 0 | unidades | Durman | DUCTOS ELÉCTRICOS Y TELEFÓNICOS DB 3M 2 pulg Referencia 2016200 | NTC 1630 Tubos de PVC para alojar y proteger conductores subterráneos eléctricos y telefónicos Resolución 9 0708 RETIE Accesorios de PVC para Tubería Conduit Cajas de PVC para Instalaciones Eléctricas | Durman by aliaxis | IE INTER ELECTRICAS | 16216481.928 | 3081131.5663 | La tubería se encarga de proteger el cable de conexión entre los inversores y el tablero fotovoltaico. | https://drive.google.com/drive/folders/1mapuxMqv4bBnC7lfc-hqPE-GkTStiuHX |  | P01084
63 | Canalizaciones: canaletas, tubos, prefabricadas con barras o con cables, ductos subterráneos |  | 0 | unidades | Durman | DUCTOS ELÉCTRICOS Y TELEFÓNICOS DB 3M 2 pulg referencia 2016201 | "NTC 1630 Tubos de PVC para alojar y proteger conductores subterráneos eléctricos y telefónicos Resolución 9 0708 RETIE Accesorios de PVC para Tubería Conduit Cajas de PVC para Instalaciones Eléctricas" | Durman by aliaxis | IE INTER ELECTRICAS | 16216481.928 | 3081131.5663 | La tubería se encarga de proteger el cable de conexión entre los inversores y el tablero fotovoltaico. | https://drive.google.com/drive/folders/1mapuxMqv4bBnC7lfc-hqPE-GkTStiuHX |  | P01084
64 | Canalizaciones: canaletas, tubos, prefabricadas con barras o con cables, ductos subterráneos |  | 0 | unidades | Durman | DUCTOS ELÉCTRICOS Y TELEFÓNICOS DB 3M 2 pulg referencia 2016202 | "NTC 1630 Tubos de PVC para alojar y proteger conductores subterráneos eléctricos y telefónicos Resolución 9 0708 RETIE Accesorios de PVC para Tubería Conduit Cajas de PVC para Instalaciones Eléctricas" | Durman by aliaxis | IE INTER ELECTRICAS | 16216481.928 | 3081131.5663 | La tubería se encarga de proteger el cable de conexión entre los inversores y el tablero fotovoltaico. | https://drive.google.com/drive/folders/1mapuxMqv4bBnC7lfc-hqPE-GkTStiuHX |  | P01084
75 | Canalizaciones: canaletas, tubos, prefabricadas con barras o con cables, ductos subterráneos |  | 0 | unidades | AISCAN | DRN110 - Tubo enterrado normal en rollos ø 110 | IEC 61386-1 de 2008,Numeral 20.6.1 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energías | AISCAN, S.L. | METALYCA | 0 | 0 | La tubería se encarga de proteger el cable de conexión entre los inversores y el tablero fotovoltaico |  | https://drive.google.com/file/d/1cvsBxzgGhwkIH3rbQxqN0UMrB0oS8FVD/view?usp=drive_link | P01052
100 | Canalizaciones: canaletas, tubos, prefabricadas con barras o con cables, ductos subterráneos |  | 0 | unidades | ColmenaConduit | IMC Diámetro 2" | RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.6) | CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL S.A.S – COLMENA S.A.S. | IE INTER ELECTRICAS | 10843373.4936 | 2060240.9638 | La tubería se encarga de proteger el cableado AC en media tensión que es instalado desde la celda de protección hasta el punto de interconexión a la red del Operador de Red | https://drive.google.com/drive/folders/1MhO1h59Q9qXK_vTaK-CIkpbl3K6HpvYJ |  | P00048
77 | Bandejas portacables |  | 0 | unidades | GALCO | BELG305 | Certificado Retie y Nema en sistemas de conducción eléctrica Certificado de calidad en galvanizado en caliente norma Astm A -123/Astm A 153 DIN 4102-12 ISO 9001: 2015 | GALCO S.A.S | GALCO | 0 | 0 | Estructuras metálicas que sirven para transportar conductores eléctricos desde paneles solares a inversores de manera segura | https://drive.google.com/drive/folders/16DfZviR3HK2rweX-OL9dVN7BhLUkxsmx |  | P00149
91 | Elementos o equipos para el sistema de puesta a tierra (varillas, mallas, grapas, conectores) |  | 0 | unidades | TECNOWELD | SG1TN 230 | UL E359848 | TECNOWELD | EDEMCO | 0 | 0 | Elemento necesario para unir las derivaciones del sistema de puesta a tierra y para crear el enmallado | https://drive.google.com/drive/folders/1tps3gz5TqHg0vAXmzvpr4j8-QrZLp9BC |  | P00726
95 | Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias (DPS), descargadores de rayos, apantallamiento |  | 0 | unidades | CELSA | DPS C-15 MODELO 58470 | IEC 60099-4 | CELSA S.A.S. | EDEMCO S.A.S. | 0 | 0 | Protección contra sobretensiones en el punto de interconexión a la línea de media tensión | https://drive.google.com/drive/folders/1bgF94U4rhIaJc_Zw8FBt3IamQ1AVSDqu |  | P00556