## FORMATO 3
|  | FORMATO SOLICITUD DE INCENTIVOS TRIBUTARIOS PARA PROYECTOS DE FNCE EXCLUSIÓN DE IVA, DEDUCCIÓN EN RENTA EXENCIÓN DE ARANCEL Y DEPRECIACIÓN ACELERADA | [9 empty] | Código: F-CT-01
Fecha: 10/10/2024
Versión: 03
FORMATO 3 FORMATO DE ESPECIFICACIONES DE ELEMENTOS, EQUIPOS Y/O MAQUINARIA (CAPÍTULO III DE LA LEY 1715 DE 2014)
Ítem | Nombre del Elemento/Equipo/Maquinaria | Subpartida arancelaria | Cantidad | Unidad de Medida | Marca | Modelo / Referencia | Normas técnicas | Fabricante | Proveedor | Valor total en COP (Sin incluir IVA) | Valor IVA en COP | Función | Soporte | Certificado de Conformidad de Producto | Odoo ID
3 | Subestación o Power Station | 85.04.22.90.00 | 0 | unidades | ZENTRACK | CN-1100/022 | EN61000-6:2019; EN61000-6-4:2019; IEC 61558-1:2019; IEC 62271-202:2022; IEC 61330:1995 | EAGLERISE ELECTRIC & ELECTRONIC (CHINA) CO. LTD | ZENTRACK | 692832786.732 | 131638229.4791 | La subestación compacta para intemperie transforma la energía generada en baja tensión por el proyecto fotovoltaico a media tensión, permitiendo su integración a la red de distribución local. Cuenta con centros de transformación, celdas de medida y protección, y dispositivos contra sobrecorriente y sobrevoltaje. Su función es esencial para suministrar energía a los habitantes cercanos. | https://drive.google.com/drive/folders/1cc5cpb9x2xwyAoBBs67LEUqpqbe4cNCu |  | P01931
12 | Paneles/modulos o celdas fotovoltaicas | 8541.43.00.00 | 2032 | unidades | LONGi | LR7-72HYD-650M | IEC61215, IEC61730, UL61730, IEC62941 | LONGi | LONGI | 0 | 0 | Principal componente del sistema de energía solar y su función es transformar la radiación solar directamente en electricidad | https://drive.google.com/drive/folders/1Xzeum8R9QMY_Y8iTd8-rQO30BLzR3Cru |  | P00773
14 | Paneles/modulos o celdas fotovoltaicas | 8541.43.00.00 | 0 | unidades | LONGi | LR8-66HVD-655M | IEC61215, IEC61730, UL61730, IEC62941 | LONGi | LONGi | 758139199.836 | 0 | Principal componente del sistema de energía solar y su función es transformar la radiación solar directamente en electricidad | https://drive.google.com/drive/folders/19efuYBKjM8Oh-ZfVDbMFTiX1XJq4P8ez |  | P01667
16 | Paneles/modulos o celdas fotovoltaicas | 8541.43.00.00 | 0 | unidades | LONGi | LR8-66HYD-655M | IEC61215, IEC61730, UL61730, IEC62941 | LONGi | LONGi | 758139199.836 | 0 | Principal componente del sistema de energía solar y su función es transformar la radiación solar directamente en electricidad | https://drive.google.com/drive/folders/1rsZFZeulPRCYwiMXlaM-GcvB3vIGGO3x |  | P01667
18 | Inversores o microinversores (Off Gid, Grid Tie o Híbrido) | 8504409090 | 4 | unidades | Huawei | SUN2000-247.5KTL-H1 | IEC 61727:2004; IEC 62116:2014 | Huawei Technologies Co., Ltd. | HUAWEI | 151913863.6457 | 0 | Transformacion de energia DC/AC | https://drive.google.com/drive/folders/1uzr6NJKRStMhnDDofeFaPjLjh0KdD8f5 | https://drive.google.com/drive/folders/1RRBxfJPuzZMLRVIzMTb4NSErLaOxCt5w | P01243
19 | Inversores o microinversores (Off Gid, Grid Tie o Híbrido) | 8504409090 | 4 | unidades | Huawei | SUN2000-249KTL-H1 | IEC 61727:2004; IEC 62116:2014 | Huawei Technologies Co., Ltd. | HUAWEI | 151913863.6457 | 0 | Transformacion de energia DC/AC | https://drive.google.com/drive/folders/1IYQfLVwNswfcGO-dKZOEcPAWXMJShUL_ | https://drive.google.com/drive/folders/1RRBxfJPuzZMLRVIzMTb4NSErLaOxCt5w | P01243
23 | Datalogger | 851762200 | 0 | unidad | Huawei | SmartLogger3000A03EU | IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-103 | Huawei Technologies Co., Ltd. | HUAWEI INTERNATIONAL CO LIMITED | 2555045.4545 | 485458.6363 | Datalogger para la supervisión, control y adquisición de datos del sistema fotovoltaico, necesario para la integración con sistemas de monitoreo y cumplimiento de protocolos de comunicación exigidos (IEC 60870-5-104 / 103), permitiendo la gestión de inversores y operación remota del sistema | https://drive.google.com/drive/folders/17nqi9n1BchtoHKfbCfSFiqh2-gNWBx-3 |  | P01910
24 | Conectores MC4 |  | 70 | unidades | Weidmüller | BUGH WM4 C BT | DIN EN 50521, IEC 62852 | Weidmüller Interface GmbH & Co. KG | WEIDMULLER | 1178313.2529 | 223879.5181 | Conectores que facilitan la conexión de los paneles fotovoltaicos | https://drive.google.com/drive/folders/1-2SDtnilKVkzbzm9670h4Q6m2h67DLEr |  | P00458
25 | Conectores MC4 |  | 70 | unidades | Weidmüller | BUKO WM4 C BT | DIN EN 50521 | Weidmüller Interface GmbH & Co. KG | WEIDMULLER | 1178313.2529 | 223879.5181 | Conectores que facilitan la conexión de los paneles fotovoltaicos | https://drive.google.com/drive/folders/1amUHJ6EEV4uoBb1yKnPdglVV4cfaXurS |  | P00806
26 | Conectores MC4 |  | 70 | unidades | Weidmüller | SFGH WM4 C BT | DIN EN 50521, IEC 62852 | Weidmüller Interface GmbH & Co. KG | WEIDMULLER | 1178313.2529 | 223879.5181 | Conectores que facilitan la conexión de los paneles fotovoltaicos | https://drive.google.com/drive/folders/1OJ3kxVxw9yhyVvPcj4lAtZVRvI6UtXs_ |  | P00461
27 | Conectores MC4 |  | 70 | unidades | Weidmüller | SFkO WM4 C BT | DIN EN 50521 | Weidmüller Interface GmbH & Co. KG | WEIDMULLER | 1178313.2529 | 223879.5181 | Conectores que facilitan la conexión de los paneles fotovoltaicos | https://drive.google.com/drive/folders/1Fp0aiedr33njv9LVd2JC0tg1MAvEB5L_ |  | P00807
34 | Interruptores, reconectadores, seccionadores y transferencias automáticas |  | 1 | unidad | ROCKWILL | RCW15/630, Corriente Nominal Cortocircuito 15 kA. | IEC 62271-200:2021, IEC 61439-3:2012, IEC 61439-1:2020, UL 969:2023, IEC 60695-11-10:2013 | Wenzhou Rockwill Electric Co., Ltd | GESTIONA ANA MARIA | 81067373.4756 | 15402800.9604 | Equipo encargado de proteger el sistema de generación en media tensión | https://drive.google.com/drive/folders/1WQcos9JHcWphjLlluEt1u6QqWwPv16T6 |  | P00837
37 | Medidores bidireccionales |  | 2 | unidades | ISKRA | MT880, Medidor trifásico multitarifa | IEC 62052-11-2003,IEC 62053-22/2003, IEC 62053-23/2003 | ISKRAEMECO D.D. | INPEL | 3834000 | 728460 | Equipo de medida para registrar la energía generada por el sistema y que se inyecta a la red en media tensión | https://drive.google.com/drive/folders/142PceXJfvcSHBq42bMrcYZ0T8zoGQkbR |  | P00707
40 | Transformadores (de potencia, medida e instrumentación) |  | 3 | unidades | Rymel | TCEM 50/5 Clase Medición 0.5s Burden Nominal 5 VA" | IEC61869-2, NTC5933, NTC2205 | Rymel S.A.S. | RYMEL | 8244433.7352 | 1566442.4097 | Su principal función es transformar la corriente y aislar los instrumentos de protección y medición conectados a los circuitos de media tensión | https://drive.google.com/drive/folders/1rg2fKpw96CeTPlhwxBy9lKUmkBluhuSD |  | P01040
43 | Transformadores (de potencia, medida e instrumentación) |  | 0 | unidades | Rymel | TPEM1 13.8/√3 - 120/√3 Clase Medición 0.5 Burden Nominal 5 VA | IEC61869-3, NTC5933, NTC2207 | Rymel S.A.S. | Rymel S.A.S. | 9012578.3136 | 1712389.8796 | Su principal función es transformar la tensión y aislar los instrumentos de protección y medición conectados a los circuitos de media tensión | https://drive.google.com/drive/folders/1rg2fKpw96CeTPlhwxBy9lKUmkBluhuSD |  | P01851
45 | Cables Solares DC |  | 9200 | metros | PRYSMIAN GROUP | Cable Fotovoltaico, 6mm2, 1800 V DC, Cobre Suave, Flexible, XLPE | NTC 6404/2020 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2) | PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S. | SONEPAR | 130120481.928 | 24722891.5663 | Transporta la energía DC proveniente de los paneles fotovoltaicos hacia los inversores | https://drive.google.com/drive/folders/1EWcp25cWf4rxmKDGWWA4b7J2Mrcppp9t |  | P00335 / P00338
46 | Alambres y cables en AC |  | 0 | metros | PROCABLES | Cable termoplástico AA Serie 8000 12 AWG 600V concéntrico THHW PVC 90°C Seco Use CT | NTC 1332/2011, UL 83/2017, ENERSIS/ENDESA E-BT-001/Rev. 6 2011, CODENSA ET-116/2019 y la RESOLUCIÓN 90708 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2) | PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S. | SONEPAR | 1214457.8316 | 230746.988 | Conexión de tierra desde los inversores hasta el tablero fotovoltaico | https://drive.google.com/drive/folders/1eQubYT9_KBWjAItKXkUTaLGeGpY3h7BO |  | P00304
49 | Alambres y cables en AC |  | 383 | metros | PROCABLES | Cobre desnudo suave 1/0 AWG cableado concéntrico clase B | NTC 307/2012, ASTM B3/2013, ASTM B8/2011, ET 121/2013 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.2) | PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S. | SONEPAR | 22926884.1 | 4356107.979 | Componente principal del sistema de puesta a tierra, permite la interconexión de las varillas de puesta a tierra, formando un enmallado | https://drive.google.com/drive/folders/1EgEUg71TCUVyqx5EBRpi-b4OsHDeFAan |  | P00285
50 | Alambres y cables en AC |  | 240 | metros | PROCABLES | Cobre desnudo suave 2 AWG cableado concéntrico clase B | NTC 1332/2011, UL 83/2017, ENERSIS/ENDESA E-BT-001/Rev. 6 2011, CODENSA ET-116/2019 y la RESOLUCIÓN 90708 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2) | PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S. | SONEPAR | 13333734.936 | 2533409.6378 | Componente principal del sistema de puesta a tierra, permite la interconexión de las varillas de puesta a tierra, formando un enmallado | https://drive.google.com/drive/folders/1EgEUg71TCUVyqx5EBRpi-b4OsHDeFAan |  | P00283
53 | Alambres y cables en AC |  | 800 | metros | PRYSMIAN | Cable de Baja Tensión XZ1 (S) – VOLTENAX/PE 240 mm² Aluminio Compactado 0,6/1 (1,2) kV AC | IEC 60502-1/2021 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.2) | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S/A | SONEPAR | 77060240.964 | 14641445.7832 | Transporta la energía AC proveniente de los inversores hasta el tablero fotovoltaico |  | https://drive.google.com/file/d/1pD1XSkGVYvwam9dqzMHD7JR-SgYduRpk/view?usp=drive_link | P00261
66 | Canalizaciones: canaletas, tubos, prefabricadas con barras o con cables, ductos subterráneos |  | 10 | unidades | AISCAN | TPI25 - Tubo corrugado ø 25 | IEC 61386-1 de 2008,Numeral 20.6.1 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energías | AISCAN, S.L. | AISCAN | 1644500 | 312455 | La tubería se encarga de proteger el cable de conexión entre los inversores y el tablero fotovoltaico |  | https://drive.google.com/file/d/1YJxqQaepEEQ649OUca3H82F8Ekp1SYmq/view?usp=drive_link | P01091
67 | Canalizaciones: canaletas, tubos, prefabricadas con barras o con cables, ductos subterráneos |  | 1 | unidades | AISCAN | UV63 - Tubo anti UV en rollos ø 63 | IEC 61386-1 de 2008,Numeral 20.6.1 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energías | AISCAN, S.L. | AISCAN | 1070400 | 203376 | La tubería se encarga de proteger el cable de conexión entre los inversores y el tablero fotovoltaico |  | https://drive.google.com/file/d/1cvsBxzgGhwkIH3rbQxqN0UMrB0oS8FVD/view?usp=drive_link | P01049
68 | Canalizaciones: canaletas, tubos, prefabricadas con barras o con cables, ductos subterráneos |  | 1 | unidades | AISCAN | UV110 - Tubo anti UV en rollos ø 110 | IEC 61386-1 de 2008,Numeral 20.6.1 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energías | AISCAN, S.L. | AISCAN | 2342150 | 445008.5 | La tubería se encarga de proteger el cable de conexión entre los inversores y el tablero fotovoltaico |  | https://drive.google.com/file/d/1cvsBxzgGhwkIH3rbQxqN0UMrB0oS8FVD/view?usp=drive_link | P01051
69 | Canalizaciones: canaletas, tubos, prefabricadas con barras o con cables, ductos subterráneos |  | 10 | unidades | AISCAN | FUV-25 - Tubo curvable FUV ø 25 | IEC 61386-1 de 2008,Numeral 20.6.1 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energías | AISCAN, S.L. | AISCAN | 1644500 | 312455 | La tubería se encarga de proteger el cable de conexión entre los inversores y el tablero fotovoltaico |  | https://drive.google.com/file/d/1YJxqQaepEEQ649OUca3H82F8Ekp1SYmq/view?usp=drive_link | P01091
70 | Canalizaciones: canaletas, tubos, prefabricadas con barras o con cables, ductos subterráneos |  | 9 | unidades | AISCAN | DRN63 - Tubo enterrado normal en rollos ø 63 | IEC 61386-1 de 2008,Numeral 20.6.1 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energías | AISCAN, S.L. | AISCAN | 3928500 | 746415 | La tubería se encarga de proteger el cable de conexión entre los inversores y el tablero fotovoltaico |  | https://drive.google.com/file/d/1cvsBxzgGhwkIH3rbQxqN0UMrB0oS8FVD/view?usp=drive_link | P01050
72 | Canalizaciones: canaletas, tubos, prefabricadas con barras o con cables, ductos subterráneos |  | 5 | unidades | AISCAN | DRN110 - Tubo enterrado normal en rollos ø 110 | IEC 61386-1 de 2008,Numeral 20.6.1 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energías | AISCAN, S.L. | AISCAN | 7678750 | 1458962.5 | La tubería se encarga de proteger el cable de conexión entre los inversores y el tablero fotovoltaico |  | https://drive.google.com/file/d/1cvsBxzgGhwkIH3rbQxqN0UMrB0oS8FVD/view?usp=drive_link | P01052
75 | Bandejas Portacables |  | 4 | unidades | GALCO | TSEG30 | Certificado Retie y Nema en sistemas de conducción eléctrica Certificado de calidad en galvanizado en caliente norma Astm A -123/Astm A 153 DIN 4102-12 ISO 9001: 2015 | GALCO S.A.S | GALCO | 588433.735 | 111802.4096 | Tapas galvanizadas para bandejas portacables. Su función es proveer seguridad a las personas y preservar la vida útil del cableado. | https://drive.google.com/drive/folders/16DfZviR3HK2rweX-OL9dVN7BhLUkxsmx |  | P00952
76 | Bandejas Portacables |  | 0 | unidades | GALCO | CTEC028 | Certificado Retie y Nema en sistemas de conducción eléctrica Certificado de calidad en galvanizado en caliente norma Astm A -123/Astm A 153 DIN 4102-12 ISO 9001: 2015 | GALCO S.A.S | INPEL | 159036.1446 | 30216.8675 | Chapa de puesta a tierra especial para bandeja enmallada | https://drive.google.com/drive/folders/16DfZviR3HK2rweX-OL9dVN7BhLUkxsmx |  | P00117
77 | Bandejas Portacables |  | 10 | unidades | GALCO | Soporte Peldaño Perfil Dentado | ASTM A123, ASTM A153, ICONTEC 2076 | GALCO S.A.S | GALCO | 154240 | 29305.6 | Perfil ranurado utilizado para sujetar la bandeja enmallada a la estructura de los inversores | https://drive.google.com/drive/folders/1k72A9tHRxR4FYo5g4XGyAuGmLdv4Ehbz |  | P00924
81 | Elementos o equipos para el sistema de puesta a tierra (varillas, mallas, grapas, conectores) |  | 7 | unidades | PROELECTRA DE COLOMBIA S.A.S | Varilla Cobrizada para Puesta a Tierra, con Longitud de 2400 mm, diámetro de 14.28 mm y recubrimiento de 250 micras | Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE Resolución 90708 de 2013 articulo 20 numerales 15.3.1 (Electrodos de Puesta a Tierra), 20.21 (Electrodos de Puesta a Tierra), 20.21.1 (Requisitos de producto) y NTC 2206:2001, numerales 10, 10.1, 10.2, 10.2.4 y 10.2.5 | PROELECTRA DE COLOMBIA S.A.S | SONEPAR | 544529.0892 | 103460.5269 | Componente esencial del sistema de puesta a tierra, permite la desviación de fallas de corriente o descargas atmosféricas a tierra | https://drive.google.com/drive/folders/17k0D3Iq77oQe-UuiCTdFj3qmrrBOhjpT |  | P01118
82 | Elementos o equipos para el sistema de puesta a tierra (varillas, mallas, grapas, conectores) |  | 7 | Unidades | COBRES DE COLOMBIA S.A.S. | Varilla maciza de cobre para puesta a tierra, diámetro 14.28 mm, longitud 2.40 m, conforme a referencia CC-E (12.7 a 25.4 mm x 2.40 m a 3.05 m) | NTC 2206/2001 y Resolución 90708 de 2013 (RETIE, numeral 15.3) | COBRES DE COLOMBIA S.A.S. | SONEPAR | 544529.0892 | 103460.5269 | Componente principal del sistema de puesta a tierra, permite la interconexión de las varillas de puesta a tierra, formando un enmallado | https://drive.google.com/drive/folders/17k0D3Iq77oQe-UuiCTdFj3qmrrBOhjpT |  | P01118
84 | Elementos o equipos para el sistema de puesta a tierra (varillas, mallas, grapas, conectores) |  | 1 | unidades | TECNOWELD | SG1TN 228* | UL E359848 | TECNOWELD | SONEPAR | 0 | 0 | Elemento necesario para unir las derivaciones del sistema de puesta a tierra y para crear el enmallado | https://drive.google.com/drive/folders/1952XiGV0w36dsIiIExLhkqevtMrpHBRI |  | P00728
89 | Fusibles y porta fusibles |  | 5 | unidades | CELSA | CORTACIRCUITOS 27 KV 100A 12 kA IX2712512 | ANSI C37.41 (NTC2132) y ANSI C37.42 (NTC 2133.) | CELSA S.A.S. | EDEMCO S.A.S. | 1860000 | 353400 | Corta el paso de corriente cuando se detecta una sobrecarga en el circuito | https://drive.google.com/drive/folders/1OPYaLQLL6VZHhXpN15KvOt-I2PiB0Fu0 |  | P00503
92 | Fusibles y porta fusibles |  | 4 | unidades | LUHFSER | Tipo K de 1 Amperio para 15 kV - Frecuencia 50-60 Hz | Numeral 20.19 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energías. IEEE Std C37.41-2016/Cor 1-2017, IEEE Std C37,42-2016, NTC 2132-2006, NTC 2133 2002. | ELÉCTRICOS INTERNACIONAL SAS. | IE INTER ELECTRICAS | 69244 | 13156.36 | Corta el paso de corriente cuando se detecta una sobrecarga en el circuito para proteger el transformador y los circuitos ramales | https://drive.google.com/drive/folders/1Avw32_rbo6CYnhy6rrgWk4I6QwIKCB1N |  | P00588

## Items BT faltantes - Omitidos
ITEMS MARCADOS COMO "BT" EN PEPC QUE FALTAN EN EL FORMATO 3 DEL "PAPÁ DE LOS FORMATOS"
Ítem | Nombre del Elemento/Equipo/Maquinaria | Subpartida arancelaria | Cantidad | Unidad de Medida | Marca | Modelo / Referencia | Normas técnicas | Fabricante | Proveedor | Valor total en COP (Sin incluir IVA) | Valor IVA en COP | Función | Soporte | Certificado de Conformidad de Producto | Odoo ID
20 | Inversores o microinversores (Off Gid, Grid Tie o Híbrido) | 8504409090 | 0 | Unidades | Huawei | SUN2000-330KTL-H1 | IEC 61727:2004 Photovoltaic (PV) systems – Characteristics of the utility interface IEC 62116:2014 Test procedure of islanding prevention measures for utilityinterconnected photovoltaic inverters | Huawei Technologies Co., Ltd. | GESTIONA ANA MARIA | 124872954.5544 | 0 | Transformación de energía DC/AC | https://drive.google.com/drive/folders/1XVHXVNZhsQLqJm55cowRAr7WgAyCuGG9 |  | P00655
21 | Inversores o microinversores (Off Gid, Grid Tie o Híbrido) | 8504409090 | 0 | unidades | Huawei | SUN2000-40KTL-M3 | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683 | Huawei Technologies Co., Ltd. | HUAWEI | 12831818.1799 | 0 | Transformación de energía DC/AC | https://drive.google.com/drive/folders/1aYvYiIGK0bLmaslxX5eWDsY5gIgAxGE5 |  | P00656
22 | Inversores o microinversores (Off Gid, Grid Tie o Híbrido) | 8504409090 | 0 | Unidades | Huawei | SUN2000-50KTL-M3 | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683, IEC 61727, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, ABNT NBR IEC 62116 | Huawei Technologies Co., Ltd. | HUAWEI | 14209090.9114 | 0 | Transformación de energía DC/AC | https://drive.google.com/drive/folders/1u2EMBQNnKkj1JWL4zsJCQgYfEQb8s4QG |  | P00657
45 | Cables Solares DC |  | 4600 | metros | PRYSMIAN GROUP | Cable Fotovoltaico, 6mm2, 1800 V DC, Cobre Suave, Flexible, XLPE | NTC 6404/2020 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2) | PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S. | SONEPAR | 0 | 0 | Transporta la energía DC proveniente de los paneles fotovoltaicos hacia los inversores | https://drive.google.com/drive/folders/1EWcp25cWf4rxmKDGWWA4b7J2Mrcppp9t |  | P00338
55 | Canalizaciones: canaletas, tubos, prefabricadas con barras o con cables, ductos subterráneos |  | 0 | Unidades | INTERFLEX | AGT-48N | Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas RETIE . Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013, Resolución 90795 de 25 de julio de 2014 del Ministerio de Minas y Energía Numerales 20.6.1 | INTERFLEX S.L | EDEMCO S.A.S. | 808062.6506 | 153531.9036 | La tubería se encarga de proteger el cable de conexión entre la salida en AC de los inversores y el tablero FV | https://drive.google.com/drive/folders/19UyhofeeZK-Q-4qGkg9urPR2kjNeYMOC |  | P01048
56 | Canalizaciones: canaletas, tubos, prefabricadas con barras o con cables, ductos subterráneos |  | 0 | metros | INTERFLEX | AGT-95N | Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas RETIE . Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013, Resolución 90795 de 25 de julio de 2014 del Ministerio de Minas y Energía Numerales 20.6.1 | INTERFLEX S.L | EDEMCO S.A.S. | 0 | 0 | La tubería se encarga de proteger el cable de conexión entre la salida en AC de los inversores y el tablero FV | https://drive.google.com/drive/folders/19UyhofeeZK-Q-4qGkg9urPR2kjNeYMOC |  | P01047
57 | Canalizaciones: canaletas, tubos, prefabricadas con barras o con cables, ductos subterráneos |  | 0 | unidad | PLASTIMEC Y RALCO | TUBOS DE PVC RÍGIDO Conduit Tipo A De 3/4" | NTC 979/2021 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA RETIE (Numeral 20.6) | INDUSTRIA COLOMBIANA DE PLÁSTICOS S.A.S. - IMEC S.A.S. | IE INTER ELECTRICAS | 851132.5301 | 161715.1807 | La tubería se encarga de proteger el cable de comunicación de los inversores con el smartlogger ubicado en la subestación. | https://drive.google.com/drive/folders/1zNd1D2h-z-VYbFcd_0_QKnoePDwbyND- |  | P01080
58 | Canalizaciones: canaletas, tubos, prefabricadas con barras o con cables, ductos subterráneos |  | 0 | unidades | Durman | DUCTOS ELÉCTRICOS Y TELEFÓNICOS DB 3M 2 pulg Referencia 2016200 | NTC 1630 Tubos de PVC para alojar y proteger conductores subterráneos eléctricos y telefónicos Resolución 9 0708 RETIE Accesorios de PVC para Tubería Conduit Cajas de PVC para Instalaciones Eléctricas | Durman by aliaxis | IE INTER ELECTRICAS | 16216481.928 | 3081131.5663 | La tubería se encarga de proteger el cable de conexión entre los inversores y el tablero fotovoltaico. | https://drive.google.com/drive/folders/1mapuxMqv4bBnC7lfc-hqPE-GkTStiuHX |  | P01084
59 | Canalizaciones: canaletas, tubos, prefabricadas con barras o con cables, ductos subterráneos |  | 0 | unidades | Durman | DUCTOS ELÉCTRICOS Y TELEFÓNICOS DB 3M 2 pulg referencia 2016201 | "NTC 1630 Tubos de PVC para alojar y proteger conductores subterráneos eléctricos y telefónicos Resolución 9 0708 RETIE Accesorios de PVC para Tubería Conduit Cajas de PVC para Instalaciones Eléctricas" | Durman by aliaxis | IE INTER ELECTRICAS | 16216481.928 | 3081131.5663 | La tubería se encarga de proteger el cable de conexión entre los inversores y el tablero fotovoltaico. | https://drive.google.com/drive/folders/1mapuxMqv4bBnC7lfc-hqPE-GkTStiuHX |  | P01084
60 | Canalizaciones: canaletas, tubos, prefabricadas con barras o con cables, ductos subterráneos |  | 0 | unidades | Durman | DUCTOS ELÉCTRICOS Y TELEFÓNICOS DB 3M 2 pulg referencia 2016202 | "NTC 1630 Tubos de PVC para alojar y proteger conductores subterráneos eléctricos y telefónicos Resolución 9 0708 RETIE Accesorios de PVC para Tubería Conduit Cajas de PVC para Instalaciones Eléctricas" | Durman by aliaxis | IE INTER ELECTRICAS | 16216481.928 | 3081131.5663 | La tubería se encarga de proteger el cable de conexión entre los inversores y el tablero fotovoltaico. | https://drive.google.com/drive/folders/1mapuxMqv4bBnC7lfc-hqPE-GkTStiuHX |  | P01084
74 | Bandejas portacables |  | 0 | unidades | GALCO | BELG305 | Certificado Retie y Nema en sistemas de conducción eléctrica Certificado de calidad en galvanizado en caliente norma Astm A -123/Astm A 153 DIN 4102-12 ISO 9001: 2015 | GALCO S.A.S | GALCO | 0 | 0 | Estructuras metálicas que sirven para transportar conductores eléctricos desde paneles solares a inversores de manera segura | https://drive.google.com/drive/folders/16DfZviR3HK2rweX-OL9dVN7BhLUkxsmx |  | P00149
86 | Elementos o equipos para el sistema de puesta a tierra (varillas, mallas, grapas, conectores) |  | 0 | unidades | TECNOWELD | SG1TN 230 | UL E359848 | TECNOWELD | EDEMCO | 0 | 0 | Elemento necesario para unir las derivaciones del sistema de puesta a tierra y para crear el enmallado | https://drive.google.com/drive/folders/1tps3gz5TqHg0vAXmzvpr4j8-QrZLp9BC |  | P00726
90 | Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias (DPS), descargadores de rayos, apantallamiento |  | 0 | unidades | CELSA | DPS C-15 MODELO 58470 | IEC 60099-4 | CELSA S.A.S. | EDEMCO S.A.S. | 0 | 0 | Protección contra sobretensiones en el punto de interconexión a la línea de media tensión | https://drive.google.com/drive/folders/1bgF94U4rhIaJc_Zw8FBt3IamQ1AVSDqu |  | P00556